Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 1-Samoprzylepny jałowy opatrunek na rany operacyjne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Samoprzylepny, jałowy, paroprzepuszczalny opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejaniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48h. pokrycie na całej powierzchni hipoalergicznym klejem. Rozmiar: 6cmx15 cm | 3000 |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 2-Kompres jałowy włókninowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy z wycięciem Y trachetomijnym. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Rozmiar: 7,5cm x 7,5cm Pakowany po 4 szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 3-Setony niejałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Setony niejałowe gazowe z gazy 17 nitkowej. Gramatura gazy min 23g/ m². Rozmiar: 2 m x 5 cm | 1100 |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 4-Serweta operacyjna jałowa z nitką RTG

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie * | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2012), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejanie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868-5) Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania 45cmx45cmx 5 sztuk | 4700 |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 5- Tupfery gorszki i fasolki

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej- GROSZKI. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Opakowanie papierowo-foliowe zaopatrzone w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje : LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowania kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5) Rozmiar: 12 cm x 12 cm x 10 sztuk | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfery jałowe z gazy 17 nitkowej –FASOLKI z RTG. Sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu. Gramatura gazy min.23g/ m². Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo – foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Rozmiar: 15 cm x 15 cm x 10 sztuk | 3250 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 6-Serweta jałowa z otworem

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2).. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1 Rozmiar: 150 cm x120 cm | 900 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 7-Podkład medyczny dwuwarstwowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Podkład medyczny dwuwarstwowy: laminat plus warstawa chłonna. Gramatura całkowita 48-50g/m2 Gramatura laminatu 22-27 mikronów/m2. Niepalny, posiadający właściwości antystatyczne. Rozmar: 100cmx200cm (+/-10cm) | 3300 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 8-Kompres zimno-ciepły

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 13cmx15cm (+/-1cm) | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno-ciepły. Rozmiar: 12cmx30cm (+/-1cm) | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 9-Plaster przeźroczysty

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Plaster przeźroczysty, perforowany na folii. Pokryty na całej powierzchni klejem hipoalergicznym. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 szt. Rozmiar: 5mx2,5cm | 48 |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 10-Przylepiec tkaninowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx2,5cm | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: 5mx5cm | 408 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 11-Opatrunek nasączony parafiną

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 5 cm x 5 cm | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 10 cm x 10 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar 15cm x 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 12-Zestaw do angiografii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | zestaw do angiografii. Skład zestawu: (wymiary podane w cm): a) 1 x serweta angiograficzna udowa wykonana z laminatu 3 warstwowego o gramaturze min 73g/m2 o wymiarach 230 x 320 cm (+/- 10cm) zintegrowana z 2 osłonami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320, (+/- 5cm) dwa otwory o średnicy 12 otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 120 x 80, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 60g/m2 i chłonności min. 590% b)1 x serweta do owinięcia 150 x 220 – 230 cm na stolik instrumentariuszki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43/ m2 i nieprzemakalności min. 180 H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 200 Kpa c) 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 14 cm z gąbką i rękojeścią. d) 1 x strzykawka Luer Lock 5ml e) 3 x strzykawka Luer Lock 10ml f) 2 x strzykawka Luer Lock 20ml g) 1 x miska o pojemności 120-130 ml h) 1 x miska o pojemności 500 ml i) 1 x miska do prowadników o pojemności 2000 - 2500 ml, okrągła o średnicy 21 cm i wysokości 8 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się prowadnika z miski. j) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 56 x 112 cm z elastyczną gumką (+/- 5cm) k) 1 x osłona foliowa na ekran radiologiczny o wymiarach 81x162 cm z elastyczną gumką(+/- 5cm) l) 1 x osłona na pedały sterujące i przewód zasilający w kształcie tunelu foliowego o wymiarach 340 x 40 cm (+/- 5cm) m) 1 x osłona foliowa na uchwyt monitorów o długości 160 i głębokości 25 z elastyczną gumką (+/- 5cm) n) 20 x kompresy z gazy 17N8W 10 x 10 przewiązane nitką po 10 szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 13-Zestaw zabiegowy laryngologiczny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do operacji ucha Skład wymiary i parametry techniczne: serweta 190-200 x 270cm-280 wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  10 cm umiejscowiony w górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze : 80 cm x 140-145 cm – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 9-10 x 50 cm – 2 szt. Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm ( +/- 10 cm) na ssak i koagulacje -1 szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40 cm -2 szt. serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze. min. 50g/m2 , odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. g)osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 50-60x30-40 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw operacyjny do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka) Skład, wymiary i parametry techniczne: serweta 180-190 x 240- 280 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  15 cm (+/- 1 cm ) umiejscowiony w górnej części serwety – 1 szt, pokrowiec na stolik Mayo, rozmiar: 80 cm x 140cm (+/- 10%)- 1 szt. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30x 40 cm (+/- 10cm ) na ssak i koagulacje – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 9-10 x 50 cm – 2 szt. serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego min. 50g / m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. ręczniki wysokochłonne 20-30cm x 40 cm o gram. 73g/ m2- 2 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do tracheotomii, wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50-56 g/ m2, min. Nieprzemakalności 250 cm H2O, w/w parametry dotyczą pozycji „a” oraz „j” Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne; Serweta min. 180-190 x 270-280 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/m2,, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem przylepnym o śr. 15cm (+/-1cm) umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety - 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo – rozmiar 80 x 140-145 cm(+/-10%)- 1 szt. Pojemnik plastikowy 125ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Pojemnik plastikowy 250ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt. Strzykawka o poj. 10 ml.- 2 szt., Igła 0,7 x 30-40 mm – 1 szt. Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. Serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego o rozmiarze min. 150 cm x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentariuszki-1 szt. Ostrza do noża rozmiar 10 – 1szt Taśma przylepna włókninowa 9-10x50 – 1szt Dren do ssaka o długości 3-3,5m z plastikową końcówką ssącą – 1szt Cewnik do odsysania rozmiar 14 – 1 szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. Skład zestawu: serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 240- 280cm. Wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50-56g/m2;; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem o śr. 15 cm (+/- 1cm) bez oklejania umiejscowionym w górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: 80cm x 140-145cm-1szt. serweta owinięcie z laminatu dwuwarstwowego , o gramaturze min. 50g/m2 min nieprzemakalności 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150-180 x 200cm – 1szt. Taśma przylepna włókninowa 9-110x50cm - 2szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do operacji laryngologicznych Skład wymiary i parametry techniczne: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 50g/ m2 oraz nieprzemakalnego laminatu o gramaturze, nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta o wymiarach 180-200 cm x 240- 270cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-7 cm x 63-65 -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze: 80cm x 140 cm (+/-10%)- 1szt. serweta samoprzylepna o wymiarach 150-180cm x 180-200cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2 i minimalnej nieprzemakalności 250cm H2O. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje – 1 szt. dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30 x 40 cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje- 1szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40cm – 2szt. serweta na stolik instrumentalny, służąca do zawinięcia zestawu o rozmiarze min.150 cm x 190-200cm- 1szt. taśma przylepna włókninowa o rozmiarze: 9-10 cm x 50cm -2szt. serweta z taśmą o wymiarach: 150 cm x 180cm – 1 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 14-Opaska gipsowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3-4 minuty. Rozmiar: 3m x 10cm | 48 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 15-Opatrunek hemostatyczny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 2,5 cm x 5,1 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego . Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 5,1cm x 10,2cm | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 16-Folie silikonowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna. Wymiary: 15mmx15mm, grubość folii 0,13mm. Wymagana wielkość opakowania sterylnego: maksymalnie 3 folie w opakowaniu. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia silikonowa stosowana w rhynochirurgii, niesterylna. Do folii dołączony opis sposobu czyszczenia i sterylizacji produktu w języku polskim. Wymiar płata 70-75mmx55mm, grubość płata 1mm. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 17-Plaster hypoalergiczny z opatrunkiem z folii

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Plaster hypoalergiczny, wodoodporny z opatrunkiem z folii z mikroperforacją na kleju akrylowym 7,6cm x 2,5cm. Wymagania: -rozmieszczony na całej powierzchni klej hipoalergiczny - właściwości paroprzepuszczalne | 5500 |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 18-Tamponada sterylna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tamponada do tamowania, sterylna, jednorazowa, przednia tamponada składająca się z: rurki z polichlorku winylu o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz zainstalowany uciskowy pęcherzyk lateksowy, układu podawania powietrza składającego się z: zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego, przewodu cienkościennego; tasiemka bawełniana do zawiązywania z tyłu głowy o długości od 50 do 55 cm; rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 90 mm, strona lewa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| B | 90 mm, strona prawa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| C | 80 mm, strona lewa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| D | 80 mm, strona prawa | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

pakiet nr 19-opatrunek jałowy z folii poliuretanowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn. netto za sztukę/ opakowanie * | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF, kod produktu) Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty do mocowania kaniul i cewników z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 6 cm x 7 cm (+2cm) | 37 500 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 20 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy materiałów opatrunkowych na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 23 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa materiałów opatrunkowych, ZP-23-182UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 24 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa materiałów opatrunkowych, ZP-23-182UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 25 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa materiałów opatrunkowych, ZP-23-182UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.