**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania: 236/2022/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa fabrycznie nowej aparatury na potrzeby Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1. | **TERMOBLOK -suchy blok grzejny**  Wymagania:   * Zakres regulacji temperatury: +25°C do +100°C * Zakres kontroli temperatury: 5 powyżej temperatury otoczenia do +100 * Rozdzielczość nastawienia temperatury: 0,1°C * Stabilność temperatury: ±0,1°C * Timer cyfrowy 1 min: 96 godz. z sygnałem dźwiękowym * Standardowy blok na 49 probówek: 24 x 2 / 1,5 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml * Wymiary: 210 x 230 x 110 mm ± 10% * Ciężar: 2,8 kg ± 10% * Zasilanie: 220/240 V, 50/60 Hz, 200 W * Równoległe wyświetlanie temperatury i czasu * Wymagania dodatkowe:   okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |  | **szt.** | **1** |  |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | | |  |

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**