Formularz zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

W związku z wieloletnim użytkowaniem trwałemu rozładowaniu uległy akumulatory rozruchowe agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego sieci OST co spowodowało problemy z automatycznym rozruchem zespołów prądotwórczych. W związku z tym konieczna jest diagnoza wraz z  naprawą zaistniałych uszkodzeń oraz naprawy 2-ch podpór systemu stabilizacji agregatu.

W następujących  jednostkach węzłów sieci OST112 :

- KWP Wrocław Agregat HORUS HE-P200HE PERKINS 1306C-E87TAG4 - 2 szt

akumulatorów 12V 90 Ah 900A AGM

oraz 2szt podpór śróbowych służących do stabilizacji i poziomowania agregatu.

- KMP Jelenia Góra Agregat HORUS HE-P88-1 PERKINS 1104A-44TG2- 1 szt. akumulator 12V 92 Ah

- KMP Legnica Agregat HORUS HE-P88-1- PERKINS 1104A-44TG2 1 szt. akumulator 12V 92Ah

| L.p | Urządzenie | Cena jednostkowo zł brutto | Ilość sztuk | Wartość całkowita zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podpory systemu stabilizacji agregatu |  | 2 |  |
| 2. | Akumulator 12 V 90 Ah 900A AGM |  | 2 |  |
| 3. | Akumulator 12 V 92 Ah |  | 1 |  |
| 4. | Akumulator 12 V 92 Ah |  | 1 |  |

1.Dostawa: na koszt Wykonawcy.

2.Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, dane do faktury - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po otrzymaniu informacji od Zamawiającego potwierdzającej kompletność dostawy i brak wadliwości towaru.

3.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu, jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu, pochodzi z bieżącej produkcji.

4.W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

6.Gwarancja - 24 miesiące.

7. Koszty i organizacja transportu związane z realizacją napraw sprzętu w ramach obowiązującej gwarancji - po stronie Wykonawcy.

8.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.