KR-01/02/23 Balice, 11.01.2023 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Sukcesywna dostawa podstawowych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 3**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy załącznik nr 5 – Aleksandrowice poz.55 piasek MORSKI oczyszczany kwasem i wyprażony analiza sitowa, wielkość ziarna 0,3-0,9 min 80%.  
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielkość ziarna 0,1-0,5 mm ponieważ na rynku brak jest pasku o wymaganym uziarnieniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający w ramach dostawy piasku MORSKIEGO oczyszczonego kwasem i wyprażony analiza sitowa, wielkość ziarna 0,3 - 0,9 min 80%, określonych w poz. 55, dopuszcza dostawę również piasku MORSKIEGO oczyszczonego kwasem i wyprażony analiza sitowa, wielkość ziarna 0,1 - 0,5 min 80%.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB