Część Nr 1

|  | Sprawa Nr 34/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PO ZMIANIE

| CPV 33141620-2 | Załącznik nr 2/1 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych |  |  |  |  | sztuka | 150 |  |  |  |  |
| - Filtr powinien być wykonany z przeźroczystego tworzywa, - Powinien posiadać integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy „ oddychający” o pojemności min 1000ml, - Powinien być wyposażony w system odpowietrzania, gwarantujący filtrację w układzie zamkniętym. - Filtr powinien być zbudowany z naturalnego polimeru zapobiegającego aktywacji płytek podczas filtrowania, - Powinien być przeznaczony do laboratoryjnej filtracji 1 jednostki z aferezy lub 1jednostki zlewanego KKP, - Powinien zapewniać czas filtracji ≤ 15 minut, - Skuteczność filtracji powinna osiągać poziom uważany za zapobiegający alloimmunizacji (liczba leukocytów <1x106/jednostkę), - Objętość preparatu pozostająca w układzie nie powinna przekraczać 15%, - Filtry powinny zawierać jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii, - Filtr powinien zawierać elastyczny i cienkościenny dren, - Metoda sterylizacji powinna zapewniać sterylność minimum 30 miesięcy od daty jej wykonania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin ważności produktu – nie mniej niż 12  miesięcy od dnia dostawy.

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni |

Wymagane wraz z ofertą dokumenty:

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie.

…………..…………….……………….

(znak graficzny podpisu)