ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Szkoła Policji w Pile

Plac Staszica 7

64-920 PIŁA

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzatorów na terenie Szkoły. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup i montaż filtrów. Niezbędna jest wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego celem ustalenia rodzaju filtrów i ich ilości do danego typu centrali.

- Zakres przeglądu urządzeń wentylacyjnych obejmuje:

wymianę filtrów na oryginalne, czyszczenie centrali, programowanie sterowników/ kontrolę parametrów sterownika, pomiary elektryczne, badanie wydajności, wymiany baterii w przypadku ich wystąpienia, naprawy urządzeń do wartości 10% oferty 
w niżej podanych rodzajach urządzeń:

- 4 sztuki Centrali VTS CPV1

- VBW BD-2(50)-P/L

- VBW SPS-1/50L

- VTS Clima-55-L-SS/RHC

- VTS Clima VS-21-R-RH

- VTS Clima VS-75-R-SS/RHC

- 3 sztuki centrali Samsung RHF 050

- Mekar 10MK03A

- Centrala EKOZEFIR RK-700-UP-2.2

- Centrala  ITHO HRU-4BVH – 2 sztuki

- Centrala CLIMA PRODUKT 132/03

- VTS CV-D1-L/X-266A(6-1)

- VTS CV-D2-L/X-1354A/1-1

Ewentualna naprawa w/w urządzeń powyżej wartości 10% oferty może nastąpić po przedstawieniu szczegółowego kosztorysu przez Wykonawcę i po akceptacji naprawy przez Zamawiającego.

- Zakres przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

czyszczenie i odgrzybianie jednostek wewnętrznych, czyszczenie jednostek zewnętrznych, kontrola szczelności układów, pomiar parametrów pracy, płukanie instalacji odpływu skroplin, kontrola pracy wentylatorów, uzupełnienie czynnika 
w przypadku jego braku, wymiany baterii, naprawy urządzeń do wartości 10% oferty, w niżej podanych rodzajach urządzeń:

- Klimatyzator ścienny Fujitsu R410A – 6 sztuk

- Klimatyzator Fuji Elektrik kasetonowy RCF24LB – 2 sztuki

- Klimatyzator Midea Inverter – 1 szt.

- Klimatyzator SHARP AY-XP 12 SLR 2 szt.

- Klimatyzator Hyundai HR 12xPSAS - 3 sztuki

- Klimatyzator Hyundai HR 18xPSAS – 1 sztuka

- Klimatyzator Hyundai HFI 18HV1 – 1 sztuka

- Klimatyzator Samsung AQV 12 EWCX – 3 sztuki

- Klimatyzator Samsung AQ 24 UGAX – 2 sztuki

- Klimatyzator Samsung AR 18 JSFN – 1 sztuka

- Klimatyzator Samsung AR 24HSFNCWKX – 1 sztuka

- Klimatyzator DAIKIN Multi Inverter – 1 sztuka

- Klimatyzator przenośny Sharp CFP 09 FR - 1 sztuka

- Klimatyzator SAMSUNG AR18NSFHBWKNEU/X – 2 szt.

- Klimatyzator GREE GWH09KF – 1 szt.

Ewentualna naprawa w/w urządzeń powyżej wartości 10% oferty może nastąpić po przedstawieniu szczegółowego kosztorysu przez Wykonawcę i po akceptacji naprawy przez Zamawiającego.

- Zakres przeglądu i konserwacji wytwornicy wody lodowej typ l. Multipower – AR 100A obejmuje:

- Kontrolę zabrudzenia parownika — wymiennika oraz jego czyszczenie

- Kontrolę zabrudzenia skraplacza oraz jego czyszczenie

- Kontrolę poprawnej pracy presostatów freonowych HP i LP /typu on/off

- Kontrolę poprawnych wskazań czujników freonowych HP i LP /liniowych

- Kontrolę wentylatorów skraplacza

- Kontrolę sprężarki, w tym kontrola stanu oleju

- Kontrolę stanu oleju w sprężarkach.

- Kontrolę wydajności sprężarki

- Kontrolę poprawnej pracy zaworów rozprężnych

- Kontrolę pomp obiegowych i wymuszających

- Kontrolę czujników urządzenia

- Kontrolę i mycie filtrów wody chłodniczej

- Kontrolę wizualna instalacji elektrycznej

- Kontrolę wizualna instalacji sterowniczej

- Kontrolę wizualna krótcy połączeniowych.

Ewentualna naprawa w/w urządzeń powyżej wartości 10% oferty może nastąpić po przedstawieniu szczegółowego kosztorysu przez Wykonawcę i po akceptacji naprawy przez Zamawiającego.

III. Termin składania ofert i realizacji:

1. Termin składania ofert: do 27 listopada 2020 r. godz. 8:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin realizacji: 14 dni od dnia zamówienia.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- posiadają certyfikat UDT dla przedsiębiorstwa na instalowanie oraz konserwację lub serwisowanie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

2.  Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

- Jednorazowo po wykonaniu prac oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac Zamawiający dokona odbioru wykonanej usługi oraz sporządzi protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Termin płatności: 21 dni, przelew.

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

VII. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta e-mailem bądź telefonicznie.

IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Pan nadkom. Kamil Patyniak tel. 723 192 130 w godzinach 8:30 – 14:30.