# Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

# Część  1– Igły Verress’a

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła insuflacyjna typu Verress’a dł. 120 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Igła o ostrym, ściętym zakończeniu, umożliwiająca wprowadzenie bez wysiłku. Posiadająca dźwiękowy sygnalizator przejścia przez wszystkie powłoki. | szt | 2000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

* wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

# Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

# Część 2 – Zestaw do cystostomii

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii rozm. 10,12 z cewnikiem wykonanym z silikonu z balonem, zakończenie typu pigtail z balonem. W zestawie skalpel, trokar rozrywalny fiksator przylepny worek na mocz 2l. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

# Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

# Część  3– Liczniki igieł

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczniki igieł z systemem usuwania ostrzy skalpeli. Liczba/pojemność 40/70. Pojedynczy magnez na igły. Funkcja BOXLOCKSTM- umożliwia bezpieczne zamknięcie i usuwanie zawartości i ponowne otwarcie w celu przeliczenia igieł. Oporne na przebicia. Pakowane po 8 szt. 1 op. =8 szt | szt | 2000 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

# Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

# Część 4  – Uchwyty do lamp operacyjnych

| Lp | Asortyment | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty do lamp operacyjnych z kamerą kompatybilne z posiadanymi lampami Maquet Volista. Ilość sterylizacji uchwytu -maxymalnie 50 cykli. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyty do lamp operacyjnych bez kamery | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Uchwyty kompatybilne z posiadanym lampami Maquet Volista.

…………………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.5

Część- 5- Staplery, ładunki do staplerów oraz trokary

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czrtym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiar staplera: 29 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | Szt. | 180 |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | Szt. | 80 |  |  |  | \ |
| 15 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowy ekstraktor zszywek skórnych | Szt. | 500 |  |  |  |  |
| 18 | Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 11 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji i posiadający możliwość blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowy trokar ostrzowy (płaskie ostrze) o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 11 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 34 cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm i 2,3 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego zasilanego baterią z wbudowana artykulacją w stapler, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm. Długość ramienia 34 cm. | Szt. | 80 |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego oferujące technologię zwiększonej przyczepności tkanki, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego HARMONIC GEN 11- dł. ramienia 23 cm lub 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia | szt | 200 |  |  |  |  |
| 27 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | szt | 60 |  |  |  |  |
| 28 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego HARMONIC GEN 11 dł. 9 cm lub 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16 mm. | szt | 5 |  |  |  |  |
| 29 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH- Kabel koloru szarego | szt | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH- Kabel koloru niebieskiego | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.6

Część 6- Staplery, ładunki do staplerów, oraz trokary

| Lp | Asortyment | Jedn. miary szt/ op | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/ Nmer katalogowy/ Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 60 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki standardowej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8mm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami , ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mmmm, po zamknięciu 1,5 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami, ułożonymi naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mmmm, po zamknięciu 2 mm. Stapler wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm (jednorazowy nóż w ładunku ), do tkanki grubej , zszywki spłaszczone na całej długości, ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki grubej, zszywki spłaszczone na całej długości , ułożone naprzemiennie w dwóch potrójnych rzędach, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny bez noża kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii spłaszczonych na całej długości tytanowych zszywek. Wyposażony w ładunek do tkanki standardowej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 14 | Ładunek do staplera liniowego poprzecznego, bez noża, o długości 45 mm, wykonujący szew w postaci podwójnej linii spłaszczonej na całej długości tytanowych zszywek, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B | Szt. | 24 |  |  |  |  |
| 15 | Ładunek retikularny z nożem do staplera laparoskopowego liniowego tnącego długości 30 mm i trzech stopniowanych wysokościach zszywek naczyniowy/ do tkanki cienkiej. | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 16 | Ładunek 30 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 17 | Ładunek 45 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 18 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 45 mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA | Szt. | 72 |  |  |  |  |
| 19 | Ładunek 60 mm, wyposażony w nóż oraz potrójną linię zszywek po obu stronach linii cięcia, o stopniowanej wysokości zszywki (odpowiednio 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm) dedykowany do tkanki cienkiej i grubej. | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Ładunek do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, zginany, 60mm, z systemem 3 różnych wysokości zszywek (wys. otwartych zszywek: 4mm, 4,5mm i 5mm), do zakresu tkanki grubej i bardzo grubej, kompatybilny z systemem staplerowym ENDO GIA | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 21 | Ładunek naczyniowy z możliwością zginania do staplera liniowego endoskopowego, tnącego z nożem o dł. 30 mm (jednorazowy nóż w ładunku), do tkanki naczyniowej, 2 potrójne rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5 mm po zamknięciu 1,0 mm | Szt. | 18 |  |  |  |  |
| 22 | Uniwersalny stapler endoskopowy, rękojeść staplera Ø 12 mm, dł. trzonu 16 cm, obrotowa 360˚, 11 pozycji zginania ładunków liniowych z nożem prostym z możliwością zginania o dł. 30, 45 i 60 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania- zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. o średnicy 28, 31 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 24 | Sterylna przeźroczysta obudowa, jednorazowego użytku służąca do umieszczenia w niej w pełni zautomatyzowanej rękojeści wielokrotnego użytku wraz z rączką z niezbędnym oprzyrządowaniem. | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną uniwersalną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Zintegrowany zawór insuflacyjno desuflacyjny. (Opakowanie zawiera 6 szt.) | Op. | 60 |  |  |  |  |
| 26 | Trokar 5-12 mm bezpieczny o długości 100 mm z zintegrowanym systemem redukcyjnym, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, optyczny wzkaźnik położenia ostrza, karbowania, kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie = 6 szt). | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 27 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 5-12 mm, długość 15 cm, z wbudowanym podwójnym systemem uszczelek, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie= 6 szt). | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Trokar optyczny 12 mm, z przeźroczystą bezbarwną kaniulą fiksacyjną. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłaczania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa.(opakowanie = 6 szt). | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Trokar bezpieczny, bezostrzowy 15 mm, karbowania kaniula fiksacyjna, posiadająca trójstopniowy kranik z trzema osobnymi pozycjami - insuflacja, desuflacja i blokada przepływu gazu. (opakowanie = 6 szt). | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 30 | Laparoskopowe narzędzie mocujące 5 mm, dł. 35,5 z 30 – ma tytanowymi spiralnymi klamrami | Szt. | 30 |  |  |  |  |

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.7

Część 7 – Klipsownice wielorazowe i klipsy kompatybilne z klipsownicami

| Lp | Asortyment | Jedn.miary szt/op | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsownica wielorazowa do chirurgii otwartej do klipsów polimerowych w rozmiarach M, ML, L, XL, długość klipsownicy 20cm lub 27 cm, pierścienie klipsownicy kodowane kolorem, rozmiar szczęk kompatybilny z posiadanymi klipsami z pozycji 3 i 4 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), podwójnie kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów. Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4 rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Lub Klipsownice laparoskopowe, rozbieralne kompatybilne z klipsami polimerowymi w rozmiarach M, M/L, L, XL Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, rozmiar M i M/L (średnica 5mm) oraz rozmiar L i XL (średnica 10mm), kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne z klipsami z poz. 3 i 4. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 4 klipsy w magazynku (opcjonalnie dostępne po 6szt klipsów w magazynku), sterylne Lub Klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne | op | 400(po 4 sztuki lub 267(po 6 sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego) , klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego Zasobnik zawierający 6 sztuk klipsów w magazynku, sterylne Lub na klipsy polimerowe w rozmiarze M, M/L, L, XL z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z tworzywa objętego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalajaca przykleic zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, pakowane po 6 klipsów w magazynku, sterylne | op | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Klipsowanica automatyczna do klipsów tytanowych w rozmiarze M/L o śr. 10 mm, wielorazowego użytku, autoklawialna, część robocza obrotowa, automatyczne pobieranie następnego klipsa. | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.8

Część 8 –Klipsownice automatyczne jednorazowego użytku

| Lp | Asortyment | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku, nożycowa, do zabiegów otwartych, z mechanizmem zapadkowym, zawierająca 15 średnich tytanowych klipsów w rozmarze M (średnim); klipsy wykonane z drutu o przekroju prostokątnym 0,47x 0,76 mm, rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem – 3,6 mm, długość klipsa po zamknięciu – ok. 6 mm; sposób zamykania klipsa – najpierw przód, potem tył klipsa, w celu uniemożliwienia wyślizgnięcia się klipsowanych struktur; długość robocza trzonu klipsownicy 25 cm ; | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku, nożycowa, do zabiegów otwartych, z mechanizmem zapadkowym, zawierająca 15 dużych tytanowych klipsów w rozmiarze L ( dużym);rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem – 3,6 mm, długość klipsa po zamknięciu – ok. 6 mm; sposób zamykania klipsa – najpierw przód, potem tył klipsa, w celu uniemożliwienia wyślizgnięcia się klipsowanych struktur; długość robocza trzonu klipsownicy 33 cm; | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

…………………………………………….

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.9

Część 9 –klipsy tytanowe

| Lp | Asortyment | Jedn.miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych. Wkłady w formacie listwy, na listwie 10 szt. klipsów. Listwa kompatybilna z klipsownicą automatyczną MicroLine, rozmiar klipsów M/L (1op.=1 ładunek, listwa) | op | 200 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

……………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.10

Część 10 –Klipsownice automatyczne jednorazowego użytku

| Lp | Asortyment | Jedn.miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsownica automatyczna jednorazowego użytku, nożycowa do zabiegów otwartych, z mechanizmem zapadkowym, zawierająca 20 tytanowych klipsów w rozmiarze S (2,25mm szerokość klipsa otwartego, 3,7mm wysokość klipsa zamkniętego). Klipsownica wyposażona w żółty wizualny wskaźnik zużycia klipsów, umiejscowiony w trzonie klipsownicy. Klipsownica z blokada bezpieczeństwa zapobiegająca zamknięciu się pustej klipsownicy na tkance 1 opakowanie = 6 sztuk | op | 20 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wypełnia wykonawca

……………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy