ZAŁĄCZNIK NR 2.1-   Kosztorys ofertowy

Część 1 – Rękawice diagnostyczne, medyczne z przedłużonym mankietem do procedury ochronnej wysokiego ryzyka

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. OPAKOWANIA brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, białe o przedłużonym mankiecie, posiadające uniwersalny kształt i rolowany mankiet. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN 420, ASTM F1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością, brak zawartości tiuramów zarówno w surowcach, jak i w procesie produkcyjnym. Długość rękawic ≥ 265 mm, grubość na palcu ≥ 0,16 mm, grubość na dłoni ≥0,12 mm, mankiet ≥ 0,10 mm. Wewnętrznie chlorowane, powierzchnia gładka, chropowate palce, siła zrywająca przed starzeniem 7,0 ÷ 7,5 N, wydłużenie 400-500 %; AQL 1,5, poziom chwytności 5. Okres ważności 5 lat od daty produkcji, rozmiary S, M, L, opakowanie A’100. Sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. | op | 720 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

………………………………… …………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2-   Kosztorys ofertowy

Część 2 – Rękawice chirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. PARY brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne: a) wyrób medyczny klasy l, środek ochrony indywidualnej kat. III b) poziom AQL = 0,65 c) odporność na rozerwanie >15N d) poziom protein lateksowych <10 µg/g (raport z badań producenta lub niezależnego laboratorium dołączony do oferty) e) oświadczenie wydane przez jednostkę notyfikowaną potwierdzające zgodność z normą EN 455-1,2,3 lub oświadczenie producenta f) odporne na przenikanie wirusów (dla potwierdzenia barierowości raport z badania na przenikalność wirusów dołączony do oferty) zgodnie z normą ASTMF 1671 lub EN ISO 374-5 g) łatwe w nakładaniu, dobre dopasowanie h) powierzchnia mikroporowata (nie śliskie) i) kształt anatomiczny, mankiet prosty z listwą adhezyjną lub zrolowany j) sterylizowane radiacyjne k) długość rękawicy min. 295 mm l) grubość min: mankietu: 0,17 - 0,20 mm, dłoni: 0,18-0,21 mm, palców: 0,21 -0,24 mm (dokument potwierdzający dołączony do oferty) m) wewnętrzna warstwa rękawic polimerowa n) rozmiary 5,5 do 9,0 | para | 24 000 |  |  |  |
| 2 | Rękawice bezpudrowe sterylne z neoprenu a) wykonane z polyisoprenu lub równoważne b) wyrób medyczny klasy l, środek ochrony indywidualnej kat. III c) chropowata powierzchnia, bezpudrowe, d) grubość min.: na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,160 mm (dokument potwierdzający dołączony do oferty) e) długość rękawicy do 310 mm f) rękawice zgodne z normą EN 455 1, 2, 3 g) przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1, h) przebadane na przenikanie mikrorganizmów i wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5 i) kształt anatomiczny, mankiet prosty z listwą adhezyjną lub zrolowany j) przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D 6978 k) rękawice wolne od akceleratorów: tiuramy, merkaptobenzotiazole l) rozmiary 5,5 do 9,0 | para | 14 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………. ………………………………..…………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy