## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.22.2.2022
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego zestawów drenażowych oraz worków drenażowych wymiennych do operacyjnego leczenia wodogłowia, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …… dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być pakowane sterylnie, sterylizowane parą wodną lub tlenkiem etylenu a sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Wyroby muszą być umieszczone w trwałych (odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych) opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | ZESTAW DO DRENAŻU KOMOROWEGO ZEWNĘTRZNEGO: Zestaw zawiera: - linię pacjenta z trójdrożnym kurkiem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu, - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności od 50 do 250 ml, port do próbkowania i dren wylotowy, - łącznik typu T/ kurek odcinający dren wlotowy, - worek drenażowy o pojemności od 200 do 1000 ml, - linijkę – skalę ciśnienia, - dren komorowy ze znacznikami i dużymi otworami wlotowymi, - klamry do szycia, - prowadnica podskórna | szt. | 30
2. | ZESTAW DO DRENAŻU LĘDŹWIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO: Zestaw zawiera: - linię pacjenta z trójdrożnym kurkiem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu, - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności od 50 do 250 ml, port do próbkowania i dren wylotowy, - łącznik typu T/ kurek odcinający dren wlotowy, - worek drenażowy o pojemności od 200 do 1000 ml, - linijkę – skalę ciśnienia, - dren lędźwiowy o zamkniętym końcu ze znacznikami głębokości o długości co najmniej 50 cm, - prowadnicę w podajniku, - igłę typu Tuohy 14 G, - łącznik typu Luer, - klamry do szycia | szt. | 12
3. | ZESTAW DO DRENAŻU KOMOROWEGO ZEWNĘTRZNEGO (BEZ DRENÓW LĘDŹWIOWYCH I KOMOROWYCH): Zestaw zawiera: - linię pacjenta z trójdrożnym kurkiem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu, - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności od 50 do 250 ml, port do próbkowania i dren wylotowy, - łącznik typu T/ kurek odcinający dren wlotowy, - worek drenażowy o pojemności od 200 do 1000 ml, - linijkę – skalę ciśnienia | szt. | 4
4. | WORKI DRENAŻOWE WYMIENNE KOMPATYBILNE Z ZESTAWAMI DRENAŻOWYMI W POZYCJI 1-3 TABELI | szt. | 5
5. | PŁASKI DREN SILIKONOWY DO DRENAŻU KRWIAKÓW MÓZGOWYCH, W ROZMIARACH (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO): - szerokość 10 mm, perforacja długości 20 cm, długość 80 cm, - szerokość 7 mm, perforacja długości 20 cm, długość 80 cm, - szerokość 4 mm, perforacja długości 15 cm, długość 85 cm | szt. | 60
6. | ŁĄCZNIK ŁĄCZĄCY DREN Z WORKIEM | szt. | 60
7. | WORKI DRENAŻOWE Z ODPŁYWEM, WYPOSAŻONE W FILTR I PLASTIKOWY ZATRZASK, KOMPATYBILNE Z POZYCJĄ 5-6 TABELI | szt. | 60
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: