## Arkusz1
Pakiet nr 1
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Zadanie 1: Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej.
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Komplet stanowi: 1 płytka + 5 śrub blokowanych + 2 śruby korowe
|  | Komplet | 5
Zadanie 2: Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości udowej
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. Komplet stanowi: 1 x płyta + 6 x śruba blokowana + 1 x śruba gąbczasta+ 2 x śruba korowa
|  | Komplet | 5
Zadanie 3: Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna i przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 71 do 355 mm. W części nasadowej płyty 4 lub 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. Komplet stanowi: 1 x płyta + 5 x śruba blokowana + 1 x śruba korowa
|  | Komplet | 5
Zadanie 4: Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej.
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna i przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Komplet stanowi: 1 x płyta + 6 x śruba blokowana + 1 x śruba korowa
|  | Komplet | 5
Zadanie 5: Płytki proste kompresyjne oraz nasadowe na kostkę boczną
Tytanowe płytki proste kompresyjne i nasadowe do dalszej nasady kości strzałkowej. Ilość otworów w trzonie: od 3 do 10. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Komplet stanowi: 1 x płyta + 3 x śruba blokowana + 3 x śruba korowa
|  | Komplet | 50
Zadanie 6: Płytki anatomiczne na kość obojczykową.
Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. Komplet stanowi: 1 płytka + 5 śrub blokowanych+ 1 śruba korowa
|  | Komplet | 5
Zadanie 7: Płytki anatomiczne na dalszą nasadę kości promieniowej.
Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Komplet stanowi: 1 płytka + 5 śrub blokowanych+ 1 śruba korowa
|  | Komplet | 10
Zadanie 8: Śruby kompresyjne typu Herberta.
Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, ø 2.5 mm, ø 3.0 mm i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śrub ø 2.0 mm od 10 do 30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 lub T10
|  | Sztuka | 40
Zadanie 9: Śruby kaniulowane.
Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm i podkładka pod głowę śruby. Komplet stanowi: 1 śruba + 1 podkładka
|  | Sztuka | 10
|  |  | Pakiet 1 | Razem: | 0
Zamawiający wymaga dokonania wyceny elementów wchodzących w skład poszczególnych kompletów
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 2
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Zadanie 1: Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm standardowa (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 3 x śruba blokująca + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 5
Zadanie 2: Gwóźdź śródszpikowy udowy
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 3 x śruba blokująca + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 5
Zadanie 3: Gwóźdź śródszpikowy ramienny
Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø4 mm, dł. od 20mm do 60 mm. Zaślepka tytanowa sterylna ø6 mm i o dł. 0-25 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 3 x śruba blokująca + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 5
Zadanie 4: Gwóźdź śródszpikowy do bliższej nasady kości ramiennej
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do bliższej nasady kości ramiennej, kaniulowany, sterylny, prawy i lewy. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø4 mm i ø5 mm, dł. od 20mm do 60 mm. Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 4 x śruba blokująca + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 5
Zadanie 5: Gwóźdź śródszpikowy do bliższej nasady kości udowej.
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do bliższej nasady kości udowej, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm i 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Śruba główna (doszyjkowa) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm. Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 1 x śruba doszyjkowa + 1 x śruba blokująca + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 10
Zadanie 6: Gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego.
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm. Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o dł. 4 mm oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 4 x śruba blokująca + 1 śruba kompresyjna + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 5
Zadanie 7: Gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy retrograde.
Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. Komplet stanowi: 1 x gwóźdź + 2 x śruba blokująca + 1 x śruba kondylarna z nakrętką + 1 x zaślepka
|  | Komplet | 1
Zamawiający wymaga dokonania wyceny elementów wchodzących w skład poszczególnych kompletów
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
|  |  | Pakiet 2 | Razem: | 0
Pakiet nr 3
Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Zadanie1 : Płyty do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej | [5 empty] | Płyty do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej
Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm, do małych fragmentów; w kształcie litery L,T oraz proste. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [5 empty] | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm, do małych fragmentów; w kształcie litery L,T oraz proste. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
|  | Sztuka | 3
Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 2,0 mm; tytanowe, 9 i 11 otworowe; pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [5 empty] | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 2,0 mm; tytanowe, 9 i 11 otworowe; pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
|  | Sztuka | 3
Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 1,6 mm; tytanowe, 10,11,12,13,14,15 otworowe, grzbietowe 12 otworowe pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [5 empty] | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 1,6 mm; tytanowe, 10,11,12,13,14,15 otworowe, grzbietowe 12 otworowe pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
|  | Sztuka | 40
Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, profil 1,6 mm; tytanowe, 7 i 10 otworowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [5 empty] | Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, profil 1,6 mm; tytanowe, 7 i 10 otworowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
|  | Sztuka | 2
Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-34 mm, głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-34 mm, głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 175
Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm, głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm, głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 100
Zadanie 2: Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości ręki i stopy oraz głowy kości promieniowej | [5 empty] | Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości ręki i stopy oraz głowy kości promieniowej
Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0 mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym proste, w kształcie litery L oraz 1 otworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka.
|  | Sztuka | 3
Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu oraz skośne. | [5 empty] | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu oraz skośne.
|  | Sztuka | 3
Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, oraz pod śruby blokowane2,0 mm; profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 16 otworowe; w kształcie litery T, Y oraz dwurzędowe wielootworowe; w tym płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | [5 empty] | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, oraz pod śruby blokowane2,0 mm; profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 16 otworowe; w kształcie litery T, Y oraz dwurzędowe wielootworowe; w tym płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.
|  | Sztuka | 5
Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne, w tym dwurzędowe 10 i 12 otworowe, płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | [5 empty] | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne, w tym dwurzędowe 10 i 12 otworowe, płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.
|  | Sztuka | 5
Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza i stopy, tytanowe, pod śruby 2,0/2,3 mm profil 1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T oraz dwurzędowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | [5 empty] | Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza i stopy, tytanowe, pod śruby 2,0/2,3 mm profil 1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T oraz dwurzędowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.
|  | Sztuka | 5
Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe 10 i 11 otworowe; pod śruby 2,0 mm korowe i blokowane; profil płyt 1,4 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | [5 empty] | Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe 10 i 11 otworowe; pod śruby 2,0 mm korowe i blokowane; profil płyt 1,4 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.
|  | Sztuka | 2
Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,2 mm dł. 4-20 mm; średnica 1,5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2,0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2,3 mm dł. 5-34 mm; głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,2 mm dł. 4-20 mm; średnica 1,5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2,0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2,3 mm dł. 5-34 mm; głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 50
Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,0 mm dł. 6-30 mm; średnica 1,5 mm dł. 4-13 mm, głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,0 mm dł. 6-30 mm; średnica 1,5 mm dł. 4-13 mm, głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 70
Zadanie 3: Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości stopy | [5 empty] | Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości stopy
Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8 mm profil 1,6mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T oraz dwubiegunowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | [5 empty] | Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, tytanowe, pod śruby 2,8 mm profil 1,6mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T oraz dwubiegunowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.
|  | Sztuka | 10
Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,8 mm dł. 8-45 mm. | [5 empty] | Śruby korowe, tytanowe, średnica 2,8 mm dł. 8-45 mm.
|  | Sztuka | 10
Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,8 mm dł. 8-45 mm. | [5 empty] | Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,8 mm dł. 8-45 mm.
|  | Sztuka | 40
Zadanie 4: Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty | [5 empty] | Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty
Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0 mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe. | [5 empty] | Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0 mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe.
|  | Sztuka | 10
Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | [5 empty] | Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm.
|  | Sztuka | 30
Śruby tytanowe blokowane; bezgwintowa główka, z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania; o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | [5 empty] | Śruby tytanowe blokowane; bezgwintowa główka, z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania; o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm.
|  | Sztuka | 60
Zadanie 5: Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej i łokcia | [5 empty] | Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej i łokcia
Płyty do złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe. | [5 empty] | Płyty do złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; prawe i lewe.
|  | Sztuka | 10
Płyty do złamań w obrębie kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; grubość 1,6 mm; anatomicznie wygięte prawe i lewe oraz proste; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [5 empty] | Płyty do złamań w obrębie kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; grubość 1,6 mm; anatomicznie wygięte prawe i lewe oraz proste; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
|  | Sztuka | 10
Śruby korowe oraz ciągnące 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm, głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby korowe oraz ciągnące 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm, głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 40
Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; długość 8-75 mm, głowa z otworem promienistym. | [5 empty] | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; długość 8-75 mm, głowa z otworem promienistym.
|  | Sztuka | 80
|  | Pakiet 3 |  | Razem | 0
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Wkręty do kości gąbczastej, Ø 6,5mm x 2,75 mm, pełny gwint, L=25÷140mm, gniazdo s ześciokątne | Szt. | 50
2 | Wkręty do kości gąbczastej, Ø 6,5mm x 2,75 mm, gwint 16 mm, L=25÷140 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 50
3 | Wkręty do kości gąbczastej, Ø 6,5mm x 2,75 mm, gwint 22, 27, 32mm, L=25÷140 mm | Szt. | 50
4 | Wkręty kaniulowane Ø 5,0mm x 1,75 mm, L=25÷70 mm, gwint 16 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 60
5 | Wkręty kaniulowane Ø 5,0mm x 1,75 mm, L=40÷70 mm, gwint 32 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 60
6 | Wkręty kaniulowane, Ø 7,0mm x 2,75 mm, L=40÷130mm, gwint 16mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 40
7 | Wkręty kaniulowane, Ø 7,0mm x 2,75 mm, L=40÷130 mm, gwint 32 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 20
8 | Podkładki, różne rozmiary | Szt. | 80
9 | Drut Kirchnera- Ostrze A Ø 0,8 mm÷Ø 3,0 mm, L=70÷380 mm | Szt. | 160
10 | Drut Kirchnera- Ostrze B Ø0,8mm÷Ø3,0mm, L=70÷380 mm | Szt. | 4
11 | Drut Kirchnera- Ostrze C Ø1,0 mm÷Ø3,0 mm, L=150÷380 mm | Szt. | 50
12 | Gwóźdź Steinmann-Gruca Ø3,0÷5,0 mm, L=80 mm÷210 mm | Szt. | 40
13 | Grot Steinmann’a- okrągłe zakończenie, Ø4,0÷5,0 mm, L=80÷300 mm | Szt. | 20
14 | Grot Steinmann’a- czworokątne zakończenie, Ø4,0÷5,0 mm, L=80÷300 mm | Szt. | 20
15 | Grot Steinmann’a- trójkątne zakończenie, Ø4,0÷5,0 mm, L=80-300 mm | Szt. | 10
16 | Grotowkręt Schanza, Ø2,5÷7,0 mm, L=40÷300 mm | Szt. | 20
17 | Grotowkręt typu APEX Ø 4,0 ¸ 6,0 mm, L = 95 mm ¸ 250 mm A=10 mm ¸ 80 mm | Szt. | 4
18 | Drut do cerklażu, L=5 m, Ø 0,2÷1,5 mm | Szt. | 20
19 | Wiertła standardowe, Ø 1,5 mm÷4,5 mm | Szt. | 20
20 | Wiertła kaniulowane do wkrętów 4,5 mm, 5,0 mm, 7,0 mm | Szt. | 4
21 | Wkrętaki standardowe do wkrętów Ø 2,7 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 6,5 mm | Szt. | 3
|  |  | Pakiet 4 | Razem: | 0
Pakiet nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Zadanie 1: Wszczepialny prowadnik kolagenowy do odbudowy i regeneracji nerwu obwodowego.
1 | Implant - wszczepialny prowadnik kolagenowy do odbudowy i regeneracji nerwu obwodowego. Wymagania: materiał będący błoną półprzepuszczalną umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do naprawianego nerwu, materiał stwarzający wewnątrz tuby środowisko przyjazne odrastaniu aksonów, materiał o odpowiednich parametrach mechanicznych zapewniających odporność na zaginanie, materiał zapobiegający zrostom i nerwiakom, materiał biokompatybilny ulegający wchłonięciu. Zbudowany z kolagenu bydlęcego typu I. Implant o średnicy wewnętrznej od 1,5 mm do 7 mm. Implant umożliwiający odtworzenie ubytku nerwu na długości do 3 cm.
| Rozmiar: 3 mm x 3 cm | szt. | 1
| Rozmiar: 4 mm x 3 cm | szt. | 1
| Rozmiar: 5 mm x 3 cm | szt. | 1
| Rozmiar: 6 mm x 3 cm | szt. | 1
| Rozmiar: 7 mm x 3 cm | szt. | 1
0
Zadanie 2: Matryca kolagenowej do regeneracji opony twardej
2 | Substytut opony twardej w postaci matrycy zewnątrzkomórkowej posiadający strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiający szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Materiał wytwarzany jest z bydlęcych ścięgien Achillesa.
| Rozmiar: 2,5 x 2,5 cm (5 szt./opak.) | opak. | 1
| Rozmiar: 2,5 x 7,5 cm (5 szt./opak.) | opak. | 10
| Rozmiar: 5 x 5 cm (5 szt./opak.) | opak. | 10
| Rozmiar: 7,5 x 7,5 cm (5 szt./opak.) | opak. | 1
0
|  |  | Pak. 5 | Razem: | 0
Pakiet nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w układzie mięśniowo-szkieletowym) Dostępny jako pasta lub granulki o różnych wielkościach : 3 mm, 4,8 mm, 6 mm.Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągniecie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna. | Opak. | 10
2 | Substytut kostny zbudowany z beta-TCP oraz tlenku cyrkonu (ZrO2) o właściwościach antybakteryjnych. Produkt resorbowalny, o właściwościach osteokonduktywnych, zastępowany kością podczas procesu gojenia. Dostępny w postaci granulek 4-7 mm dostępne w opakowaniach. Zastosowanie: trauma, rewizje, osteotomie, wypełnianie pustych przestrzeni w chirurgii kręgosłupa. | Opak. 10 cc | 10
3 | Substytut kostny zbudowany z beta-TCP oraz tlenku cyrkonu (ZrO2) o właściwościach antybakteryjnych. Produkt resorbowalny, o właściwościach osteokonduktywnych, zastępowany kością podczas procesu gojenia. Dostępny w postaci granulek 4-7 mm dostępne w opakowaniach. Zastosowanie: trauma, rewizje, osteotomie, wypełnianie pustych przestrzeni w chirurgii kręgosłupa. | Opak. 15 cc | 5
|  |  |  | Razem | 0
Pakiet nr 7
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Zadanie 1: Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego: dł. 12,2 mm, szer. 3,9 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60 mm skok, co 5 mm. Siła mocowania min. 2000N. Siła rwąca nici prowadzącej min 90 kg (200 lbs).
1 |  | szt. | 30
2 | Zadanie 2: Drut z okiem | szt. | 10
Zadanie 3: Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm x 23 mm, 30 mm, 35 mm), system wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLLA metodą mikrodyspersji, zapewnia mocowanie blisko linii stawu i silny pressfit.
3 |  | szt. | 30
Zadanie 4: Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektownana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr - 5 mm &śr – 6,5 mm; PULL OUT 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłucony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego). Wprowadzacz posiada linię kości i linię tkanki oraz linie pokazujące ułożenie nici. Kotwica nie wymaga wiercenia oraz innych instrumentów, natomiast w wyjątkowo twardych kościach możemy zastosować stożkowy TAP. Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach: Elastyczne nici o podwyższonej wytrzymałości, nici niewchłaniane, częściowo biowchłanialne (wykonane z PE i PDS), redukowana masa węzła w czasie.
4 |  | szt. | 30
Zadanie 5: Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, wieksza trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biowchłanialnej (55% PDS, 45% High MolekularWeight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0°, 12°, 27° kata zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20 mm.
5 |  | szt. | 20
6 | Zadanie 6: WPROWADZACZ | szt. | 20
|  |  | Pakiet 7 | Razem | 0
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Syntetyczne więzadło krzyżowe przednie kolana (7 mm ID x 710 mm) | szt. | 40
2 | Śruba interferencyjna w rozmiarze od 7 mm x 30 mm do 9 mm x 30 mm | szt. | 10
|  |  |  | Razem | 0
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Endoproteza MTP I
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach.Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | komplet | 20
|  |  |  | Razem | 0
Pakiet nr 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Śruby piszczelowe stożkowe, kaniulowane dla 1,5 mm drutu prowadzącego, o średnicy w zakresie 7-10 mm i 3 rozmiarach długości - 20, 25, 30 mm. | szt. | 200
2 | Tytanowe śruby kotwicowe do zaopatrywania niestabilności, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości #2, średnica zewnętrzna gwintu 3.0mm oraz tytanowe śruby kotwicowe do stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2. Nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5.0mm i 6.5mm | szt. | 40
3 | Kotwica wykonana z PEEK, bezwęzłowa 4.5mm, wbijana, średnica po implantacji 5.5mm | szt. | 20
4 | Kotwica wykonana z PEEK, 5.5mm, wkręcana, kaniulowana, zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber | szt. | 20
5 | Kotwica z niciowa z plecionki polyestrowej, wbijana, średnica 2.3mm, zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber, implementowana bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi | szt. | 20
6 | Kotwica niciowa z plecionki polyestrowej, dedykowana do leczenia niestabilności/stożka rotatorów, średnica 1.4-2.3mm, kodowana kolorem białym lub czarnym, zaopatrzona w jedną lub dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber, głębokość kanału 21mm uzyskiwana poprzez wiertło wielorazowe lub jednorazowe oraz celowniki proste i kątowe kodowane kolorem białym lub czarnym, średnica po implementacji 3.0-4.0mm. | szt. | 60
7 | Implant udowy do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki o rozmiarach 13mm x 4mm z giętkim podajnikiem, dostępny z pętlą lub bez pętli, z pętlą dostępny w 8 rozmiarach petli od 15 mm do 50 mm, ze skokiem co 5 mm, pętla z plecionej nici jest wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), implant zaopatrzony w dwie nici: zielona służącą do przeciągania przeszczepu przez kanał piszczelowy i udowy oraz biała służacą do obróćenia płytki na zewnętrznej powierzchni warstwy korowej, dodatkowo płytka XL, która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości o 5,8mm i szerokości 1mm w stosunku do implantu pierwotnego, a także elastyczny drut prowadzący do wiercenia kanałów. Opcjonalnie płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. | szt. | 200
|  |  |  | Razem | 0
Dotyczy pakietu numer 10
Wykonawca na czas trwania umowy zagwarantuje Zamawiającemu napęd niezbędny do przeprowadzenia zabiegów
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | Urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni i w dół pod katem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie. | szt. | 100
2 | Igła jednorazowa do przeszywacza artroskopowego | szt. | 30
3 | Kaseta jednorazowa z drenami w torze napływu do pompy artroskopowej (niebieskie) | szt. | 200
4 | Kaseta jednorazowa z drenami w torze odpływu do pompy artroskopowej (czerwone) | szt. | 30
5 | Kaseta dobowa z drenami w torze napływu do pompy artroskopowej | szt. | 40
6 | Dren pacjenta w torzez napływu do kasety dobowej | szt. | 300
7 | Elektroda waporyzacyjna z kanałem ssącym/bez kanału ssącego, średnica 3.5-4.0mm (do wyboru z katalogu przez Zamawiającego), wyposażona w 3 przyciski sterujące na rękojeści (dł. kabla 3 metry) | szt. | 100
8 | Jednorazowe ostrze/frez do shavera artroskopowego do resekcji tkanek miękkich i resekcji kości, kodowane kolorem czarnym , średnica 4.0 lub 5.5mm (pakowane zbiorczo po 5szt.) | szt. | 30
9 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm - 5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu (pakowane zbiorczo po 5 szt.) | szt. | 150
10 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm - 5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Round Bur, Standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAP® Bur, do wyboru z katalogu. (pakowane zbiorczo po 5 szt.) | szt. | 30
Razem:
UWAGA: dotyczy pakietu nr 11 Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu narzędzi artroskopowych (15 narzędzi do wyboru z katalogu przez Zamawiającego), pompy artroskopowej dwurolkowej oraz konsoli shavera i waporyzatora (w jednym urządzeniu), 2 rękojeści shavera artroskopowego (z 3 przyciskami sterującymi i bez przycisków), z zakresem obrotów maksymalnych od 12000obr./min, oscylacje od 3000cykli/min, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-100%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony w silnik bezszczotkowy - nie wymagający smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy.
Pakiet nr 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Żel zapobiegający tworzeniu sie blizn po operacjach kręgosłupa. Produkt całkowicie wchłania się po 42 dniach od z momentu aplikacji, biokompatybilny, w pełni syntetyczny. Gęsty, przylegający do tkanek, bez koloru i zapachu. Sposób stosowania: bezpośrednio na worek oponowy i okolice korzeni nerwowych. Pakowany sterylnie. | szt. | 10
|  |  |  | Razem | 0
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Mini kotwica tytanowa o średnicy 2,2mm i długości 4mm, posiadająca gwint na całej długości. Kotwica załadowana mocną nicią typu FiberWire #4-0 zkończoną dwoma stożkowymi igłami. Implant znajduje się na jednorazowym śrubokręci-podajniku, jest sterylny, nie wymaga dodatkowego narzędzia do zaimplantowania. Pakowany po 5 szt w paczce. | szt. | 5
2 | Płytka do rekonstrukcji stawu AC w kształcie kwadratu z dwoma otworami do przeciągnięcia taśmy chirurgicznej, z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4mm. | szt. | 5
3 | Taśma niewchłanialna o grubości 2mm biało – czarna lub biało – niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. | szt. | 5
4 | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet. 1 kpl składający się z :Płytka z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości szt.1 ; śruby szt. 2 | komplet | 2
5 | Jednorazowy zestaw do fiksacji kości w dłoni lub stopie składający się z dwóch mini guzików o szerokości 1,1mm z dwoma dziurkamido przeciągnięcia szwu. Czterech drutów wiercących zakończonych oczkiem do przeciagania szwu, dwóch szwów ortopedycznych typu FiberWire #2 oraz linijki. Zestaw sterylny gotowy do użycia. | komplet | 5
6 | Implant w postaci miękkiej kotwicy o srednicy 1,7 mm załadowany dwoma mocnymi nićmi #2 typu FiberWire z możliwością ich przesywania. | szt. | 5
7 | Jednorazowe wiertło dedykowane kotwicy miękkiej o średnicy 1,7mm kompatybilne z wielorazowym i jednorazowym celownikiem z ograniczeniem głębokości wiercenia. | szt. | 2
8 | Wielorazowy prosty celownik(włócznia) o kształcie końcówki typu FishMouth dedykowany do kotwic miękkich | szt. | 1
9 | Biowchłanialne strzałki z materiału PLLA do fiksacji odłamków chrzęstno-kostnych. Długość strzałek 18mm i średnica 1,3mm. | szt. | 5
10 | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek do fiksacji chrzęstno-kostnych, składający się z włóczni, wiertła i popychacza strzałek. | komplet | 2
11 | Jednorazowa kaniula artroskopowa, giętka z zastawką ułatwiająca wprowadzanie narzędzi i implantów podczas artroskopii. Kaniula posiadająca dwa kołnierze zapobiegające przesuwaniu się kaniuli do wewnątrz i na zewnątrz stawu. Średnice 6mm, 8mm, 10mm i długości od 2cm do 6 cm | szt. | 6
12 | Implanty podszycia acl w technice InternalBrace 1 kpl składający się z : – Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów METODA BEZWĘZŁOWA, implant wkręcanyo srednicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu szt.1 ; – System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców, fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo wraz z drutem wiercącym z oczkiem do przeciagania szwu i miarką. szt. 1 ; – Taśma niewchłanialna o grubości 2mm biało czarna lub biało niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. 1 szt. | komplet | 6
|  |  | Pak. 13 | Razem | 0
Dotyczy pakietu numer 13
Wykonawca dostarczy niezbędne instrumentarium do wykonania zabiegu w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
Pakiet nr 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
Biowchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem, mieszalnikiem, w którym zachodzi proces mieszania i łączenia sięsubstancji inicjujacych . Implantacja in situ bezposrednio na uszkodzony obszar.Twardnieniedook. 5 min. sterylizowane metodą gamma
1 | do zaopatrywania małych ubytków (poj. 1,0ml) | szt. | 5
2 | do zaopatrywania ubytków średnich (poj. 1,5ml) | szt. | 10
|  |  |  | Razem | 0
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy
Pakiet nr 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Śruby piszczelowe stożkowe, kaniulowane dla 1,5 mm drutu prowadzącego, o średnicy w zakresie 7-10 mm i 3 rozmiarach długości - 20, 25, 30 mm. | szt. | 140
2 | Tytanowe śruby kotwicowe do zaopatrywania niestabilności, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości #2, średnica zewnętrzna gwintu 3.0mm oraz tytanowe śruby kotwicowe do stożka rotatorów, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości #2. Nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5.0mm. | szt. | 40
3 | Kotwica wykonana z PEEK, bezwęzłowa 4.5mm, wbijana, średnica po implantacji 5.5mm | szt. | 20
4 | Kotwica wykonana z PEEK, 5.5mm, wkręcana, kaniulowana, zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber | szt. | 20
5 | Kotwica z niciowa z plecionki polyestrowej, wbijana, średnica 2.3mm, zaopatrzona w dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber, implementowana bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi | szt. | 10
6 | Kotwica niciowa z plecionki polyestrowej, dedykowana do leczenia niestabilności/stożka rotatorów, średnica 1.4-2.3mm, kodowana kolorem białym lub czarnym, zaopatrzona w jedną lub dwie wzmocnione nici typu#2 Force Fiber, głębokość kanału 21mm uzyskiwana poprzez wiertło wielorazowe lub jednorazowe oraz celowniki proste i kątowe kodowane kolorem białym lub czarnym, średnica po implementacji 3.0-4.0mm. | szt. | 60
7 | Implant udowy do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki o rozmiarach 13mm x 4mm z giętkim podajnikiem, dostępny z pętlą lub bez pętli, z pętlą dostępny w 8 rozmiarach petli od 15 mm do 50 mm, ze skokiem co 5 mm, pętla z plecionej nici jest wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), implant zaopatrzony w dwie nici: zielona służącą do przeciągania przeszczepu przez kanał piszczelowy i udowy oraz biała służacą do obróćenia płytki na zewnętrznej powierzchni warstwy korowej, dodatkowo płytka XL, która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości o 5,8mm i szerokości 1mm w stosunku do implantu pierwotnego, a także elastyczny drut prowadzący do wiercenia kanałów. Opcjonalnie płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. | szt. | 140
|  | Pakiet 15 |  | Razem | 0
Pakiet nr 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Istnieje możliwość implantacji artroskopowej. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary 2 cm x 2 cm, grubośc 2 mm | szt. | 10
2 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Istnieje możliwość implantacji artroskopowej. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wymiary 5 cm x 5 cm, grubośc 2 mm | szt. | 2
3 | Urządzenie do nanozłamań służące do leczenia ubytków chrząstki stawowej lub innych terapii w których wymagana jest stymulacja szpiku kostnego. Urządzenie pozwala na wykonanie powtarzanych otworów w warstwie pod chrzęstnej kości o średnicy 1 mm i głębokości 9 mm. W skład zestawu wchodzi element cofający drut, uchwyt prowadzący z 15* kątem zgięcia oraz w kształcie krzywej A przeznaczone do sterylizacji oraz sterylny drut jednorazowego użytku wykonany ze stopu niklu i tytanu zachowujący pamięć kształtu o średnicy 1 mm oraz długości dystalnej dla uchwytu prowadzącego 15* wynoszącej 30 mm oraz dla uchwytu z krzywą A 40 mm. | szt. | 10
|  |  |  | Razem | 0
Wykonawcy na czas trwania umowy zagwarantują Zamawiającemu niezbędne instrumentaria do przeprowadzenia zabiegów
Zamawiajacy wymaga utworzenia banku implantów na Bloku Operacyjnym w okresie obowiązywania umowy