Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynków stanowiących własność Powiatu Gorlickiego położonych na terenie miasta Biecz, zarządzanych i administrowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gorlickiego, obejmująca sprzedaż, przesył i dystrybucję ciepła dostarczonego za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody oraz napełnianie i uzupełnianie ubytków nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia wykonywany jest na podstawie obowiązujących przepisów, którymi w dacie zawarcia niniejszej umowy są w szczególności:

  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwana dalej jako ustawa – Prawo energetyczne;

  - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych;

  - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło,

  - pozostałych aktualnie obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne  w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

- Obowiązki Wykonawcy w szczególności:

- dotrzymanie odchyleń temperatury nośnika ciepła dostarczonego do węzła cieplnego zgodnie z temperaturą regulacyjną, z tolerancją + 2% , - 5% pod warunkiem , że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci Wykonawcy jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją + 7%, -7% ,

- zapewnienie obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła z tolerancją + 5%, - 5%,

- utrzymanie na wyjściu z ciepłowni temperatury ciepłej wody po sezonie grzewczym 70 ºC z tolerancją +5%, - 5%,

- dostarczanie wody do uzupełnienia ubytków w sieci o parametrach zgodnych z obowiązującą normą,

- dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Zamawiającego,

- pisemne informowanie Zamawiającego o:

- terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła – zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 ust. 2 umowy,

- przyczynach zakłóceń w dostarczaniu ciepła oraz przewidywanych terminach usunięcia zakłóceń.

- umożliwienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczane ciepło,

- niezwłoczne likwidowanie przyczyn powodujących nieplanowane przerwy i ograniczenia lub inne zakłócenia w dostarczaniu ciepła,

- zapewnienie rozliczeń zgodnych ze wskazaniami urządzeń pomiarowo -rozliczeniowych pozwalających na jednoznaczną identyfikację ilości zakupionego ciepła i wody uzupełniającej,

- zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego możliwości przeprowadzenia kontroli dotrzymywania przez Wykonawcę warunków umowy,

- zapewnienie obsługi wymiennikowni (własność Zamawiającego) w zakresie:

- odczyt liczników zużycia ciepła i parametrów nośnika – raz w miesiącu,

- uzupełnianie nośnika ciepła,

- regulacja temperatury c.o. i c.w.u po zgłoszeniu przez Zamawiającego,

- usuwania wszelkich awarii oraz usterek.

- przy realizacji przedmiotu umowy, o ile konieczność taka wystąpi,  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Planowane zużycie energii cieplnej dla wszystkich obiektów  - 7 139,32 GJ.

- Zapotrzebowanie mocy cieplnej w sezonie grzewczym dla wszystkich obiektów 0,703 MW.

- Adresowy wykaz jednostek organizacyjnych, budynków wraz z planowanym zużyciem energii cieplnej i zamówioną mocą cieplną.

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Budynek jednostki organizacyjnej | Planowane zużycie energii cieplnej w GJ | Zamówiona moc cieplna w sezonie grzewczym w MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz | 975,54 | 0,121 |
| 2. | Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz | Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 38-340 Biecz | 1312 | 0,165 |
| 3. | Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz | Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu, ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz | 3 760,84 | 0,274 |
| 4. |  | Hala sportowa w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 11a, 38-340 Biecz | 1 090,94 | 0,143 |
| Razem |  |  | 7 139,32 | 0,703 |

- Infrastruktura techniczna:

Infrastruktura techniczna (sieć ciepłownicza) służąca przesyłowi i dystrybucji czynnika cieplnego, za pomocą której to ciepło będzie dostarczane do obiektów jest własnością Podmiotu prywatnego i jest zbudowana z rur preizolowanych o różnej średnicy.

Wymiennikownie (w rozumieniu urządzeń) są własnością Zamawiającego za wyjątkiem wymiennikowni w budynku Hali sportowej w Bieczu, ta jest własnością ww. podmiotu.

Rozgraniczenie własności sieci: sieć ciepłownicza ww. podmiotu kończy się w miejscu pierwszych zaworów przed wymiennikami (wymienniki są własnością Zamawiającego) za wyjątkiem budynku Hali sportowej w Bieczu, gdzie sieć ciepłownicza ww. podmiotu kończy się w miejscu pierwszych zaworów za wymiennikami (wymiennik jest własnością Podmiotu prywatnego).

- Temperatura nośnika ciepła wody grzewczej.

Temperatury nośnika ciepła w wodzie grzewczej dostarczanego przez Wykonawcę  i zwracanego przez Odbiorcę w sezonie grzewczym zmieniają się zależnie od warunków atmosferycznych zgodnie z poniższą tabelą temperatur i potrzebami Odbiorcy. Maksymalna temperatura wody grzewczej wynosi 110°C, a ciśnienie 0,3 MPa. Po sezonie grzewczym temperatura w wodzie grzewczej wysyłanej do Odbiorcy  jest nie niższa niż 70°C, a po wymiennikach u Odbiorcy wynosi 50°C +5%, - 5%.

TABELA TEMPERATUR

| Temperatura zewnętrzna atmosfera w ºC | Temperatura zasilania sieć w ºC | Temperatura zasilania / powrót instalacja wewnętrzna C.O. w ºC |
| --- | --- | --- |
| -20 | 110,0 | 90,0/70,0 |
| -19 | 108,2 | 88,7/69,2 |
| -18 | 106,3 | 87,3/68,3 |
| -17 | 104,5 | 85,8/67,3 |
| -16 | 102,6 | 84,4/66,4 |
| -15 | 100,7 | 83,0/65,5 |
| -14 | 98,9 | 81,6/64,6 |
| -13 | 97,0 | 80,0/63,5 |
| -12 | 95,1 | 78,7/62,7 |
| -11 | 93,2 | 77,2/61,7 |
| -10 | 91,3 | 75,7/60,7 |
| -9 | 89,3 | 74,3/59,8 |
| -8 | 87,4 | 72,9/58,9 |
| -7 | 85,5 | 71,4/57,9 |
| -6 | 83,5 | 70,0/57,0 |
| -5 | 81,5 | 68,4/55,9 |
| -4 | 79,5 | 66,9/54,9 |
| -3 | 77,5 | 65,4/53,9 |
| -2 | 75,5 | 63,9/52,9 |
| -1 | 73,4 | 62,3/51,8 |
| -0 | 71,3 | 60,7/50,7 |
| +1 | 70,0 (dla c.w.u.) | 59,2/49,7 |
| +2 | 70,0 (dla c.w.u.) | 57,5/48,5 |
| +3 | 70,0 (dla c.w.u.) | 55,8/47,3 |
| +4 | 70,0 (dla c.w.u.) | 54,1/46,1 |
| +5 | 70,0 (dla c.w.u.) | 52,4/44,9 |
| +6 | 70,0 (dla c.w.u.) | 50,8/43,8 |
| +7 | 70,0 (dla c.w.u.) | 49,00/42,5 |
| +8 | 70,0 (dla c.w.u.) | 47,3/41,3 |
| +9 | 70,0 (dla c.w.u.) | 45,5/40,0 |
| +10 | 70,0 (dla c.w.u.) | 43,7/38,7 |
| +11 | 70,0 (dla c.w.u.) | 41,5/37,8 |
| +12 | 70,0 (dla c.w.u.) | 39,5/36 |

10. Dodatkowe informacje zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy.