ERRATA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

"Przebudowa wraz z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie"

Adres:  Leszno ul. Narutowicza 74a

Inwestor:  Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Opis projektu architektoniczno-budowlanego.

NAPISANO:  pkt. 3.4, a), str 7

a) charakterystyczne parametry części dobudowanej:

- Powierzchnia zabudowy 635,3 m2

POPRAWIA SIĘ NA:

a) charakterystyczne parametry części dobudowanej:

- Powierzchnia zabudowy 656,51 m2

NAPISANO:  str 9, wiersz 2

Powierzchnia zabudowy – część dobudowana: ok. 636,00m2   +/- 10%

POPRAWIA SIĘ NA:

Powierzchnia zabudowy – część dobudowana: ok. 656,51m2   +/- 10%

NAPISANO:  pkt. 4.5.7, str 16

Usunąć należy również drzewa i krzewy wskazane do usunięcia: tuje, tamaryszek, lilak, drzewa owocowe – wg zestawienia inwentaryzacji zieleni,  po wcześniejszym uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków i zgody na wycinkę właściwego organu.

POPRAWIA SIĘ NA:

Usunąć należy również drzewa i krzewy wskazane w załączniku inwentaryzacji zieleni,  po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego organu.

NAPISANO:   str 17 –tabelka gatunki zieleni

Lp. b  -Klon jawor

POPRAWIA SIĘ NA:

Lp. b  - np.: Klon jawor

Opis projektu branża elektryczna i teletechniczna.

NAPISANO:  pkt. 1.4, kolizje, str 4

W związku z rozbudową budynku należy usunąć kolizję z linii energetyczną według warunków wydanych przez Zakład Energetyczny. Ponadto w obszarze objętym zakresem opracowania występuję kolizja z przyłączem teletechniczny. Kolizję należy usunąć według warunków wydanych przez operatora sieci.

POPRAWIA SIĘ NA:

W związku z rozbudową budynku należy usunąć kolizję z linii energetyczną według warunków wydanych przez Zakład Energetyczny. Ponadto w obszarze objętym zakresem opracowania występuje kolizja z przyłączem teletechnicznym. W zakresie kolizji sieci IT na odcinku ok.30mb istniejące wewnętrzne przyłącze teletechniczne (kabel miedziany) ułożyć w rurze dwudzielnej lub zastosować inne rozwiązanie w porozumieniu z użytkownikiem. Przed wejściem instalacji do budynku wykonać studnię typu SKR-1.

Rysunki architektoniczno-budowlane

Rysunek PZT

NAPISANO:  rys nr1 –Projekt Zagospodarowania Terenu, w legendzie lit.b

Klon polny Elsrijk -5szt

POPRAWIA SIĘ NA:

Np.: Klon jawor -5szt

Opis projektu sanitarnego

NAPISANO:  pkt.6  Załącznik –wytyczne wyposażenia sanitarnego,  str 27

POPRAWIA SIĘ NA:

Zmieniono załącznik w zakresie numeracji pomieszczeń i wyposażenia.

Opis projektu elektrycznego

NAPISANO:  Zestawienie punktów elektrycznych oraz teletechnicznych budynku CKZ,  str 10

POPRAWIA SIĘ NA:

Zmieniono załącznik w zakresie numeracji pomieszczeń i wyposażenia.

Podpis projektanta: