## IE CKZ
Zestawienie punktów elektrycznych oraz teletechnicznych budynku CKZ
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | Liczba gniazd 230V | Liczba gniazd 400V | Liczba gniazd 12/24V DC | Gniazdo RJ45 | Gniazdo SAT | Projektor/monitor | Kontrola dostępu | Uwagi dodatkowe | Status
PARTER – CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PO PRZEBUDOWIE | [6 empty] | Projektor
0/01 | PRZEDSIONEK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji | TAK
0/02 | PORTIERNIA | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji | NIE
0/03 | KORYTARZ | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/04 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji | Do weryfikacji
0/05 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji | Zweryfikowano
0/06 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/07 | CAD CAM | 45 | 6 | 0 | 18 | 2 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.45kW, | Do weryfikacji
0/08 | OBRABIARKI | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.49kW, | Do weryfikacji
0/09 | ARCHIWUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/10 | ARCHIWUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/11 | KOTŁOWNIA GAZOWA | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | NIE | TAK | Pozostałe instalcje wg branży sanitarnej | Do weryfikacji
0/12 | MECHATRONIK zaplecze | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/13 | MECHATRONIK | 32 | 10 | 10 | 15 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.15kW, 25A | Do weryfikacji
0/14 | ROBOTYKA | 32 | 10 | 10 | 15 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.15kW, 25A | Do weryfikacji
0/15 | PRZEDSIONEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/16 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/17 | KORYTARZ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/18 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/19 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/20 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/21 | PRACOWNIA FRYZJERSKA | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.12kW, | Do weryfikacji
0/22 | PRACOWNIA FRYZJERSKA | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.12kW, | Do weryfikacji
0/23 | SZATNIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/24 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/25 | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/26 | ZAPLECZE informatyk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/27 | ZAPLECZE informatyk | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/28 | PRACOWNIA INFORMATYCZNA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/29 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/30 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/31 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/32 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/33 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/34 | ZAPLECZE serwerownia | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.5kW | Do weryfikacji
0/35 | ZAPLECZE | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/36 | ZAPLECZE | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok. 4kW | Do weryfikacji
0/37 | SALA ELEKTRYCZNA | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
0/38 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/39 | ZASILANIE GŁÓWNEGO PRĄDU | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/40 | ZAPLECZE POMOCNICZE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/41 | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
0/42 | KORYTARZ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/43 | SALA ELEKTRYCZNA | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
0/44 | SALA ELEKTRYCZNA | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
0/45 | PRAC. URZĄDZEŃ SANITARNYCH | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 4kW | Do weryfikacji
0/46 | SALA KOMPUTEROWA | 50 | 0 | 0 | 20 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.14kW | Do weryfikacji
0/47 | sensoryka, mini roboty | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 12kW | Do weryfikacji
0/48 | PRACOWNIA ELEKTRONICZNA | 54 | 1 | 0 | 10 | 20 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 12kW | Do weryfikacji
0/49 | ZAPLECZE elektronik | 4 | 0 | 0 | 4 |  | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/50 | ZAPLECZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | TAK |  | Do weryfikacji
0/51 | pomieszczenie sprężarki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | TAK | dostosowane do wymogów sprężarki | Do weryfikacji
0/52 | DZIAŁ SAMOCHODOWY | 37 | 4 | 2 | 4 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.16kW, 25A | Do weryfikacji
0/53 | DZIAŁ SAMOCHODOWY | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.16kW, 25A | Do weryfikacji
0/54 | SPEDYCJA | 40 | 2 | 0 | 17 | 0 | TAK | TAK |  | Do weryfikacji
0/55 | ZAPLECZE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/56 | SPEDYCJA | 40 | 2 | 0 | 17 | 0 | TAK | TAK |  | Do weryfikacji
0/57 | OBRÓBKI RĘCZNE | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
0/58 | OBRÓBKI RĘCZNE | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 25A | Do weryfikacji
PARTER – CZĘŚĆ DOBUDOWANA | [9 empty] | Do weryfikacji
0/59 | KORYTARZ | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/60 | POM. ADMINISTRACYJNE | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/61 | SALA 1 sterowniki PLC | 32 | 10 | 9 | 11 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/62 | POM. ADMINISTRACYJNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/63 | POM. ADMINISTRACYJNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/64 | POM. ADMINISTRACYJNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/65 | SALA KONFERENCYJNA | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/66 | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIE | NIE |  | Do weryfikacji
0/67 | pracownia OZE | 30 | 2 | 0 | 14 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 12kW | Do weryfikacji
0/68 | ZAPLECZE -OZE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/69 | OZE pompy ciepła | 30 | 2 | 0 | 14 | 0 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 12kW | Do weryfikacji
0/70 | SALA 4 - robotyka | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | TAK | TAK | zapotrzebowanie ok. 15kW | Do weryfikacji
0/71 | ZAPLECZE -robotyka | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji
0/72 | SALA 5 automatyka | 22 | 8 | 1 | 10 | 1 | TAK | TAK | 4 gniazda 230V przemysłowe ( w sumie 16 gniazd, 2 siłowe 400V (w sumie 8 gniazd, 2 gniazda internetowe (w sumie 10 gniazd), 2 gniazda 230V (w sumie 6 gniazd) | Do weryfikacji
0/73 | ZAPLECZE automatyka | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | NIE | TAK | zapotrzebowanie ok.4kW, 16A | Do weryfikacji