Zapotrzebowanie na zakup i dostawę materiałów hydraulicznych

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria umywalkowa stojąca, chrom, z korkiem, 3/8’’ | szt | 4 |
| 2 | Zawór pisuarowy spłukujący, pionowy | szt | 4 |
| 3 | Zawór pisuarowy spłukujący, poziomy | szt | 4 |
| 4 | Syfon umywalkowy z automatycznym korkiem, 32mm | szt | 5 |
| 5 | Zawór spłukujący do spłuczki, uniwersalny | szt | 6 |
| 6 | Umywalka ścienna, ceramiczna, półokrągła, biała, szerokość 50cm, z otworem na baterię | szt | 2 |
| 7 | Syfon pisuarowy poziomy 50mm | szt | 6 |
| 8 | Syfon pisuarowy pionowy 50mm | szt | 3 |
| 9 | Zawór napełniający do spłuczki 3/8’’ | szt | 7 |
| 10 | Grzejnik 2-płytowy, podłączenie boczne, H-500, L-400 + komplet montażowy | szt | 1 |
| 11 | Silikon szklarski, biały, 280ml | szt | 2 |
| 12 | Zawór odcinający kątowy ½” x 3/8” | szt | 8 |