## Tabelle1
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.9.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych noworodkowych, łączników prostych, zestawów rozszerzających do wysokich przepływów, zestawów noworodkowych do biernej terapii tlenowej, kaniul nosowych, jednorazowych i wielorazowych czujników, jednorazowych filtrów wdechowo - wydechowych do posiadanego respiratora SLE6000, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składanie ofert na przedmiot zamówienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę (Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4). 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Układ oddechowy noworodkowy typu Aqua Vent Neo do posiadanego respiratora SLE6000 podwójnie ogrzewany, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Łącznik prosty do funkcji nCPAP do posiadanego respiratora SLE6000 ( zakładany na karbowany odcinek łączący aparat z nawilżaczem ) | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw rozszerzający do wysokich przepływów: - zastawka bezpieczeństwa, - łącznik do przepływomierza o dł. 0,1 m ( zakładany na odcinek karbowany łączący nawilżacz z przepływomierzem) - łącznik do kaniuli nosowej do wysokich przepływów | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw noworodkowy do biernej terapii tlenowej wysokimi przepływami, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra: - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,2 m, - odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m, - odcinek z zastawką bezpieczeństwa, - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, - łącznik | 1 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Kaniula nosowa do wysokich przepływów | 1 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Jednorazowy czujnik przepływu | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Wielorazowy czujnik przepływu | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Jednorazowy filtr wdechowo – wydechowy | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0