Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wymianie popękanych szyb w balustradach i na oddziałach w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37.

Podstawowe dane:

- Oddział wewnętrzny  + pielęgniarki epidemiologiczne : okno szkło  zespolone gr. 5/10/4.

- 840x980 - 1 szt. ( z folią antyrefleksyjną)

- 880x670 - 1 szt.

- Wymiana pękniętych szyb  w drzwiach   : szkło bezpieczne gr. 5mm.

- 800x500 - 1szt ,

- 1150x1020 - 2szt,

- 910x860 - 1szt

- Wymiana pękniętych szyb w balustradach : szkło klejone bezpieczne z folią mleczną.

- 1440x660 - 10szt.

- 920x660 - 5szt.

- 740x690 - 1szt.

- 710x750 - 1szt.

- Uzupełnienie brakujących uchwytów mocujących szyby -  20 szt.

Konieczna wizja lokalna !

Zakres prac:

- Demontaż starych szyb (wraz z utylizacją)

- Montaż nowych szyb

- Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi.

Oferta cenowa powinna zawierać:

- Koszty demontażu szyb i ich utylizacji

- Koszty nowych szyb

- Koszty montażu nowych szyb

- Koszty innych materiałów niezbędnych do realizacji usługi (mocowania, sylikony itp.)

- Wszystkie inne koszty po stronie wykonawcy (transport, zakwaterowanie itp.)

Termin dostawy: 30 dni od dnia przesłania zlecenia wykonawcy

Warunki płatności: przelew 60 dni od czasu dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT