Olsztyn, dnia 28.06.2023 r.

ZP.272.1.71.2023

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie

Na podstawie art. 284 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Witam, czy pod ułożenie nowych wykładzin nie należy przyjąć wylania mas samopoziomujących?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma konieczności stosowania mas samopoziomujących.