WA.271.1.2024.AM Włodawa, 08.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 08.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1)
Czy Zamawiający dopuszcza większą moc panela niż 410 Wp spełniającego pozostałe wymogi ?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuszcza większą moc panela niż 410 Wp spełniającego pozostałe wymogi.
Pytanie 2)
Czy możemy zastosować moduły w technologii N-Type ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje w jakiej technologi oferent ma zastosować moduły fotowoltaiczne, moduły mają spełniać minimalne wymogi SWZ.
Pytanie 3)
Czy na części budynku od strony zachodniej możemy rozkładać moduły po prawej i lewej stronie lukarny ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza niewielkie przesunięcia modułów fotowoltaicznych z uwagi na uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

(-) Z up. Burmistrza
Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza