Wrocław, 03.02.2022 r.

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**ZARYS International Group Sp.z o. o.   
Spółka komandytowa**

**dotyczy:** *zapytania ofertowego „Dostawa podkładów na stół operacyjny”.*

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60x180cm, z wkładem chłonnym 60x90cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny polipropylenowej (powierzchnia

15 g/m2 oraz część spodnia 37 g/m2), wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu, z wkładem chłonnym

o gramaturze 125 g/m2 wyposażonym w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach, o chłonności min. 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

**Odpowiedź; Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100x225cm

z wkładem chłonnym 50x208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16g/m², pulpy celulozowej 81,5g

z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m² oraz niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml?

**Odpowiedź; Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym (126g/m2) zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP (powierzchnia 15g/m2, warstwa spodnia 70g/m2), wzmocniony od spodu folią co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, o chłonności min. 1,5 litra, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukujący zapach?

**Odpowiedź; Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim (biała warstwa bawełniana oraz niebieska warstwa z folii LDPE), posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego przytwierdzania do podłogi,

o chłonności około 1 litr, w rozmiarze 116cm x 76cm?

**Odpowiedź; Nie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową zarejestrowaną jak wyrób medyczny i objętą 8% stawką VAT?

**Odpowiedź; Tak , Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

Patrycja Mrożek-Kruk