## Arkusz1
Lp.	Miejsce użytkowania	Grupa gus	Numer inwentarzowy	Nazwa pełna	Kategoria majątku	Wartość aktualna	Powyżej 100000,00 zł	Data zakupu	Data obowiązywania gwarancji producenta	Lokalizacja (ulica)	Lokalizacja (budynek)	Udostępniony Szpitalowi, Spółce (TAK/NIE)	Ubezpieczony przez Szpital, Spółkę (TAK/NIE)	Rodzaj majątku	Zgłoszony do ubezpieczenia / (wariant pełny)
3016.	1M17	801	801-143570	Cytometr przepływowy, producent: Beckman Coulter; model: Cytoflex B53010	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	297 660,00 zł	TAK	2017-12-13	2019-12-13	Chałubińskiego 5	2-01-02.9.43 Budynek Centrum Biostruktury-Collegum Anatomicum; ul. T. Chałubińskiego 5	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
3398.	1M19	801	801-118757	Cytofluometr/sorter (FACS). Model: BD FACSAria IIIn.f.P64828200074;	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 593 714,05 zł	TAK	2012-09-01	brak danych	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
3408.	1M19	801	801-121209	System do oczyszczania Biomolekuł technikami chromatografi cieczowej. Producent: GE Healtcare	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	647 472,00 zł	TAK	2013-05-01	brak danych	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
3458.	1M19	801	801-140948	Cytometr przepływowy z wyposażeniem, producent: Becton Dickinson&Co. model: BD FACSCanto II	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	349 776,00 zł	TAK	2016-10-05	2018-10-05	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
3473.	1M19	801	801-143354	Aparat do real Time PCR. Producent: ROCHE, model: LightCycler(R) 480 Instrument II	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	200 121,00 zł	TAK	2017-10-25	2018-10-25	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
3482.	1M19	801	801-144301	Cytometr przepływowy z wyposażeniem; producent: Becton Dickinson&Company; model: BD FACSLyric318c	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	349 656,00 zł	TAK	2018-06-21	2020-06-21	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
4350.	1M24	802	802-116222	Cytometr przepływowy z wyposażeniem peryf.do bad.wirusolog.prod.Becton Dickinson nr f.V33896201587	sprzęt medyczny stacjonarny	579 631,20 zł	TAK	2012-04-01	brak danych	Pawińskiego 3C	2-03-10.4.42 Budynek murowany	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
5470.	1M9	801	801-116095	Aparat do real time PCR. Producent: QIAGEN, model: Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	219 431,76 zł	TAK	2012-06-01	brak danych	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
6284.	1MA	801	801-126893	Mikroskop konfokalny z jednostka wieloobrotowa do badan in vitro i in vivo na model.zwierzecych+wypo	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	2 464 490,56 zł	TAK	2014-01-01	brak danych	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
7903.	1MB	801	801-129050	Sekwentor 8-kapilarny.P.Life Technologies Applied Biosystems,m.4406017 AB 3500 Genetic Analyzer HID	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	818 350,67 zł	TAK	2014-08-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
7904.	1MB	801	801-129051	Sekwentor 24-kapilarny.P.Life Technologies Applied Biosystems,m.4406016 AB 3500xl Genetic Analyzer H	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 142 867,71 zł	TAK	2014-08-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
7909.	1MB	801	801-129859	Zestaw LC-MSMS chromatograf.cieczow.z detektorem MS/MS+wypos.+oprogram. Agilent Technologies	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 196 728,50 zł	TAK	2014-11-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
7910.	1MB	801	801-129860	Zestaw GCMSMS chromatografu gazowego.z detektorem MS/MS+wypos.+oprogram. Agilent Technologies	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	787 913,40 zł	TAK	2014-11-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
7929.	1MB	801	801-131310	Aparat do sekwencjonowania generacji NGS.Prod.:Illumina Inc,model:MiSqg FGx Forensic Genomics System	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	574 902,00 zł	TAK	2015-03-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
21135.	2W63	802	802-144383	Echokardiograf, model: Vivid E95, producent: GE Vingmed Ultrasound A/S	sprzęt medyczny stacjonarny	714 445,66 zł	TAK	2018-06-27	2020-06-27	Kondratowicza 8	Baza Obca - Szpital Bródnowski	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
1021.	1M12	802	802-129747	Mobilny Aparat RTG z ramieniem C ze stolem przeziernym,GE Healtcare,OEC Fluorostar7900Compact Square	sprzęt medyczny stacjonarny	324 000,00 zł	TAK	2014-12-01	brak danych	Chałubińskiego 5	2-01-02.9.43 Budynek Centrum Biostruktury-Collegum Anatomicum; ul. T. Chałubińskiego 5	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
16467.	1WK	801	801-145766	Analizator wielkości nanocząstek, prod.Particle Metrix GmbH, model ZetaView PMX-120	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	355 470,00 zł	TAK	2019-08-02	2020-08-02	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
17692.	1WS	801	801-120921	Zestaw do średnio-przepustowego sekwencjonowania genomowego.Prod.:Life Technologies,Iron Proton TM	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	874 262,57 zł	TAK	2013-03-01	brak danych	Banacha 1A	2-03-10.4.17 Budynek murowany Centralny Szpital Kliniczny, blok A, B, C, D, E + łącznik	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
17696.	1WS	801	801-121321	System do izolacji DNA Roche Diagnostic GmbH urz.aut.,wysokoprze.izolacji kw.nukl.,urz. do apl.kw.nu	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	825 750,00 zł	TAK	2013-06-01	brak danych	Banacha 1A	2-03-10.4.17 Budynek murowany Centralny Szpital Kliniczny, blok A, B, C, D, E + łącznik	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
17699.	1WS	801	801-125044	Auto stacja przygotowania reakcji enzymatycznych ELISA,PCR,RT-PCR+izolacja kw nukleinowa metoda pipe	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	452 463,84 zł	TAK	2014-02-01	brak danych	Banacha 1A	2-03-10.4.17 Budynek murowany Centralny Szpital Kliniczny, blok A, B, C, D, E + łącznik	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
17992.	1WU	801	801-143657	Cytometr przepływowy z wyposażeniem;producent: Becton Dickinson;model: Celesta 3laserowy BVR	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	349 353,00 zł	TAK	2018-01-10	2020-01-10	Banacha 1A	2-03-10.4.17 Budynek murowany Centralny Szpital Kliniczny, blok A, B, C, D, E + łącznik	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
18490.	1WY	801	801-118842	Wysokoprzepustowy analizator polimorfizmu DNA, producent: Life Technologies, model: QuantStudio	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	585 025,95 zł	TAK	2012-09-01	brak danych	Pawińskiego 3C	2-03-10.4.42 Budynek murowany	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
18491.	1WY	801	801-119737	Wysokoprzepustowy analizator polimorfizmu DNA HiSeq 1500 Illumina	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	2 926 097,02 zł	TAK	2012-12-01	brak danych	Pawińskiego 3C	2-03-10.4.42 Budynek murowany	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
20519.	2W10	801	801-142724	Cytometr przepływowy z wyposażeniem;producent:Becton Dickinson;model:FACS Verse	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	437 880,00 zł	TAK	2017-07-18	2019-07-18	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
20530.	2W10	801	801-144276	Aparat do Real Time PCR; producent: Roche, model: LightCycler 96 z wyposażeniem	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	149 998,50 zł	TAK	2018-06-07	2020-06-07	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
36383.	CBP	801	801-121334	Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Producent: PHENOM, model: G2Pro	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	331 735,44 zł	TAK	2013-05-01	brak danych	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
37246.	FW11	801	801-121343	Aparat do badania sekwencji kopii epigenetycznych,midyfikacji kwasów nuklein.+komputer+oprogramowan.	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	992 611,74 zł	TAK	2013-05-01	brak danych	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
37967.	FW12	801	801-145120	Spektrometr mas, producent LECO, model Pegasus BT	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	299 997,00 zł	TAK	2019-02-28	2020-02-28	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
39934.	FW23	801	801-129128	Falowodyspersyjny rentgenowski spektrometr fluorescencyjny typ ARL XRF ADVANT X,data zak.2007-04-24	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	719 800,00 zł	TAK	2014-10-01	brak danych	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
40398.	FW25	801	801-140302	Chromatograf cieczowy preparatywny z detektorem UV-VIS, autosamplerem i oprogramowaniem, producent: Shimadzu, model: Prominence	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	202 918,54 zł	TAK	2016-06-06	2018-06-06	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
8003.	1MB	802	802-128763	Tomograf komputerowy 16-rzedowy,Prod.TOSHIBA Medical Systems Corporation mod.TSX-034A Astelion+wypos	sprzęt medyczny stacjonarny	949 956,00 zł	TAK	2014-07-01	brak danych	Oczki 1	2-01-02.3.7 Budynek murowany - Zakład Medycyny Sądowej	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
41112.	FW27	801	801-116094	HPLC- MS MS z potrójnym kwadrupolem do badań ilościowych. Producent: AB SCIEX, model: 4000 QTRAP	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 462 729,37 zł	TAK	2012-06-01	brak danych	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
41126.	FW27	801	801-142874	System do analiz jakościowych i ilościowych; producent: Thermo Scientific; model: Exactive Focus/Ultimate 3000	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 596 402,63 zł	TAK	2017-09-06	2018-09-06	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
42079.	FW3	801	801-116343	Mikroskop Konfokalny.Olympus,jednostka konfokalna,platforma laserowa,oprogramowanie,komputer,multi-m	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 178 540,74 zł	TAK	2012-06-01	brak danych	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	TAK
20006.	2M5	802	802-148521	Aparat do badania elastograficznego wątroby; producent: Echosens; model Fibroscan 530 Compact	sprzęt medyczny stacjonarny	698 760,00 zł	TAK	2021-02-11	2022-02-11	Wolska 37	Baza Obca - Wojewódzki Szpital Zakaźny	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
3499.	1M19	801	801-146490	Cytometr przepływowy z wyposażeniem; producent: Becton Dickinson; model: BD LSRFortessa X-20	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	910 000,00 zł	TAK	2019-11-25	2024-11-25	Nielubowicza 5	2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
5504.	1M9	801	801-146640	Aparat do Real Time PCR, producent Bi0-Rad Laboratories, model CFX384 TouchReal-Time PCR Detection System	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	129 210,86 zł	TAK	2019-11-29	2021-11-29	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
8689.	1MG	801	801-147738	Cytometr przepływowy; producent: Beckman Coulter; model: DxFLEX 3L 13C	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	450 000,00 zł	TAK	2020-10-15	2021-10-15	Nowogrodzka 59A	2-01-02.9.16 Budynek murowany - Pawilon 1, 1A, 2	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
14548.	1WB1	801	801-148136	Spektrofluorymetr z wyposażeniem, model FS5; prod. Edinburgh Instruments	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	138 375,00 zł	TAK	2021-02-26	2023-02-26	Banacha 1A	2-03-10.4.17 Budynek murowany Centralny Szpital Kliniczny, blok A, B, C, D, E + łącznik	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
20540.	2W10	801	801-145605	Sorter komórkowy, producent: Beckman Coulter; model: Astorios EQ	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	1 956 902,50 zł	TAK	2019-06-28	2022-06-28	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
20544.	2W10	801	801-147133	Aparat PCR emulsyjny, producent ThermoFisher Scientific; model QuantStudio 3D dPCR System	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	159 696,66 zł	TAK	2020-02-17	2022-02-17	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
20552.	2W10	801	801-147589	PCR w czasie rzeczywistym, model QuartStudio 5 q PCR system, 384 well block, producent ThermoFisherScientific	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	121 196,47 zł	TAK	2020-06-19	2022-06-19	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
20553.	2W10	801	801-148008	System spektrometrii mas dedykowany do analiz proteomicznych, 1 model solariX 2xR, 2 model compact, 3 model nano-Elute, producent Bruker	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	6 345 648,00 zł	TAK	2020-09-30	2021-09-30	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
20554.	2W10	801	801-148095	Wysokoprzepustowy sekwenator następnej generacji, producent IIlumina Inc., model Next Seg 2000 Sequencing System z wyposażeniem MINISeq	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	2 613 088,00 zł	TAK	2020-10-26	2021-10-26	Banacha 1B	2-03-10.4.49 Budynek murowany Centrum Badań Przedklinicznych	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE
40806.	FW26	801	801-146599	Chromatograf, producent Agilent Technologies, model HPLC Infinity II wraz ze spektrometrem mas typu pojedyńczy kwadrapol LC/MSD	sprzęt laboratoryjny stacjonarny	499 709,65 zł	TAK	2019-12-17	2021-12-17	Banacha 1	2-03-10.4.19 Budynek murowany Wydział Farmaceutyczny, kostka I, II, III	NIE	NIE	Środki trwałe	NIE

						40 974 739,99 zł