**Szczecin, dnia 19 stycznia 2021r**

**ZP/220/90/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa masek filtrujących FFP, kombinezonów ochronnych, rękawic oraz obłożeń do angiografii**

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Dotyczy części 1.2 - półmaska filtrująca ochronna FFP3 Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy Zamawiajacy zrezygnuje z konieczności dostawy maseczek spełniających normę EN 14683 w zakresie typ IIR (pkt.12)? 2. Czy Zamawiający zrezygnuje wymogu aby był to wyrób medyczny klasy I (pkt.15) ?

UZASADNIENIE: Według naszej wiedzy oraz według przepisów, maski będące jednocześnie produktem medycznym i niemedycznym (spełniające EN14683 oraz EN149) nie istnieją.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź: 3. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawę masek FFP3 spełniających

tylko normę EN149? 4. Czy Zamawiający dopuści opakowanie kartonikowe zawierające 20 sztuk masek?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga spełnienia normy EN 149:2001+2009 oraz wymaga aby maska była wyrobem medycznym klasy I. Wyrób nie musi spełniać normy EN 14683. Zamawiający dopuszcza opakowanie kartonikowe zawierające 20 sztuk masek. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie zmienia i doprecyzowuje wyjaśnienie nr 1 z dnia 12 stycznia 2021r w zakresie odpowiedzi dla Wykonawcy I.**

**Z poważaniem**

**……………………**

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***