Sandomierz, dnia 12.02.2021r.

Znak: ZOM/451, 462/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu.

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

1. W dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz uzupełnionego o te elementy przedmiaru.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej zostaje dołączone do materiałów przetargowych wraz 
z aktualizacją przedmiaru. Wprowadzono drobne zmiany w obrębie stolarki okiennej, dlatego w formie uzupełnienia Zamawiający przekazuje zaktualizowane również rysunki architektoniczne od PB-A.2-01 do PB –A.2-09

Uzupełniono poz. : p.188, p.189 p.190 przedmiaru branży ogólnobudowlanej.

2. Brak w przedmiarze przyłącza kanalizacji sanitarnej – proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu.

Odpowiedź:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej nie jest objęte zamówieniem. Zamawiający wykona we własnym zakresie.

3. Brak w przedmiarze przyłącza wody – proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu.

Odpowiedź:

Przyłącze wody sanitarnej nie jest objęte zamówieniem. Zamawiający wykona we własnym zakresie.

4. Brak w przedmiarze przyłącza gazu – proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu.

Odpowiedź:

Przyłącze gazu nie jest objęte zamówieniem.

5. Brak w przedmiarze studni betonowych – odwodnienie placu – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar o 2 szt. studni betonowych. Uzupełniono poz.: p.7, p.8 przedmiaru: BRANŻA SANITARNA -  INSTALACJE ZEWNETRZNE

6. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru „jętek” – (konstrukcja dachu) poz. 133 przedmiaru.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar, poz. 133 o długość jętek branży ogólnobudowlanej.

7. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru „licowania ścian” poz. 172 przedmiaru.

Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiar, poz. 172 w branży ogólnobudowlanej.

8. Proszę o potwierdzenie iż plac składowania kontenerów wraz z kontenerami nie podlega wycenie i wykonaniu, w przypadku zaś gdy jest objęty wyceną i wykonaniem proszę o przedmiar i projekt.

Odpowiedź:

Plac składowania kontenerów jest objęty zamówieniem tylko w zakresie wykonania chodników żwirowych oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie zielonym .

Nie podlega wycenie zakup, dostawa i montaż kontenerów.

Wykonanie chodników żwirowych w obrębie placu składowania kontenerów oraz nasadzenia drzew i krzewów ujęto w pozycjach: od p.14 do p.30 przedmiaru branży ogólnobudowlanej.

Projektowany drzewostan jest wymogiem Konserwatora Zabytów i ma nawiązywać do naturalnego terenu otaczającego przedmiotową inwestycję.

9. Proszę o załączenie projektu stóp fundamentowych i przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej przewidziano posadowienie wiat składowania odpadów na płytach fundamentowo-posadzkowych oraz podbudowie z kruszywa zgodnie z przekrojem 
A-A zamieszczonym na rysunku PB-A.1-03. Rysunki wykonawcze płyt pokazujące sposób ich zbrojenia zostały załączone w dokumentacji: PW-K.1-05, PW-K.1-06, PW-K.1-07.

Pozycje w przedmiarze dotyczące płyt fundamentowych to pozycje od p.35 do p.42 przedmiaru branży ogólnobudowlanej.

W przypadku przebudowy budynku dawnej pompowni ścieków przewidziano posadowienie na istniejących ławach fundamentowych, wykonanie płyty fundamentowej w obrębie istniejącej część podpiwniczonej oraz ławy fundamentowe w rejonie przedsionka/wejścia do budynku.

Wykonanie fundamentów w budynku pompowni ujęto w pozycjach: od p.86 do p.106 przedmiaru branży ogólnobudowlanej.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje posadowienia na stopach fundamentowych ani w przypadku wiat do sortowania odpadów ani w przypadku przebudowy budynku pompowni ścieków.

10. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w postaci plików edytowalnych np: .xml lub .ath lub w postaci plików pdf wygenerowanych z programu kosztorysowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do powyższego wniosku.

11. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem Branża budowlana – str. 9 pkt 2.4 Konstrukcja stalowa, a Dokumentacją 9 dotyczy wiat. Ilość konstrukcji stalowej w przedmiarze to 12,89 t natomiast z zestawień w zał. dokumentacji wynika, że jest jej 17,856 t.

Jaką ilość przyjąć do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Uzupełniono w przedmiarze pozycje od p.49 do p.52 dotyczące ilości stali kształtowej niezbędnej do wybudowania wiat do sortowania odpadów. Wprowadzono ilości stali zgodne z rysunkami nr  od PW-KS.1-01 do PW-KS.1-11

Prezes Zarządu

Piotr Sołtyk