|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych**

**tel. 41 36 74 280**

**strona www:** [**http://www.onkol.kielce.pl/**](http://www.onkol.kielce.pl/)

**e-mail:** [**zampubl@onkol.kielce.pl**](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) **/** [**agnieszkajan@onkol.kielce.pl**](mailto:agnieszkajan@onkol.kielce.pl)

|  |  |
| --- | --- |
| AZP.2411.127.2023.AJ | Kielce, dn. 11 lipca 2023 r. |

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dot. postępowania na zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych służących do prowadzenia hodowli komórkowych dla Zakładu Inżynierii Genetycznej w ramach projektu CAR-NET*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty

„7. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na realizację zamówienia w terminie określonym w SWZ.” W dokumencie taki zapis, w SWZ znalazłem tylko o terminie dostawy 2 miesiące – chodzi o to, że wyrażamy zgodę na realizację zamówienia w te 2 miesiące? Chodzi o złożenie zamówienia, czy już realizację (od otrzymania zamówienia)?

**Odpowiedź:**

Zapis oznacza, że wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia we wskazanym terminie licząc od daty podpisania umowy.

**Pytanie 2**

Dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularze cenowe

"Pompa perystaltyczna z jednokanałową, dwurolkową głowicą pompy, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 4e do SWZ wraz z instalacją i szkoleniem, Pompa perystaltyczna z głowicą z podwójnymi rolkami amortyzowanymi sprężynowo do stosowania z wężami ciągłymi, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 4e do SWZ wraz z instalacją i szkoleniem". W ofercie którą wysłaliśmy było tylko oferta na dostawę pomp, nie było wzmianki o instalacji i szkoleniu. na czym miałaby polegać instalacja? Na włączeniu do gniazdka pompy i zamontowaniu węża w głowicy, czy coś więcej?

Szkolenie co miałoby zawierać? Włączenie i wyłączenie, regulacja wydajności czy coś więcej? Proszę   
o zakresy czy te ceny mamy dodać do oferty?

**Odpowiedź:**

Instalacja ma na celu sprawdzenie czy wykonawca dostarczył prawidłowo działające urządzenie. Podczas instalacji wykonawca omawia właściwe użytkowanie (tj. włączenie, wyłączenie, obsługa panelu sterowania, regulacja wydajności, montaż przewodów) zgodnie z instrukcją. Wycenić należy całość przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3**

Dot. Załącznika nr 4e – Pakiet 5 - OPZ - Pompy perystaltyczne

33. Dokumentacja i kwalifikacja IQ/OQ dokumenty dodatkowo płatne, czy te ceny mamy dodać do oferty?

120U.IQOQ 120U IQOQ Validation Protocol Document 2 230

530UN.IQOQ 530UN IQOQ Validation Protocol Document 3 255

Do pomp WM nie jesteśmy w stanie dostarczyć wykonania testów (kwalifikacji).

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dokumentacji i kwalifikacji IQ/OQ i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 4e do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry pomp perystaltycznych, poprzez usuniecie z tabeli wiersza nr 41.

**Pytanie 4**

Dot. Pakietu 6 – OPZ System obrazowania komórek w czasie rzeczywistym

W wymaganiach pozostałych, Zamawiający prosi o „Dokumentacja i kwalifikacja IQ/OQ”, proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji IQ/OQ wraz z system obrazowania komórek w czasie rzeczywistym i przeprowadzenia odpowiednich testów IQOQ podczas instalacji urządzenia, czy dostępności protokołów w ofercie producenta z możliwością ich zamówienia w przyszłości w razie potrzeby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dokumentacji i kwalifikacji IQ/OQ i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 4f do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry systemu obrazowania komórek w czasie rzeczywistym, w standardowym inkubatorze do hodowli komórkowych, poprzez usuniecie z tabeli wiersza nr 11.

**Pytanie 5**

Dot. Pakietu 6 – OPZ System obrazowania komórek w czasie rzeczywistym

Czy Zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 3 ust. 2   
pkt a wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) dla Pakietu nr 6 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 6**

Dot. Pakietu 6 – wzór umowy

Jeśli urządzenie oraz części zamienne są produkowane w Stanach Zjednoczonych, czy Zamawiający dopuści zmianę w umowie z:

„W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, w przypadku bardzo skomplikowanych napraw do 10 dni roboczych. Przerwa w eksploatacji urządzenia, łącznie z naprawą wynosząca więcej niż 10 dni, przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.”

na:

„W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski, w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od podjęcia naprawy, w przypadku bardzo skomplikowanych napraw do 15 dni roboczych. Przerwa w eksploatacji urządzenia, łącznie z naprawą wynosząca więcej niż 15 dni roboczych, przedłuża okres gwarancji o tę przerwę.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść   
§ 5 ust. 9 wzoru umowy dla Pakietu nr 6 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 7**

Dot. Pakietu 6 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie oraz niedotrzymanie czasów reakcji i napraw gwarancyjnych, na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny netto za każdy dzień / godzinę (jeśli termin podano w godzinach) zwłoki.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść   
§ 6 ust. 1 pkt c wzoru umowy dla Pakietu nr 6 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 8**

Dot. Pakietu 6 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: „Łączna i całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia tych kar, wynosi 10% ceny netto”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 9**

Dot. wzoru umowy § 5, pkt 10 dla Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czynności serwisowe były wykonywane w siedzibie Wykonawcy? Laboratorium kalibracyjne pipet, w którym wykonywane są naprawy pipet znajduje się w siedzibie autoryzowanego serwisu w Warszawie i nie ma możliwości przeprowadzenia naprawy na miejscu u klienta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia treść § 5 ust. 10 wzoru umowy dla Pakietu nr 1 na poniższy:

„Czynności serwisowe będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. Koszty transportu ponosi Wykonawca.”

**Pytanie 10**

Dotyczy załącznika 4c – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3 do fluorometru, punkt 25

Dokumentacja i kwalifikacja IQ/OQ jest usługą serwisową wymaganą zwykle do urządzeń CE IVD. W opisie urządzenia nie ma takiego wymogu. Czy zatem możemy prosić o wykreślenie zapisu z punktu 25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z dokumentacji i kwalifikacji IQ/OQ i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 4c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry fluorometru do pomiaru stężenia DNA/RNA lub białek w próbie z pakietem odczynników startowych, poprzez usuniecie z tabeli wiersza nr 25.

**Pytanie 11**

Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 2, podpunkt a) – Pakiet 3

Zamawiający zapisał: „instrukcji obsługi w języku polskim”.

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał: „instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim“. Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje instrukcje wyłącznie w języku angielskim. Tłumaczenie instrukcji wpłynęłoby na cenę końcową oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 3   
ust. 2 pkt a wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 12**

Dotyczy wzoru umowy, § 3 ustęp 4 oraz § 5 ustęp 2 i 3 – Pakiet 3

Prosimy o uzupełnienie w/w ustępów o zapis „o ile producent przewiduje przeglądy“. Producent którego reprezentujemy, nie przewiduje bowiem w okresie gwarancji przeglądów serwisowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 3   
ust. 4 oraz § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 13**

Dotyczy wzoru umowy, § 5 ustęp 6 – Pakiet 3

Zamawiający zapisał: „Wykonawca gwarantuje dostępność części przez minimum 8 lat, a w przypadku sprzętu IT minimum 5 lat od daty sprzedaży.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał w odniesieniu do pakietu 3:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części przez minimum 5 lat, a w przypadku sprzętu IT minimum   
5 lat od daty sprzedaży.“

Producent którego reprezentujemy, gwarantuje dostępność części przez 5 lat. Dziedzina w której wykorzystywana jest aparatura wymieniona w pakiecie 3, odnotowuje bowiem szalony postęp technologiczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 5   
ust. 6 wzoru umowy dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 14**

Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 8 – Pakiet 3

Zamawiający zapisał: „Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze”.

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał w odniesieniu do pakietu 3:

„Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy lub wstępnej diagnozy telefonicznej) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 72 godzin w dni robocze”.

Obecny zapis jest charakterystyczny w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w ramach pakietu 3 jest zaś dostawa aparatury służącej do badań naukowych. Producent sprzętu wymienionego w pakiecie 3, gwarantuje czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki w ciągu 72 h. Poprzez reakcję rozumiemy także wstępną diagnozę telefoniczną, umożliwiającą ustalenie dalszych kroków serwisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 5   
ust. 8 wzoru umowy dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 15**

Dotyczy wzoru umowy, § 5 ustęp 9 – Pakiet 3

Zamawiający zapisał: „W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, w przypadku bardzo skomplikowanych napraw do 10 dni roboczych. Przerwa w eksploatacji urządzenia, łącznie z naprawą wynosząca więcej niż 10 dni, przedłuża okres gwarancji o tę przerwę“.

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał w odniesieniu do pakietu 3:

„W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu maksymalnie 18 dni roboczych od podjęcia naprawy, ~~a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, w przypadku bardzo skomplikowanych napraw do 10 dni roboczych~~. Przerwa w eksploatacji urządzenia, łącznie z naprawą wynosząca więcej niż 10 dni, przedłuża okres gwarancji o tę przerwę“.

Obecny zapis jest charakterystyczny w odniesieniu do aparatury medycznej. Przedmiotem postępowania w ramach pakietu 3 jest zaś dostawa aparatury służącej do badań naukowych. Producent sprzętu wymienionego w pakiecie 3, gwarantuje czas naprawy w ciągu 18 dni roboczych, niezależnie czy wymagane jest sprowadzenie części zamiennej z zagranicy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 5   
ust. 9 wzoru umowy dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 16**

Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 12 – Pakiet 3

Zamawiający zapisał: „W czasie gwarancji, w okresie przestoju urządzenia (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 10 dni roboczych oferent zobowiązany jest dostarczyć urządzenie o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy (w miarę możliwości)”.

Uprzejmie prosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał w odniesieniu do pakietu 3:

„W czasie gwarancji, w okresie przestoju urządzenia (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 18 dni roboczych oferent zobowiązany jest dostarczyć urządzenie o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy (w miarę możliwości).“

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść § 5   
ust. 12 wzoru umowy dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

**Pytanie 17**

Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 14 – Pakiet 3

Zamawiający zapisał:

„W przypadku wymiany lub naprawy, okres gwarancji na daną rzecz biegnie od początku.”

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu. Ewentualna wymiana sprzętu lub jego naprawa odbywa się bowiem w ramach raz już przyznanej gwarancji. Wymiana czy naprawa nie powoduje nabycia ponownie gwarancji. Przy obecnym zapisie nie da się oszacować kosztów ewentualnych lat gwarancji.

Wykonawca zabezpieczając się musiałby uwzględnić w cenie oferty dodatkowy koszt gwarancji 10 czy nawet i 20 letniej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ww. zapisu.

**Pytanie 18**

Dotyczy załącznika 3 – Pakiet 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji nr 3 w tabelce ofertowej, ponieważ odczynniki są wliczone w cenę całego zestawu bez wyszczególnienia na cenę urządzenia i materiałów zużywalnych? Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie w kolumnie 5 i 7 wartości 0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wiersza 3 z Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 – Załącznik nr 2 do SWZ i wpisanie w wierszu 2 ceny całego zestawu. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść Formularza cenowego dla Pakietu nr 3 we wskazanym zakresie.

Jednocześnie na podstawie 90 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia   
o zamówieniu, poprzez dodanie w Sekcja VI.3 Informacje dodatkowe, poniższej treści:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
3. Wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 3a do SWZ.
6. Dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
   1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

* 1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a.

UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Deklaracja zgodności, CE / WE. W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga ww. dokumentu, należy załączyć oświadczenie wraz z uzasadnieniem.
2. Materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. Zaleca się, aby w ww. materiałach zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem producenta aparatu.

1. Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry – w zakresie pakietu na który składana jest oferta – Załączniki nr 4a-4f.

Uwaga!

Dokumenty sporządzone w języku obym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ponadto, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmianę terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą tj.:

* termin składania ofert: **do** **28 lipca 2023 r. godz. 9.00** – Sekcja IV.2.2)
* termin otwarcia ofert: **28 lipca 2023 r. godz. 10.00** – Sekcja IV.2.7)
* termin związania ofertą: **do 25 października 2023 r.** – Sekcja IV.2.6)

W powyższym zakresie na podstawie art. 137 ust. 1 zmianie ulega również treść SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*

*Mariusz Klimczak*

W załączeniu:

* aktualne wzory umów dla Pakietów nr 1, 3, 6,
* aktualny Formularz cenowy dla Pakietu nr 3