BZP.271.61.2023.M.S. Siechnice, dnia 10 sierpnia 2023 r.

**INFORMACJA**

**O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Drobne naprawy przepompowni i tłoczni na terenie gminy Siechnice**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**  Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków, prosimy o podanie po czyjej stronie leży zapewnienie ciągłości odprowadzania ścieków?

**ODPOWIEDŹ 1: *Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków.***

**PYTANIE 2:** Dotyczy przepompowni wód deszczowych w Radwanicach przy ulicy Poprzecznej. Proszę o podanie dokładnej średnicy rurociągu tłocznego wewnątrz przepompowni oraz dokładnego modelu pomp. Jest to informacja niezbędna do wymiany śrub oraz prowadnic do pomp.

 **ODPOWIEDŹ 2: *Pompa FLYGTCP 3152 181 LT; pion tłoczny DN400.***

**PYTANIE 3** Dotyczy przepompowni wód deszczowych w Radwanicach przy ulicy Pogodnej/Gwieździstej/Radosnej. Proszę o podanie dokładnego modelu pomp.
Jest to informacja niezbędna do wymiany stopy sprzęgającej.

**ODPOWIEDŹ 3:** ***Pompy Grundfos SL1.80.100.22.4.50D; moc P1/P2: 2,9/2,2 kW; pion tłoczny DN150.***

**PYTANIE 4:** Dotyczy przepompowni wód deszczowych w Siechnicach przy ulicy Kościelnej. Proszę o podanie dokładnego modelu pomp.

**ODPOWIEDŹ 4:** ***Typ pompy NURT 80 PZM 3,0 kW, wydajność nominalna pompy – 40 m3/h.***

**PYTANIE 5:** Dotyczy tłoczni ścieków w Siechnicach przy ulicy Włościańskiej. Proszę
o podanie dokładnego modelu pomp.

**ODPOWIEDŹ 5:** ***Pompa wirowa STM100/269-100/112 230/400 V-50Hz – 2,2 kW – 1 000 obr/min – IP55.***

**PYTANIE 6:** W związku z zadanymi pytaniami oraz sezonem urlopowym występują bardzo duże trudności w zakresie pozyskiwania ofert na zakup materiałów i urządzeń. W związku
z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 16.08.2023 r.

**ODPOWIEDŹ 6: *Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16.08.2023r.***

***Uwaga:***

***W przypadku różnic w modelach pomp, stwierdzonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza rozliczenie kosztorysem powykonawczym.***

 Osobą upoważnioną do kontaktów jest Magdalena Stanek, tel. 71 786 09 21 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

 Podpisał

10.08.2023 r.

z up. Burmistrza

Lesław Kubik

Zastępca Burmistrza