Bydgoszcz, dn. 08.06.2021 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”*

Nr sprawy 15/ZP/RB/INFR/2021

Identyfikator postępowania ID: 463345

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1919 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ”   
w postępowaniu pn. **„Roboty budowlane w części budynku nr 3 – hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10   
w Bydgoszczy”:**

* **Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne, profesjonalną podłogę sportową zgodną

z EN 14904, w sali głównej, składającą się z:

1.Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm,

2.Ułożona luzem pianka poliuretanowa o wymiarach 2000 x 1500 i gr. 20 mm,

3.Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm,

4.Płyta ze sklejki brzozowej łączonej za pomocą specjalnego zamka o wym. 2460 x 580 i gr.15 mm,

5.Wykładzina sportowa z linoleum o gr. 4 mm- nawierzchnia z wykładziny naturalnej linoleum gr. 4 mm, bez warstwy zabezpieczającej posiadająca certyfikat Międzynarodowej Federacji Sportowej Piłki Ręcznej – IHF.

6. cokoły - listwa przyścienna z otworami wentylacyjnym

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający podtrzymuje sposób wykonania posadzki sportowej, w sposób jaki opisany został w specyfikacji i ogłoszonej dokumentacji „Projekt budowlany”: punkt 3.11.10 (str. 46-48).

**• Pytanie nr 14:**

W załączonym przedmiarze w poz. 34 jest układanie płyt OSB niepalnych. Prosimy o sprecyzowanie, czy mają to być zwykłe płyty OSB-3, czy specjalistyczne np. typu Cetris. Czy w związku z ogromnymi problemami   
z dostępnością płyt OSB na rynku, Zamawiający dopuści deskowanie konstrukcji dachu deskami i impregnację ich np. Fobosem?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający informuje. że Płyty OSB (gr. 22 mm) muszą spełniać wymóg trudnozapalności z atestem NRO.

**• Pytanie nr 15:**

Jaki układ warstw dachu należy przewidzieć? Płyty OSB, 1x papa podkładowa, 1x papa nawierzchniowa? Czy papa ma być również odporna na ogień? NRO? (Zwiększy to mocno koszt wykonania pokrycia)

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć następujący układ warstw:   
płyty OSB, 1x papa podkładowa, 1x papa nawierzchniowa. Papa musi spełniać wymóg trudnozapalności z atestem NRO.

**• Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę płyt stropowych na hali sportowej   
z wymiaru 120x120 na wymiar 60x60 cm? Wymiar 120x120 jest praktycznie niedostępny.

.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający informuje. że W przypadku braku na rynku płyt sufitu podwieszanego o wymiarze 120x120 cm (rys. A-15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o wymiarze 60x60 cm.

.

**• Pytanie nr 17:**

Zaprojektowana posadzka sportowa w technologii na sklejce brzozowej wymaga idealnej powierzchni. Nie jest możliwe uzyskanie takiej powierzchni po zerwaniu istniejących warstw posadzki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru   
o wykonanie posadzki cementowej zbrojonej siatką lub wylewki samopoziomującej po uprzednim przygotowaniu podłoża

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający informuje, że ewentualne prace uzupełniające przy wykonywaniu posadzki sportowej w hali, jeżeli będą uzasadnione sztuką budowlaną, zostaną wykonane zgodnie z zapisami projektu umowy (§16 ust. 3 pkt 10)

**Pytanie nr 18:**

Wnioskujemy o wprowadzenie w § 16 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dodatkowego podpunktu o poniższej treści:

§ 16 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 10 ust. 6 umowy.
2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
3. odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niewynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:

j) gdy zaistnieje inna okoliczność – wystąpią opóźnienia lub ograniczenia dostaw produktów, komponentów produktów lub materiałów przez dystrybutora lub producenta.

W trakcie realizacji umowy w celu udokumentowania tychże okoliczności Wykonawca złoży oświadczenie do Zamawiającego i przedstawi dokument pochodzący od dystrybutora lub producenta, w którym wskazano braki magazynowe lub ograniczenia w produkcji.

Wystąpienie światowej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie   
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. znacząco wpływa na funkcjonowanie relacji gospodarczych poprzez nakładane ograniczenia i zakazy. Wprowadzone ograniczenia i zakazy spowodowały m.in. zmniejszenie produkcji, zerwanie łańcucha dostaw, deficyt zapasów, zmniejszenie zdolności produkcyjnej dostawców, brak surowców, kłopoty z towarami importowanymi, a w konsekwencji powodują opóźnienia   
w dostawach materiałów.

Nowa sytuacja społeczno-gospodarcza spowodowała konieczność dostosowania się do niej przez podmioty realizujące umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Zamawiający informuje, że jego zdaniem problem wyczerpują zapisy projektu umowy - §16 ust. 2 pkt 1h oraz ust. 3 pkt 11, które każdorazowo rozpatrywane będą indywidualnie.

**Komendant**

**(-) ppłk Wiesław ZAWISLAK**