Zamość, dnia 28.10.2021r.

****

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przewyższa wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 tyś PLN netto, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej od kwot określonych art. 8 Dyrektywy 2009/81/WE.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przegląd agregatów prądotwórczych w **32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Grupa Zabezpieczenia Lublin, 20-400 Lublin, ul. Nowy Świat 40.**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy PZP

**LICZBA ZADAŃ:** 1 (jedno)

**Nazwa i adres Zamawiającego:** *32* Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość

NIP 922-304-63-57

**Numer telefonu do kontaktu:** 261 181 361

**Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest :**

- p. Krzysztof Skorupa

**Numer telefonu do kontaktu:** 261 181 361

**Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie odbioru usługi przeglądu agregatów prądotwórczych jest:**

– p. Romuald Żola

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przegląd agregatów prądotwórczych według opisu wyszczególnionego przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz cenowy.
2. Oferta usługi

**Sporządził:** Krzysztof Skorupa

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1** | **Przegląd agregatów prądotwórczych****Wykaz czynności serwisowych dla agregatów prądotwórczych :**1. **Wymiana filtrów oleju, paliwa**
2. **Wymiana lub oczyszczenie filtra powietrza**
3. **Wymiana oleju silnikowego**
4. **Sprawdzenie działania regulatora napięcia i częstotliwości**
5. **Sprawdzenie instalacji podgrzewania płynu chłodzenia (jeśli występuje)**
6. **Sprawdzenie szczelności układu smarowania i chłodzenia**
7. **Sprawdzenie poprawności wskazań pomiarowych**
8. **Ręczny test zadziałania SZR ( jeśli występuje)**
9. **Kontrola stanu technicznego akumulatorów , instalacji rozruchowej i ładowania**
10. **Inne czynności przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej**
 | **szt.** | **7** |
| **2** | **Wykaz agregatów prądotwórczych objętych przeglądem** |  |  |
|  |  **Agregat prądotwórczy Andoria ZE-400-9-1** | **szt** | **1** |
|  |  **Agregat prądotwórczy GE3 70 kW ( producent FINCO, silnik MF610SZD)** | **szt** | **1** |
|  |  **Agregat prądotwórczy PAD 36/3/400P1 (silnik SW400/E4)** | **szt** | **1** |
|  |  **Agregat prądotwórczy AKSA 12A/P1 ( silnik A3CRX14 )** | **szt** | **1** |
|  |  **Agregat prądotwórczy Genpower GP-110 ( silnik Perkins 1104C-44TAG2 )** | **szt** | **2** |
|  |  **Agregat prądotwórczy Doosan GPW 200 DSZ ( silnik Doosan P086TI )** | **szt** | **1** |

**Opis wymagań:**

1. Wpis o przeprowadzonym przeglądzie do książki eksploatacji agregatu
2. Z przeglądu agregatów prądotwórczych wykonawca przedstawi protokół serwisowy
3. Faktura przelewowa 14 dni.
4. Termin realizacji 14 dni od daty podpisania zamówienia.

 …………………………………………