## Arkusz1
KALKULACJA CENY DLA CZĘŚCI 2
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, pod nazwą:
„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR DO WODY Z POLIETYLENU (PE), KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH Z POLIETYLENU (PE), ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE)”
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:
.............................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
l.p. | Przedmiot zamówienia dla części nr 2 | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Adapter do kształtek elektrooporowych z PE - przejście PE/mosiądz lub stal nierdzewna z gwintem zewnętrznym PE 100, SDR 11, PN 16 DN 25x20 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
2 | Adapter do kształtek elektrooporowych z PE - przejście PE/mosiądz lub stal nierdzewna z gwintem zewnętrznym PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32x25 | szt. | 600 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
3 | Adapter do kształtek elektrooporowych z PE - przejście PE/mosiądz lub stal nierdzewna z gwintem zewnętrznym PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40x32 | szt. | 70 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
4 | Adapter do kształtek elektrooporowych z PE - przejście PE/mosiądz lub stal nierdzewna z gwintem zewnętrznym PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50x40 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
5 | Adapter do kształtek elektrooporowych z PE - przejście PE/mosiądz lub stal nierdzewna z gwintem zewnętrznym PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63x50 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
6 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 25 | szt. | 140 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
7 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32 | szt. | 1200 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
8 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40 | szt. | 250 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
9 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50 | szt. | 50 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
10 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63 | szt. | 120 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
11 | Kolano elektrooporowe 45° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
12 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90 | szt. | 60 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
13 | Kolano elektrooporowe 45° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
14 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
15 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 125 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
16 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 160 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
17 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 180 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
18 | Kolano elektrooporowe 90° PE 100, SDR 11, PN 16 DN 225 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
19 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 25 | szt. | 100 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
20 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32 | szt. | 750 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
21 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40 | szt. | 120 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
22 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50 | szt. | 60 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
23 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63 | szt. | 150 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
24 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
25 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110 | szt. | 100 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
26 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 125 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
27 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 160 | szt. | 50 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
28 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 180 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
29 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 225 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
30 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 250 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
31 | Mufa elektrooporowa prosta PE 100, SDR 11, PN 16 DN 315 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
32 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 90x63 | szt. | 50 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………………
33 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 110x63 | szt. | 200 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………………
34 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 125x63 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………………
35 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 160x63 | szt. | 15 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
36 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 180x63 | szt. | 25 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
37 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 225x63 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
38 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11 lub 17, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 250x63 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
39 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11 lub 17, PN 16 (obejma stanowi komplet z zaworem z poz. 40, może być dostarczona w postaci monolitu z zaworem) DN 315x63 | szt. | 5
| Producent | ………………………………………………………………………
40 | Zawór kątowy odcinający z frezem do nawiercania pod ciśnieniem do obejm siodłowych elektrooporowych PE 100, SDR 11, PN 16 zaoferowanych w pozycjach 32-39 (zawór może być dostarczony w postaci monolitu z obejmą) DN 63x63* | szt. | 350 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
41 | Trzpień teleskopowy do zaworu kątowego PE z frezem Rd = od 1,2m - 1,3m do 1,8m -2,0m | szt. | 100 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
42 | Trzpień teleskopowy do zaworu kątowego PE z frezem Rd = od 0,8m do 1,2m | szt. | 250 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………
43 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 110x90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
44 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 125x90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
45 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 160x90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
46 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 180x90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
47 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 225x90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
48 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 160x110 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
49 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 180x110 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
50 | Obejma siodłowa elektrooporowa w całości wykonana z PE 100, SDR 11, PN 16 z odejściem mufowym elektrooporowym lub bosym DN 225x110 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
51 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32x25 | szt. | 40 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
52 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40x32 | szt. | 70 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
53 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50x32 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
54 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50x40 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
55 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63x32 | szt. | 150 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
56 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63x40 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
57 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63x50 | szt. | 50 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
58 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90x63 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
59 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110x63 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
60 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110x90 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
61 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 125x110 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
62 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 160x110 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
63 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 25 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
64 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32 | szt. | 100 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
65 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………………
66 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
67 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
68 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
69 | Trójnik elektrooporowy PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
70 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
71 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 90 | szt. | 100 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
72 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 110 | szt. | 60 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………
73 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 160 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
74 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 180 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
75 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 225 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
76 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 250 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
77 | Tuleja kołnierzowa w zabudowie długiej PE 100, SDR 11, PN 16 DN 315 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
78 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 63x50 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
79 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 90x80 | szt. | 80 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………
80 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 110x100 | szt. | 60 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
81 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 125x110 | szt. | 20 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………….
82 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 160x150 | szt. | 30 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………..
83 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 180x150 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
84 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 225x200 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
85 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 250x250 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
86 | Kołnierz stalowy powlekany PP lub ze stali nierdzewnej do łączenia z tuleją z owierceniem na PN 10 DN 315x300 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
87 | Zaślepka elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 25 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
88 | Zaślepka elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 32 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ………………………………………………………………………
89 | Zaślepka elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 40 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | …………………………………………………………………………
90 | Zaślepka elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 50 | szt. | 5 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………
91 | Zaślepka elektrooporowa PE 100, SDR 11, PN 16 DN 63 | szt. | 10 |  | 0
| Producent | ……………………………………………………………………
WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | 0
* pozycja 40 niniejszego formularza (zawór kątowy) stanowi element nawiertki (obejma siodłowa na rurę PE z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem). Nawiertka może być oferowana w formie dwuelementowej lub w formie monolitu. Według koncepcji dwuelementowej produktu zawór kątowy (pozycja 40) i obejmy siodłowe (pozycje 32-39) stanowią samodzielne pozycje asortymentowe, które można dowolnie łączyć. W koncepcji monolitycznej zawór i obejmy stanowią monolit, czyli jeden niepodzielny produkt. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów przedstawiających jedno lub drugie rozwiązanie. Załączony formularz cenowy bezpośrednio umożliwia ofertowanie wersji dwuelementowej W przypadku chęci ofertowania nawiertek w formie monolitu w załączonym formularzu cenowym pozycja 40 ma zostać nie wypełniona. We wspomnianym przypadku cena poszczególnych obejm będzie reprezentować cenę kompletnych nawiertek
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę w zakresie części nr 2 w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w aktualnym ateście higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”.
Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wyszczególniony w części nr 2 wykonany jest zgodnie z rozwiązaniami techniczno-materiałowymi wyszczególnionymi w załączniku nr 4 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 2
za maksymalną cenę netto: PLN …………..… |  | 0
słownie: …………………………..………...…
za maksymalną cenę netto: PLN …………..… |  | 0
słownie: …………………………..………...…
Podpis należy złożyć zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SWZ.

## slownie (hidden)
Zadanie nr 1
Kwota:
Kwota: | 0 | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 2
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 3
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Zadanie nr 4
Kwota:
Kwota: | #REF! | brutto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: | 0 | netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1
Słownie v.2
Słownie v.3
Kwota:
Kwota: | #REF! | Vat razem
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wiersz pomocniczy 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota:
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Kwota:
Kwota: |  | cena netto
|  | Grosze 2 | Grosze | Setki | Tysiące | Miliony | Miliardy
Wiersz pomocniczy 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiersz pomocniczy 2 |  | 0/100 groszy
Słownie v.1 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.2 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba
Słownie v.3 | W polu z kwotą nie znajduje się liczba