WIZP.271.7.2.2024							    Kościerzyna, dnia 11.07.2024r.

……………………

……………………

……………………

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Tatarkiewicza oraz Dunikowskiego
  w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

Dot. ul. Tatarkiewicza:

- Proszę o udostępnienie więcej informacji dotyczących wykonania trawników dywanowych jak również wskazanie ich lokalizacji. Czy trawniki mają być wysiane czy z rolki?

Lokalizacja wykonania terenów zielonych – trawnika jest pokazana na rys. nr 1 Plan sytuacyjny projektu technicznego i na rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu projektu branży drogowej.

Trawniki wykonać siewem zgodnie z pozycjami 26 i 27 przedmiaru robót.

- Ponieważ rury WIPRO DN200 są trudno dostępne, czy Zamawiający przewiduje zamianę rur betonowych na plastikowe? Jeżeli tak, to jakie? Proszę o wytyczne.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonać z rur DN 200 PCV SN8 lite.