Załącznik nr 1 do SWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  1 – Opatrunki do mocowania wkłuć dla noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych, przezroczysty, neonatologiczny, z ramką ułatwiająca aplikację, rozmiar 3,5-4,4cm x 4,4-4,7 cm, przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, hipoalergiczny, nieprzepuszczalny dla płynowi mikroorganizmów, oddychający. Pakowany pojedynczo, opakowanie 100 szt. (zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (100 szt.) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych, przezroczysty, neonatologiczny, z ramką ułatwiająca aplikację, rozmiar 5-6 cm x 6-7 cm, przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, hipoalergiczny, nieprzepuszczalny dla płynowi mikroorganizmów, oddychający. Pakowany pojedynczo, opakowanie 100 szt. (zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (100 szt.) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  2 – Opatrunki do mocowania kaniul dla dorosłych z wcięciem i okienkiem kontrolnym dla pacjentów z alergią skórną

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania kaniul dla dorosłych, samoprzylepny, z wcięciem na port pionowy kaniuli obwodowej, wykonany z przyjaznego skórze hypoalergicznego materiału włókninowego, z centralnie położonym przezroczystym okienkiem kontrolnym w miejscu wkłucia kaniuli/ wenflonu wykonanym z zatrzymującej wodę i bakterie oraz zanieczyszczenia folii, hipoalergiczny, mocny klej, nie powodujący uczuleń, przyjazny dla skóry, paroprzepuszczalny, z zaokrąglonymi brzegami, roz. 7,5-9cm x 6-7cm, sterylny, opakowanie 100 szt (zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (100 szt.) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  3 - Opatrunki do mocowania kaniul dla dorosłych z wcięciem

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania kaniul dla dorosłych, z wcięciem, samoprzylepny, umożliwiający obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku, paroprzepuszczalny, stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii, cienki, elastyczny, wodoodporny, hipoalergiczny, mocny klej, z zaokrąglonymi brzegami, roz. 5-7cm x 7-9cm, sterylny, opakowanie 100 szt (zamawiający dopuszcza opakowanie po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości) | op. (100 szt.) | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4 - Strzykawki dwuczęściowe Luer jednorazowego użytku

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 2-częściowa 2 ml Luer. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała, koloru czarnego, co 0,1 ml, z rozszerzeniem pojemności nominalnej o 10-20%. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna, bez ftalanów i lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia. op. 100 sztuk | op. (100 szt.) | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała, koloru czarnego, co 0,2 ml, z rozszerzeniem pojemności nominalnej o10-20%. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna bez ftalanów i lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia, op. 100 sztuk | op. (100 szt.) | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 2-częściowa 10 ml Luer. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała koloru czarnego, co 0,5 ml, z rozszerzeniem pojemności nominalnej o10-20%. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna bez ftalanów i lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia, op. 100 sztuk | op. (100 szt.) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 2-częściowa 20 ml Luer. Przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, biały kontrastujący tłok wykonany z polietylenu. Zakończenie stożkowe typu luer umieszczone mimośrodkowo. Tłok strzykawki stabilny bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała, koloru czarnego, co 1 ml, z rozszerzeniem pojemności nominalnej o10-20%. Jednorazowego użytku. Niepirogenna, nietoksyczna bez ftalanów i lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe papier/folia, op. 50 sztuk. (zamawiajacy dopuszcza opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.) | op. (50 szt.) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka trzyczęściowa do insuliny jednorazowego użytku objetość 1ml z bezlateksowym uszczelnieniem, skala w jednostce insuliny U=40j, igła 0,4 x 13mm, pakowana pojedynczo, op. 1 szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5 - Strzykawki trzyczęściowe LuerLock jednorazowego użytku

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 3ml. Cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu z gumowym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Tłok w kontrastującym kolorze bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała koloru czarnego, co 0,1ml. Op.100 szt. | op. (100 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 5ml. Cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu z gumowym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Tłok w kontrastującym kolorze bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała koloru czarnego, co 0,2ml. Op.100 szt. | op. (100 szt.) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 10ml. Cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu z gumowym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Tłok w kontrastującym kolorze bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała koloru czarnego, co 0,2ml . Op. 100 szt. | op. (100 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 3-częściowa LUER-LOCK o pojemności 20ml. Cylinder przezroczysty wykonany z polipropylenu z gumowym podwójnym pierścieniem uszczelniającym. Tłok w kontrastującym kolorze bez zwężeń w części środkowej, czterostronne podcięcie od części chwytnej zapewniające pewne operowanie tłokiem. Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Skala wyraźna, czytelna i trwała koloru, co 0,5ml. Op. 50 szt. | op. (50 szt.) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 6 - Strzykawki trzyczęściowe LuerLock do pompy infuzyjnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 3-częściowa Luer- Lock pojemność 50-60ml, jasna i bursztynowa (do wyboru przez zamawiającego) do pompy infuzyjnej, kompatybilna z pompami producentów Ascor SA, BBraun, Aitecs, Medima (kompatybilność potwierdzona wpisem producenta pomy infuzyjnej do instrukcji użytkowania pompy), koncentryczna. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, produktami do żywienia enteralnego w tym do podaży emulsji tłuszczowych, skala co 1ml do 60 ml, wyraźna, nadrukowana, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, gwarancja bezwglednej szczelności, pakowana pojedynczo | szt. | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 7 - Strzykawka tuberkulinowa do szczepień noworodków z igłą 0,45x10mm

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 3-częściowa Luer 1 ml tuberkulinowa z igłą 0,45x10 mm (26G) skala 0,01 ml, zakończenie koncentryczne Luer, do śródskórnego podawania szczepionek noworodkom i wcześniakom, bezwzględne wymagania duża płynność tłoka pozwalająca na precyzyjne podawanie najmniejszej objętości płynów (0,02ml) uszczelniacz tłoka bez lateksu, przeźroczysty cylinder, wyraźne znaczniki skali pozwalające na dokładne dawkowanie leków, pierścień zabezpieczający – chroni przed przypadkowym wycofaniem tłoka, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nietoksyczna, opakowanie papier-folia, op. zawiera 120 szt. | op. (120 szt.) | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 8 - Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa Luer bez igły

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka tuberkulinowa 3-częściowa 1 ml Luer bez igły, zakończenie koncentryczne, skala co 0,01 ml, czarna, wyraźna, tłok szczelny, przeźroczysty, płynnie przesuwający się, kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z gumowym podwójnym płaskim pierścieniem uszczelniającym, wolna od lateksu, apirogenna, nietoksyczna, bez silikonu, cylinder wykonany z polipropylenu lub poliwęglanu, tłok wykonany z polipropylenu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, op. 1 szt. | szt. | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 9 - Rurka tracheostomijna noworodkowa

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rurka tracheostomijna noworodkowa, bez mankietu, prowadnica w rurce z łącznikiem 15mm, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z przezroczystego, termoplastycznego PVC, silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie, przezroczyste skrzydełka, tasiemki mocujące. Rozmiary: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, 5,0mm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 10 - Cewnik do biopsji endometrialnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aspirator do pobierania tkanki endometrium w warunkach ambulatoryjnych do badania cytologicznego i histlogiczngo, skład zestawu: elastyczna sonda o długości ok. 252mm, półsztywna zwężająca kaniula o średnicy ok. 3mm, strzykawka 3-częściowa LuerLock poj. 10ml z zatrzaskiem blokującym, zabezpieczającym przed cofaniem się materiału, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 11 - Akcesoria do infuzji stosowane w warunkach podwyższonego ryzyka

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem. Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99. Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie. Zestaw, wolny od DEHP i latexu. Pakowany pojedynczo, op. 100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml luer lock z zawartością 5 ml roztworu soli fizjologicznej zakręcona koreczkiem. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych i cewników dożylnych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni utrzymanie sterylności zaworów bezigłowych op. 100 szt.. | op. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 12 - Aerozol do usuwania przylepców medycznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepców medycznych, hypoalergiczny, nie powoduje uczuleń op. poj. 50ml | op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 13 - Porty naczyniowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Port naczyniowy niskoprofilowy z obudową wykonaną z polisulfonu lub poliksymetylenu. W zestawie: dno komory wykonane z tytanu, obudowa portu z silikonowymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania portu, wysokość komory 9,9mm-10,6mm, średnica membrany 9,5mm-10,7mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy lub poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o długości 60-80cm, śr. zew. 2,2mm-2,5mm i śr. wew. 1,0mm-1,3mm, oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. Ponadto w zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, induktor cewnika, induktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"x50-60cm) z oznaczeniem długości, igła Hubera 20G/20mm lub 22G/20mm ze skrzydełkami z drenem o długości 19cm-25cm, echogeniczna igła punkcyjna 18G, osłonka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Port musi umożliwiać podawanie wlewów pod ciśnieniem do wartości 325 psi tzn. być odporny na ciśnienie powyżej 320 psi, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne. Port musi być przystosowany do użycia w MR i TK. Wszystkie części składowe zestwu kompatybilne ze sobą i tego samego producenta. Port nie zawiera lateksu, PCV i DEHP, igły w zestawie nie zawierają lateksu i DEHP. Pakowany pojedynczo w jedno zbiorcze opakowanie lub oddzielnie zestaw wprowadzający. | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 14 - Igły bezpieczne do portów naczyniowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła bezpieczna, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, do portów naczyniowych niskoprofilowych, zagięta pod katem 90 º, z miękką, płytką mocującą (dopuszczamy inny system mocujący), z drenem o długości 20-25cm i zaciskiem, szlif igły dedykowany do portów naczyniowych, zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G (długość 15, 20, 25mm), 20G (długość 15, 20, 25mm) i 22G (długość 15, 20 i 25mm) sterylna, nie zwiera lateksu i DEHP. Przystosowana do wlewów i wstrzyknięć ciśnieniowych do min 300 psi. Pakowana pojedynczo. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 15 - Filtr przeciwbakteryjny do podaży płynów

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr przeciwbakteryjny sterylny z przedłużeniami do płynów, 96-godzinny, dla noworodków. Zakończony z obu stron przezroczystymi drenami, bez DEHP, bez lateksu, o długości 2-5cm z jednej strony i 3-10cm z drugiej strony strony filtra, z dołączonymi na końcach łącznikami Luer-Lock (męskim i żeńskim). Membrana 0,2µm, o powierzchni filtrującej nie większej niż 1,65cm2, zatrzymująca bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne. Niska objętość wypełnienia - nie większa niż 0,45-0,6ml, przepływ >2ml/min. Filtr mały, płaski, obudowa bezbarwna lub biała. Pakowany pojedynczo. | szt. | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr sterylny z przedłużeniami do przetaczania lipidów, 24-godzinny, dla noworodków. Zakończony z obu stron przezroczystymi drenami, bez DEHP, bez lateksu, o długości 2-5cm z jednej strony i 3-10cm z drugiej strony strony filtra, z dołączonymi na końcach łącznikami Luer-Lock (męskim i żeńskim). Membrana 1,2µm, o powierzchni filtrujacej nie większej niż 1,65cm2 zatrzymująca cząstki nieorganiczne, pęcherzyki powietrza, drożdże, grzyby, mikroorganizmy. Niska objętość wypełnienia-nie większa niż 0,45-0,6 ml, przepływ ≥30ml/min. Filtr mały, płaski, obudowa w kolorze lub bezbarwna, znakowana kolorem w celu łatwego rozróżnienia, bez lateksu. Pakowany pojedynczo. | szt. | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel., pod który Zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest:…………………………………………………………………………………………………………………..