Znak sprawy: 7/DIR/UŁ/2024

- W nawiązaniu do pytania nr 2 oraz odpowiedzi Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie jaką stawką podatku VAT należy objąć poszczególne roboty budowlane. Nadmieniamy, iż zgodnie z aktualnym Pismem Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r. obowiązującą stawką podatku dla budynków zamieszkania zbiorowego (m.in. dom studencki) jest 23%.

Odpowiedź:

Stawki podatku VAT przyjmuje w swojej ofercie Wykonawca.

- W przekazanych przedmiarach brak pozycji dotyczących izolacji podpłytkowej ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych parteru (dotyczy także pomieszczeń NPS). Prosimy o potwierdzenie czy należy uwzględnić brakujący zakres w ofercie.

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić wykonanie hydroizolacji posadzek oraz stref mokrych w pomieszczeniach sanitarnych.

- W przekazanych przedmiarach robót budowlanych występują rozbieżności względem dokumentacji projektowej:

- Poz. 72 Rozebranie ścianek z bloczków jest 244,517m2 powinno być 280,00 m2.

Powyższa rozbieżność przekłada się na wartość pozycji od 73 do 75

- Poz. 219 Rozebranie ścianek z bloczków jest 2194,353 m2 powinno być 230,00 m2.
Powyższa rozbieżność przekłada się na wartość pozycji od 220 do 222

- Poz. 109 Ścianki z płyt gipsowo kartonowych jest 104,344 m2 powinno być 120,929 m2

- Poz. 110 Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA jest 10 szt. powinno być 15 szt.

- Poz. 111 Ściany działowe murowane jest 166,299, powinno być 230,00 m2.

Powyższa rozbieżność przekłada się na wartość pozycji 112 i 115

Odpowiedź:

Załączona do dokumentacji postępowania dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do określenia ceny oferty zawiera kosztorysy nakładcze, które pełnią funkcję pomocniczą. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie przez Wykonawcę zmian do kosztorysów, lecz zmiany te (zarówno pozycje jak i obmiary) muszą znaleźć się w osobno stworzonym dziale pod nazwą "Obliczenia Wykonawcy" zawartym każdorazowo w osobnej branży.

Z poważaniem