Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, medycznych oraz odzieży ochronnej o serwet operacyjnych. ZP/SJ/3/2021

Dotyczy Zadania nr 1

Zadanie 1, poz. 4-9

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych ?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 1, poz. 4-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości :  2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml ? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych ?

Odpowiedź : Tak

Zadanie 1, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem ? Kolor zielony wskazuje na konkretnego Producenta, a kolor niebieski tłoka tak samo jak kolor zielony daje lepszą wizualizację poziomu płynu.

Odpowiedź : Tak

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100 szt. oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 160 opakowań?

Odpowiedź : Tak

Dotyczy zadanie nr 2

Pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:
• cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
• cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
• cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml 
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź : Nie

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer z 3 otworami bocznymi?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi  zapisami

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax w rozmiarach CH 20, 24, 28, 32?

Odpowiedź ; Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii wykonany z poliamidu, balon lateksowy?

Odpowiedź  : Tak

- 2 -

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zamiast na cewniku?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4260mm, zamiast 3000mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik pępowinowy w rozmiarach CH 4, 6 i 8?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 18,36,37

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź ; Nie

Zadanie 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley’a sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley’a z balonem o pojemności 5-15ml?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Foley’a w rozmiarze CH 8 – 10 z balonem o pojemności 3-5ml, CH 12-24 z balonem 5-15ml, pozostałe rozmiary bez zmian?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Pakiet nr 2, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:
• cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
• cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml 
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź ; Nie

Zadanie 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr o długości ramion 450mm x 180 mm, bez skalowania?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 23

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dreny Redona były pakowane na wprost?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz osobno dla chłopców i dla dziewczynek?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 2, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem CH 24 o długości 210cm i średnicy wewnętrznej 5,6mm, z końcówka Yankauer o długości około 26 cm i rozmiarze CH 21, z elastycznym konektorem o średnicy 8-18mm, pakowany podwójnie folia (bez perforacji) / folia-papier?

- 3 -

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z łącznikiem kapkon CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek - kapkon, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania z konektorem stożkowym z jednej strony CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z zakończeniem lejek-uniwersalny męski stożek, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24 o długości 210cm o średnicy wewnętrznej 5,6mm, z elastycznym konektorem o średnicy 8-18mm, pakowany podwójnie folia/folia-papier?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210 cm i średnicy wewnętrznej 5,6 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie  nr 3

Poz. 19

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz „różne rozmiary do wyboru Zamawiającego” oznacza wymóg zaoferowania prowadnic, pochodzących od tego samego producenta w rozmiarach jak poniżej lub w asortymencie szerszym: Nr 6FR, dł. 50-55cm, 10FR, dł. 60cm, 70cm, 80cm, 100cm, 14Fr o dł. 70-80cm, 15Fr o dl. 60cm, 70cm, 80cm i 100cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższy zapis

Poz. 32

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rękojeści o natężeniu światła 2500 lux. W tym miejscu zwracamy uwagę, iż w technologii LED napięcie zasilania  (w siwz cyt. „3,2V”) nie ma tak istotnego znaczenia jak moc światła wytworzonego przez diodę, dlatego prosimy o możliwość podania zamiast przedmiotowego parametru określonego w siwz, natężenia światła jak wyżej.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”?

Odpowiedź ; Tak dopuszcza

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci o średnicy 30 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dzieci w rozmiarze 22x45 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod pakowanych a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 120 opakowań?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod pakowanych a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 20 opakowań?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55x41 mm?

- 4 -

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112mm x 90mm x 160 kart oraz wycenę z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” do 29 sztuk?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110mm x 7 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 5, pozycja 20

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego zapewniającego najwyższą jakość wydruku?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Zadanie 5, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści preparat do cytologii w opakowaniu 150ml z przeliczeniem ilości na 27 szt.?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 5, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny do Holtera w opakowaniu 250ml z przeliczeniem ilości na 7 opakowań?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 5, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 55mm x 40m?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 5, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie  nr 5 - Materiały diagnostyczne

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na elektrody do EKG jednorazowego użytku ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku,  rozmiar 42x24 mm, złącze zatrzaskowe.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków pakowanych a’90 sztuk oraz ich wycenę w przeliczeniu i zaokrągleniu „w górę” do 334 opakowań?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych pakowanych a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 20 opakowań?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 6, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści stazę gumową bezlateksową uciskową pakowaną a’25 sztuk oraz jej wycenę z przeliczeniem ilości na 4 opakowania?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 6, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny o długości całkowitej 53 mm?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie 6, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści papierki podbródkowe z rozstawem otworów 9 cm?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe warunki zgodnie z SWZ

Zadanie 6, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści aparat RR o następujących parametrach:

- 5 -

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 45 x 55 cm, w miejsce folii o rozmiarze 40 x 50 cm?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 33cm x 50cm?

Odpowiedź ; Tak.

Zadanie nr 9, poz. 19, 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie 9, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści spodnie dla pacjenta w rozmiarze L-XXL do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 9, poz. 25 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego, który w pakiecie III zawiera:

• 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków

• 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

• 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm

• 1 pielucha dla noworodka

• 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm

• 1 torba foliowa na łożysko żółta 50 x 38 cm?

Pozostałe pakiety zgodne z opisem.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarze 14G o długości 43mm i 73mm?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe rozmiary zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarach 14 G, 15G, 16 G o długości minimalnej 30 mm i długości maksymalnej 70 mm (z wyłączeniem rozmiaru 13 G)?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w zakresie rozmiarów 29 G, 30G, 31 G z wyłączeniem rozmiaru 28 G?

Odpowiedź ; Tak

- 6 -

Zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G w rozmiarze 2,0x45 mm i o przepływie 305 ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G w rozmiarze 0,9x25 mm i o przepływie 36 ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G o przepływie 142 ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G w rozmiarze 1,7x45 mm i o przepływie 200 ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniula posiadała koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby kaniula posiadała logo producenta na samej kaniuli, pragniemy zauważyć, iż nie ma to żadnego znaczenia w trakcie jej użytkowania.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 1,7x45 mm i o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G o przepływie 100ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G w rozmiarze 1,1x32 mm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule 24G o przepływie 23ml/min?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowe a’250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 10 opakowań?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do kaniul, foliowy, z ramką, wycięciem U, samoprzylepny, jałowy, wykonany z folii poliuretanowej, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, przezroczysty, paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii minimalizując ryzyko infekcji, bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu, posiada system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie opatrunku, wodoodporny, samoprzylepny, hipoalergiczny. Prosimy również o odstąpienie od wymogu barierowości folii dla wirusów potwierdzone przez niezależne laboratorium.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

- 7 -

Zadanie 10, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź :  Nie

Zadanie 10, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o prędkości przepływu 350 ml/h w kolorze transparentnym oraz niebieskim?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z przedłużaczem o długości 14 cm i prędkości przepływu 76 ml/min dla portu w rozmiarze 1,2x2,5 mm oraz prędkości przepływu 152 ml/min dla portu w rozmiarze 3,0 x 4,1 mm?

Odpowiedź :  Tak

Zadanie 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z podwójnym przedłużaczem o długości 21 cm i prędkości przepływu 76 ml/min dla portu w rozmiarze 1,2x25 mm oraz prędkości przepływu 152 ml/min dla portu w rozmiarze 3,0 x 4,1 mm?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z potrójnym przedłużaczem o długości 12,5 cm, drenem wykonanym z PCV, prędkości przepływu 76 ml/min dla portu w rozmiarze 1,2x25 mm oraz prędkości przepływu 152 ml/min dla portu w rozmiarze 3,0 x 4,1 mm?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów z drenem o długości 145 cm bez dodatkowej zastawki jednokierunkowej na drenie?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź :  Tak

Zadanie 10, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu ze skalą w kolorze niebieskim i drenem o długości 36 cm?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 10, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą wykonaną z FEP, posiadającą zawór odcinający „on/off”, przesuwny zawór minimalizujący utratę krwi, zapobiegający wypływowi wstecznemu zmniejszający ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny?

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 10  -  Przedłużacze i przyrządy do przetaczania, igły, kaniule

Poz. 14-16 Prosimy o odstąpienie od opisu umieszczonego w rubryce nr cyt. „3,0x4,1mm; 1,2x2.5 mm; Do wyboru przez Zamawiającego” oraz dopuszczenie do składania ofert na wyroby spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź :  Zamawiający odstępuje.

Poz. 28 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dotętnicze o średnicy 1,0mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Zadanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego do sterylizacji, zielony, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min. 1,85 kN/m, poprzecznie min. 1,35 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m; zawartość chlorków do 0,020%; zawartość siarczków do 0,034% ?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 120x120 pakowanego a`100 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź : Tak

- 8 -

Zadanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 60x60 pakowanego a`500 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź : Tak

Zadanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się na papier krepowy o parametrach wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku maszyny 2,06 kN/m, poprzecznie 1,33 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie na mokro w kierunku maszyny 0,53/kN/m, poprzecznie 0,4 kN/m, zawartości chlorków 0,028% oraz siarczanów 0,045%?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Dotyczy Zadania nr 14:

- Czy Zamawiający.  dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy  z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100m zamiast 75mm x 25mm x 100m?

Odpowiedź : Nie

- Czy Zamawiający.  dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy  z fałdą o wymiarach 100mm x 40mm x 100m zamiast 100mm x 50mm x 100m?

Odpowiedź : Tak

3. Czy Zamawiający.  dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy  z fałdą o wymiarach  200mm x 55mm x 100m zamiast 200mm x 50mm x 100m

Odpowiedź : Nie

Zadanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z fałdą w rozmiarze 100mmx40mmx100m w miejsce 100mmx50mmx100m? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak

Zadanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych z fałdą w rozmiarze

380mm x 80mm x 100m w miejsce 400 mm x 80mm x100m? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź : Tak

Dotyczy Zadanie 14

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękawy o parametrach przepuklenia na sucho 359 kPa  oraz 87 kPa na mokro?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy o absorpcji powierzchniowej 19,8 g/m2?

Odpowiedź : Nie, zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw 75mm x 30mm x 200m w miejsce rękawa 75mm x 25mm x 200m?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękaw 100mm x 40mm x 200m w miejsce rękawa 100mm x 50mm x 200m?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź : Dopuszcza

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź : Dopuszcza

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa.

- 9 -

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź : Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź : Nie

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści basen głęboki o odporności na przesiąkanie do 4 h?

Odpowiedź : Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści basen głęboki pakowany a’120 sztuk oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 9?

Odpowiedź : Tak

Zadanie 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nerkę j.u. o pojemności 900 ml i odporności na przesiąkanie do 4 h?

Odpowiedź : Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 18 – Akcesoria j. u.  do tlenoterapii

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na worek samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych  wyrównujący siłę uciśnieć poj.1650 ml,  w zestawie z rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzową nr  5 i zaworem ciśnieniowym  60cmH2O.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na worek samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci  wyrównujący siłę uciśnieć poj. 550 ml, w zestawie z rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzową nr 2 i zaworem ciśnieniowym  40 cm H2O.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na Worek samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt  wyrównujący siłę uciśnieć poj. 280 ml, w zestawie z rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maską twarzową nr 1 i zaworem ciśnieniowym  40cmH2O,

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 16 x 26cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 21 x 38cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 16 x 26cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 13 x 14cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 21 x 38cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres ciepło-zimny w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ

Dotyczy Zadanie 21

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaka z pętlą o średnicy 40 mm.

Odpowiedź ; Nie

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź ; Nie

- 10 -

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź ; Nie

Czy zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,8 mm.

Odpowiedź ; Nie

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramienia minimum 7 mm.

Odpowiedź ; Nie

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odpowiedź ; Nie

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ustników z otworem o rozmiarze 22 x 27 mm.

Odpowiedź ; Nie

Pakiet nr 21

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,4,5,6,7,8,9,10 i dopuści w Poz. 1 Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, przepuszczalna siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 30 mm, bez lateksu, z funkcą płynnej rotacji. dł. narzędzia 2300 mm. Śr. osłonki 2.5 mm

Odpowiedź :  Nie

Poz. 5 Jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z okienkiem, dostępne długości narzędzia 1800 mm i 2300 mm . Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź : Tak

Poz. 7 Klipsownica jednorazowego użytku z rozwarciem klipsa 8, 11, i 16 mm, dł. ramienia 10mm (do wyboru przez Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź:  Nie, zgodnie z SWZ

Poz. 8 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, śr. pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm,25mm i 35 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź ; Nie

Poz. 10 Ustniki jednorazowego użytku z otworem o rozmiarze 21 mm x 26 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem

Odpowiedź : Nie

Zadanie 21, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Nie

Zadanie 21, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy 0,6mm lub 0,8mm 
(do wyboru Zamawiającego) i długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy osłonki 2,4mm, bez metalowego kołnierza? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Nie

Zadanie 21, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze ze spiralką pokrytą PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Nie

Zadanie 21, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kleszcze z okienkiem, gładkie, bez kolca, ze spiralką pokrytą PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź ; Nie

Zadanie 21, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o rozwarciu wyłącznie 11mm i 16mm (do wyboru Zamawiającego), o długości ramienia 9-9,5mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź ; Nie

Zadanie 21, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętle o dostępnych średnicach: 10mm, 15mm, 25mm i 32mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 21, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź ; Tak

Zadanie 21, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści ustnik o rozmiarze otworu 27mm x 22mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź ; Nie

Zadanie 21, poz. 12. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 12 zadania nr 21 do oddzielnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź ; Nie

- 11 -

Zadanie 21, poz. 12. Prosimy o wskazanie numeru katalogowego i producenta zatyczki wielorazowej z jakiej Zamawiający aktualnie korzysta.

Odpowiedź ; OF-13190 PENTAX

Zadanie 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne pakowane a’100 sztuk oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości na 10 kompletów?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopów w rozmiarze 2,5 mm oraz 4,0 mm?

Odpowiedź ; Tak

Zadanie nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania zacisków pępowiny z kompresem włókninowym 30G 4W 7,5cmx7,5cm w ilości 5 szt, zestaw pakowany w opakowanie typu folia-papier zaopatrzone w etykiety do wklejenia w do dokumentacji? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z opisem.

Odpowiedź ; Tak

Zadanie nr 26, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu bez podkładu ginekologicznego w składzie?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu z serwetą porodową 114cm x 150cm, wzmocnioną, z torbą do zbiórki płynów z kształtką, dwuwarstwową o gramaturze 60 g/m2? Serweta o chłonności 600%, odporność na przenikanie cieczy 197cm H2O?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu z serwetą z miękkiej włókniny typu spunlace zamiast kompresowej?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu z nożyczkami nożyczki do cięcia krocza dł. 14,5cm (w miejsce nożyczek dł. 20 cm)?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu z nożyczkami nożyczki do cięcia pępowiny dł. 12cm (w miejsce nożyczek dł. 10,5 cm)?

Odpowiedź ;  Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 26, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu w opakowaniu z etykietą trójdzielną z 2 samoprzylepnymi metryczkami?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zadanie nr 26, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN EN 13795.

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii w składzie:

•	1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, chłonność wzmocnienia min. 680%. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie;

•	1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, wykonana z kratonu 88 µm

•	3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•	1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

- 12 -

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetą w rozmiarze 180cm x 180cm (w miejsce serwety 180 x 170 cm ) z przylepcem na jednym z boków?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetą w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem o długości 85cm (zamiast 90 cm)?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetami o chłonności 600% (zamiast 570%)

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z rękawiczkami bez wywiniętego mankietu?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z taśmą medyczną 50 x 10 cm (zamiast 50 x 9 cm)?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z czyścikiem pakowanym dodatkowo w torebkę papierową, zamiast papierowo – foliową?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetami gazowymi 4-warstwowymi z nitką RTG w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi Zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 140cm x 80cm, z folią niepiaskowaną?

Odpowiedź ; Tak, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SWZ

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z przylepną kieszenią dwukomorową w rozmiarze 40cm x 30cm (zamiast 42 x 35 cm)?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 26, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z fartuchami ze wzmocnieniem po wewnętrznej stronie, z mankietami o dł.7,5cm?

Odpowiedź ; Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 26, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź ; Nie

Pytanie nr1 :

Czy Zamawiający  wydzieli z  zadania  nr 29 – pozycję nr  4 – Wkłucia doszpikowe dla  dorosłych  I poycja  nr 5  Wkłucia  doszpikowe  dla dzieci oraz utworzy dla  tych pozycji odrębne  zadanie ?

Odpowiedź : Nie

Pytanie  nr 2 – dotyczy pakiet  nr  29  -pozycja nr 4 i 5  Wkłucia doszpikowe :Zwracamy się do  Zamawiającego z zapytaniem czy wymaga, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest                                                                                                      z odpowiedzialnością  przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta ?

Odpowiedź : Nie

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet  nr  29  - pozycja nr 4 i 5  Wkłucia doszpikowe :W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?

Odpowiedź : Nie

Zadanie nr 34, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ambulatoryjnego do zakładania szwów o składzie:

1x kleszczyki plastikowe,14 cm

- 13 -

1x pęseta metalowa chirurgiczna,14,5 cm

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x igłotrzymacz,-15 cm

1x nożyczki metalowe ostre/ostre,11,5 cm

1 x strzykawka typu Luer 10 ml (bez opakowania jednostkowego)

1 x igła 1,2 x 40 mm 18G x 1 ½ różowa (bez opakowania jednostkowego)

1 x igła 0,8 x 40mm, 21Gx 1 1/2zielona (bez opakowania jednostkowego)

1 x serweta 2-warstwowa, 45 x 75 cm (barierowa) z centralnym przylepnym otworem 6 x 8 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna,  50 x70 cm (barierowa)

Opakowanie:

Opakowanie folia-papier, z dodanym do zestawu pojemnikiem na odpadki 3-komorowym 19,5cm x 13cm x 3,5cm. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. Opak, zbiorcze  a30

Odpowiedź : Tak

Zadanie 39, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy o nieznacznej różnicy w długości – 180cm?

Odpowiedź : Tak

Zadanie 39, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach L- XL?

Odpowiedź : Nie

Zadanie 39, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maski czterowarstwowe?

Odpowiedź : Tak

Zadanie nr. 39 poz. 5 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego wykonany z folii polietylenowej o gramaturze 25 g/m2 w kolorze niebieskim. Fartuch zakładany przez głowę, rękawy zakończone foliową pętlą na kciuk, długość 134 cm. Sposób pakowania 5 dyspenserów, 75 szt./karton.

poz. 6 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, jałowego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2 , repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz.7 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, jałowego wykonanego polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2 , z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m2 . Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 60 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 4,6. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 9 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha pełnobarierowego wykonanego z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem ( podfoliowany na całości) o gramatuzre min.35 g/m2 , z rękawami zakończonymi elastyczną gumką, z tyłu wiązany na troki, krój prosty. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. z EU Reg. 2016/425, EN 14126:2003+AC:2004; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasa I. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe

Odpowiedź :

Poz. 10 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o gramaturze min. 56g/m2, różniącej się od wymaganej, lecz zapewniającego ochronę zgodnie z wymaganiami i stanowiącego ochronę przed SARS COV2. ograniczenie ofert na kombinezony w zakresie grubości 63 g/m2 jest nieuzasadnione.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 10 Prosimy zamawiającego odstąpienie od wymogu: klasa 1 wg EN1073-2:2002- Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi, zagrożenie takie nie występuje w przypadku stosowania kombinezonów do walki z pandemią; klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – kombinezon zgodny z wymaganą normą EN 14605 zapewnia ochronę przed działaniem cieczy pod ciśnieniem, a także rozpylonej cieczy co gwarantuje pełną ochronę i jest zgodne z wymaganiami dla odzieży ochronnej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,4. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Kolor fioletowy. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odpowiedź : Tak

Poz. 12 Prosimy zamawiającego o dop. półmaski filtrującej FFP2 o wielowarstwowej budowie z zaworem do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 10 x NDS. Maska posiada kompaktowy i anatomiczny kształt, wyposażona w taśmy zagłowia z zapinkami do regulacji długości i lepszego dopasowania. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245, Certyfikat wydany przez CIOP PIB. Opakowane jednostkowe - 50 sztuk w torebce foliowej.

Odpowiedź :  Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 12 Prosimy zamawiającego o dop. półmaski filtrującej FFP2 bez zaworu, maska certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245. Opakowane jednostkowe - 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 13 Prosimy zamawiającego o dop. półmaski filtrującej FFP2 bez zaworu, maska certyfikowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245. Opakowane jednostkowe - 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 40 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 14 Prosimy zamawiającego o dop. półmaski filtrującej FFP3 o wielowarstwowej budowie z filtrem z tkaniny, bez zaworu wydechowego. Wyposażona zacisk nosowy, który zapewnia wygodę noszenia i dobre dopasowanie, mocowana na gumki. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Skuteczność filtracji: >99%, budowa: 5 warstwowa. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245. Pakowana jednostkowo w torebkę foliową.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 15 Prosimy zamawiającego o dop. półmaski filtrującej FFP3 o wielowarstwowej budowie, z zaworem wydechowym (skuteczność filtracji > 99%). Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 30 x NDS. Maska posiada kompaktowy, anatomiczny kształt miseczki) i przyjemny w dotyku delikatny materiał. Wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, wewnętrzną wkładkę poprawiającą szczelność i komfort użytkowania, taśmy nagłowia z regulacją długości. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/245, Certyfikat wydany przez CIOP PIB. Pakowana jednostkowo w torebkę foliową, następnie zbiorczo w kartonik po 10 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 16 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych długich ochraniaczy na buty, będących środekiemochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 6 P-B zgodnie z normą EN 13034:2005+Al:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą, wysokość ok 50 cm. Rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 17 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy foliowych krótkich na buty, wykonanychg z polietylenu, ściągane gumką, jednorazowego użytku, niesterylne, rozmiaruniwersalny, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 18 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bluzy z lamówką w innym kolorze niż bluza.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 18 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie spodni na gumkę.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Poz. 20 Prosimy zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 39 poz. 20 i utworzenie nowego pakietu 39A w celu złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Pakiet 40 poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na buty wykonanych z włókniny polipropylen, polietylen, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki, długość ok 50 cm. Pakowane indywidualnie.

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

Zadanie nr 41
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 w Zadaniu nr 41 serwety o chłonności 150%?
Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź : Tak

Pytanie 2
Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że otrzyma ofertę na wyroby zgodne z wymaganiami, oczekuje załączenia wraz z ofertą lub na wezwanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie w postaci raportów z badań, wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą oraz kart technicznych tkanin wystawionych przez ich producentów?
Tylko na podstawie ww. dokumentów Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga na tym etapie postępowania.

Zadanie 51:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu na następującej specyfikacji?

Zestaw do wkłucia lędźwiowego, zapakowany w opakowanie typu sztywny blister, służący jako pojemnik, na zewnątrz opakowania umieszczona etykieta z minimum dwoma etykietami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Skład zestawu: serweta foliowana 75x45cm, serweta z laminatu 2warst. 50x60cm z otworem 10cm oraz przylepcami 2 przylepcami na rogach, strzykawka 3ml LC , strzykawka 5ml LL, penseta plastikowa 13 cm, igła 1,2x40mm, igła 0,5x25mm, kompres z włókniny 30 gram, 4W 7,5x7,5cm - 10 sztuk. Opatrunek wyspowy 5x7,2cm.

Odpowiedź : Tak

Zadanie nr 51, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego z pęsetą plastikową 13 cm (w miejsce kocher lub pean dł. ok. 13,9 cm)?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

- 14 -

Zadanie nr 51, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego z kompresami gazowymi 13N 8W 7,5cmx7,5cm w ilości 10 szt zamiast 1 szt?

Odpowiedź : Tak

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź : Nie wymaga, ale dopuszcza

Pytania dotyczące warunków umowy

Pytanie 1 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę towaru niespełniającego wymogów określonych w umowie”? Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 2 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, przedmiotu dostawy, o ile zmniejszenie nie jest większe niż 20% wartości ogólnego zamówienia”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 3 Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia wycofanego asortymentu objętego niniejszą umową, bądź przyjęcia produktu zastępczego o tych samych parametrach”? Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 4 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „… w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania”?

Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 5 Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Po uznaniu reklamacji za zasadną dostarczenie towaru nieobarczonego wadą w terminie 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji”? Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 6 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..,opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6% wartości przedmiotu danego zamówienia wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”?

Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Umowa §6  ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar jak niżej w przypadku:

- ust. 1a/ opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości (brutto)  przedmiotu zamówienia nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia,

Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

- ust. 1c/ opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi  na reklamację Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2% wartości (brutto) zamówienia,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego  na usunięcie wad lub odpowiednio od dnia o którym mowa w § 5 ust. 2.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 7 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższego niż 3 dni robocze, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym

- 15 -

związanych. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku do SWZ”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

Pytanie 8 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „…, opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6 % wartości reklamowanego przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub odpowiednio od dnia o którym mowa w § 5 ust. 2”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 9 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „… w wysokości 16% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 10 Dotyczy warunków umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać bez zgody Zamawiającego swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 11 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w trybie natychmiastowym w sytuacji trzykrotnego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę”?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14 Dotyczy zapisów umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Odpowiedź : Nie

15. Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić, jaki procent przedmiotu umowy zostanie na pewno    zrealizowany?

Odpowiedź : Zamawiający wszczynając procedurę przyjmuje, że zostanie umowa zrealizowana w

100 %, ale ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i działalność Zamawiającego  nie może dokładnie określić.

16. Czy za dni Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy?

Odpowiedź : Tak

17. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź : Tak, ale po udokumentowaniu parametrów i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

18. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

19. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „opóźnienia” na „zwłoki” w § 6?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 pkt. a) poprzez nadanie mu następującej treści: „Strony ustalają, iż w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

- 16 -

karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Odpowiedź : Zgodnie z dotychczasowymi zapisami

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 6 ust. 1 lit c do 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisania w § 6 ust 1 lit d była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 6 ust 1 lit d była obniżona z 20% na 10%?

Odpowiedź : Tak

25. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT ceny netto nie ulegną zmianie?

Odpowiedź :Tak

Pytanie dot. § 6.

1.   Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę                umowną w wysokości 10 % wartości (brutto)  przedmiotu zamówienia nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia;

b/	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższego niż 3 dni, Zamawiający może zakupić dany przedmiot zamówienia (lub odpowiednik  innego producenta )  u innego  dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny nabycia u innego dostawcy  i ceny przetargowej, obciąży Wykonawcę;

c/    opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienia w udzieleniu

odpowiedzi  na reklamację Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości

10% wartości (brutto) zamówienia,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia

wyznaczonego  na usunięcie wad lub odpowiednio od dnia o którym mowa w § 5 ust. 2

d/ 	rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w trybie jej § 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości  kwoty, brutto  określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

Na  zapis:

§ 6.

1.   Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę   umowną w wysokości 0,1 % wartości (brutto)  przedmiotu zamówienia nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia;

b/	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższego niż 5 dni, Zamawiający może zakupić dany przedmiot zamówienia (lub odpowiednik  innego producenta )  u innego

dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny nabycia u innego dostawcy  i ceny przetargowej, obciąży Wykonawcę;

c/    opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienia w udzieleniu

odpowiedzi  na reklamację Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości   0,1 % wartości (brutto) zamówienia,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia

wyznaczonego  na usunięcie wad lub odpowiednio od dnia o którym mowa w § 5 ust. 2

d/ 	rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego w trybie jej § 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości  kwoty, brutto  określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

- 17 -

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych określonych w § 6 ust. 1 pkt. a) i c) z 10% na maksymalnie 1%? Aktualna wysokość kar umownych wydaje się być wygórowana.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt. d) wyrażenie „20% wartości kwoty brutto określonej w § 1 ust. 2 ” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy.

Odpowiedź:  Tak „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienie“ w § 6 słowem „zwłoka“? Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Z poważaniem

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy