## PODSUMOWANIE
Część nr | Nazwa części | Wartość brutto
1 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | 0
2 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | 0
3 | Pakiet 3 - Pipety automatyczne jednokanałowe 3 | 0
4 | Pakiet 4 - Pipety automatyczne jednokanałowe 4 | 0
5 | Pakiet 5 - Pipety automatyczne wielokanałowe | 0
6 | Pakiet 6 - Zestaw pipet automatycznych jednokanałowych | 0
7 | Pakiet 7 - Akcesoria laboratoryjne | 0
8 | Pakiet 8 - Pipetor automatyczny | 0
9 | Pakiet 9 - Wytrząsarki | 0
10 | Pakiet 10 - Akcesoria do mikrobiologii | 0
11 | Pakiet 11 - Drukarki do etykiet | 0
12 | Pakiet 12 - Lampy i świetlówki | 0
13 | Pakiet 13 - Mikroskopy | 0
14 | Pakiet 14 - Termohigrometry | 0
15 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | 0
16 | Pakiet 16 - Drobny sprzęt laboratoryjny | 0
17 | Pakiet 17 - Mieszadła magnetyczne | 0
18 | Pakiet 18 - Drobny sprzęt do epitaksji | 0
| Łącznie: | 0

## Pakiet 1
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 0,5 - 10 µl | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 0,5 - 10 µl, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4% W zestawie z: uchwyem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 9
2 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 10 - 100 ul | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 10 - 100 ul, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1% - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2%. W zestawie z: uchwyem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 5
3 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 100 - 1000 ul | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 100 - 1000 ul, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, - Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, - Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6%. W zestawie z: uchwytem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 10
4 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 2 - 20 µl | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 2 - 20 µl, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety W zestawie z: uchwyem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 8
5 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 20 - 200 µl | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 20 - 200 µl, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. W zestawie z: uchwytem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 4
6 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, regulowana pojemność, 0,1-2,5 µl | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objetości 0,1-2,5 µl, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety W zestawie z: uchwytem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 1
7 | Pakiet 1 - Pipety automatyczne jednokanałowe 1 | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, zmienna 500-5000 µl | Pipeta jednokanałowa, nastawna w przedziale objętości 500-5000 µl, wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości Wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń Odporne na działane promieni UV Autoklawowalne w całości (121°C, 20 min) Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym Możliwość rekalibracji Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Waga pipety nie większa niż 80g Barwny kod pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Zabezpieczenie uniemożliwiające zmianę objętości pipetowania podczas użytkowania pipety W zestawie z: uchwytem półkowym, 2 znacznikami identyfikacyjnymi, smarem silikonowym do pipet, instrukcją obsługi. Gwarancja 36 miesięcy | 1 szt | 1
Łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1 ÷ 7)

## Pakiet 2
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, DV 2 0,1-2 μl | 1 szt | 2
2 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 0,5-10 µl | 1 szt | 2
3 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 2-20 µl | 1 szt | 2
4 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 10-100 μl | 1 szt | 2
5 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe 2 | Pipeta automatyczna | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 100-1000 µl | 1 szt | 3
Łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1 ÷ 5)

## Pakiet 3
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 3 - Pipety automatyczne jednokanałowe 3 | pipeta automatyczna zakres 0,2 μL-2μL | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zakresie pracy 0,2-2,0 μL z metalowym zrzutnikiem końcówek; posiadająca jednokolorowe oznakowanie przycisku dla danej pojemności. Maksymalna długość 243 mm, maksymalna waga 0.096 kg Błąd systematyczny (μL): 0.2±0.024 0.5± 0.025 1± 0.025 2± 0.030 Błąd przypadkowy (μL) 0.2≤ 0.012 0.5≤ 0.012 1≤ 0.012 2≤ 0.014 | 1 szt. | 2
2 | Pakiet 3 - Pipety automatyczne jednokanałowe 3 | pipeta automatyczna zakres 2μL-20μL | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zakresie pracy 2-20 μL z metalowym zrzutnikiem końcówek; posiadająca jednokolorowe oznakowanie przycisku dla danej pojemności. Maksymalna długość 258 mm, maksymalna waga 0.099 kg Błąd systematyczny (μL): 2±0.10 10± 0.10 20± 0.20 Błąd przypadkowy (μL) 2≤0.30 10≤ 0.50 20≤ 0.60 | 1 szt. | 2
3 | Pakiet 3 - Pipety automatyczne jednokanałowe 3 | pipeta automatyczna zakres 20-200 ul | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zakresie pracy 20-200 μL z metalowym zrzutnikiem końcówek; posiadająca jednokolorowe oznakowanie przycisku dla danej pojemności. Maksymalna długość 253 mm, maksymalna waga 0.108 kg Błąd systematyczny (μL): 20±0.50 100± 0.80 200± 0.160 Błąd przypadkowy (μL) 20≤ 0.20 100≤ 0.25 200≤ 0.30 | 2 szt. | 2
4 | Pakiet 3 - Pipety automatyczne jednokanałowe 3 | pipeta automatyczna zakres 100μL-1000μL | Pipeta automatyczna jednokanałowa o zakresie pracy 100-1000 μL z metalowym zrzutnikiem końcówek; posiadająca jednokolorowe oznakowanie przycisku dla danej pojemności. Maksymalna długość 284 mm, maksymalna waga 0.120 kg Błąd systematyczny (μL): 100±3.0 500± 4.0 1000± 8.0 Błąd przypadkowy (μL) 100≤ 0.6 500≤ 1.0 1000≤ 1.5 | 1 szt. | 2
Łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1 ÷ 4)

## Pakiet 4
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 4 - Pipety automatyczne jednokanałowe 4 | Multi Pipeta jednokanałówa o zakresie objetości od 1 µL do 10 mL | Multipipeta jednokanałowa wraz z uchytem oraz stacją doładowującą; pipeta działa na zasadzie wyporu bezpośredniego; jedno napełnienie końcówki umożliwia dozowanie do 100 razy bez ponownego pobierania, automatycznie rozpoznaje końcówki typu Combitips, posiada wyświetlacz wskazujący dozowaną objętość | 1 szt. | 1
2 | Pakiet 4 - Pipety automatyczne jednokanałowe 4 | Końcówki do dozownika | Końcówki do dozwnika kompatibilne z Multipette M4 1 ml 4 worki po 25 szt. | 1 op (100 szt.) | 3
3 | Pakiet 4 - Pipety automatyczne jednokanałowe 4 | Końcówki do dozownika | Końcówki do dozwnika kompatibilne z Multipette M4 5 ml 4 worki po 25 szt. | 1 op (100 szt.) | 3
Łącznie cena oferty na część 4 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## Pakiet 5
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 5 - Pipety automatyczne wielokanałowe | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej objętości 10 - 100 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Autoklawowalne w całości. Oddzielny przycisk zrzutu końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Stożkowe zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. Waga pipety nie większa niż 80g. Barwny kod na przycisku pipety lub korpus, ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. Kompatybilne z końcówkami innych producentów. Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości: 10 μl nie większy niż 8%; 100 μl nie większy niż 1%. Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości: 10 μl nie większy niż 5%; 100 μl nie większy niż 0,4% Gwarancja 24 miesięcy. | 1 szt. | 2
2 | Pakiet 5 - Pipety automatyczne wielokanałowe | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej objętości 20 - 200 μl | Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Autoklawowalne w całości. Oddzielny przycisk zrzutu końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Stożkowe zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki. Waga pipety nie większa niż 80g. Barwny kod na przycisku pipety lub korpus, ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki. Kompatybilne z końcówkami innych producentów. Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości: 20 μl nie większy niż 8%; 200 μl nie większy niż 1%. Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości: 20 μl nie większy niż 5%; 200 μl nie większy niż 0,4% Gwarancja 24 miesięcy. | 1 szt. | 2
Łącznie cena oferty na część 5 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 6
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 6 - Zestaw pipet automatycznych jenokanałowych | Zestaw pipet automatycznych | Zestaw zawierający pipety jednokanałowe o objętościach: - 2 - 20 μl - 20 - 200 μl - 100 - 1000 μl Pipety oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji objętości. Wyposażone w wyrzutnik końcówek. Pipety wyposażone w poduszkę powietrzną oraz sprężynujący stożek końcowy. Mała siła potrzebna do wyrzucenia końcówki (do 3,6 N). Możliwość autoklawowania w całości lub tylko dolnej części. Końcówki kompatybilne ze standardowymi tipsami. Pokrętło ustawiania objętości oraz czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości. Pakiet zawiera jeden zestaw pasujących końcówek umieszczonych w pudełkach wielokrotnego użycia z 96 końcówkami w każdym. W przypadku pipety o zakresie objętości 2-20 μl: Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1 % W przypadku pipety o zakresie objętości 20-200 μl: Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6 % W przypadku pipety o zakresie objętości 100-1000 μl: Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1 % Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6 % | 1 op (3 szt.) | 3
Łącznie cena oferty na część 6

## Pakiet 7
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Timer / czasomierz / minutnik / stoper | Jednokanałowy, możliwość mocowania za pomocą magnesu, zakres pomiaru: do 99 minut i 59 sekund, nastawiany co 1 sekundę, sygnał dźwiękowy po skończeniu odliczania, przyciski: M, S, START/STOP | 1 szt. | 9
2 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Statyw magnetyczny na 16 probówek Eppendorfa | Statyw do oddzielenia kulek magnetycznych od supernatantu. Można prowadzić rozdzielanie w 16 x 1.5 ml probówkach lub 2 x 15 ml falkonach. | 1 szt. | 1
3 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Rękawice ochronne przed zimnem | Rękawice chroniące dłonie i ramiona w pracy w ultra-zimnych temperaturach do -160°C. Lekkie, oddychające, zapewniające ochronę przed rozpryskami cieczy i temperaturami kriogenicznymi. | 1 szt. | 1
4 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Rękawice ochronne przed wysoką temperaturą | Bawełniane rękawice ochronne, zapewniające ochronę przed gorącem (dla ciepła kontaktowego do + 250°C), zimnem i przecięciem. | 1 szt. | 1
5 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pojemnik do lodu z pokrywką | Pojemnik do lodu o pojemnosci 4 l, z pokrywą, którą można umieszczać pod kubełkiem lub kontenerem. Pojemnik wykonany ze sztywnego poliuretanu, zapewniającego odporność potrzebną w przypadku chłodzenia próbek wrażliwych na temperaturę. Do przechowywania między innymi lodu, zawiesiny lód-sól, itp. Dopasowana pokrywa wyposażona w przycisk, zapewniająca minimalny poziom odparowywania. | 1 szt. | 1
6 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pojemnik do lodu z pokrywką | Pojemnik do lodu o pojemnosci 1 l, z pokrywą, którą można umieszczać pod kubełkiem lub kontenerem. Pojemnik wykonany ze sztywnego poliuretanu, zapewniającego odporność potrzebną w przypadku chłodzenia próbek wrażliwych na temperaturę. Do przechowywania między innymi lodu, zawiesiny lód-sól, itp. Dopasowana pokrywa wyposażona w przycisk, zapewniająca minimalny poziom odparowywania. | 1 szt. | 1
7 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Karuzle na pipety (stojaki na pipety) | statyw na 7 pipet, kompatybilny z pipetami firmy Gilson. Masywna podstawa wykonana z odpornych chemicznie polipropylenu oraz poliwęglanu. Obracjąca się głowica karuzeli pozwalająca na szybki dostęp do każdej pipety. | 1 szt. | 4
8 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Nóż z ostrzem łamanym + komplet ostrza zapasowych | Nożyk z ostrzem łamanym do cięcia kartonu i folii. Szerokość ostrza min 9 mm, grubość ostrza min. 0,45 mm; materiał ostrza: stal,wbudowany łamacz ostrza, miękki uchwyt wykonany z elastomeru termoplastycznego, w zestawie 5 x ostrze | 1 op | 2
9 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Metalowa szpatułka do dzielenia i nakładnia próbek | Metalowa szpatułka, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt długopisowy, długość 17 cm +/- 2 cm, dwustronna | 1 szt. | 1
10 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Dozownik na folię o szer. 60 cm | Dozownik na folię o szer. 60 cm, metalowy, można go postawić na blacie lub zawiesić na ścianie. Wyposażony w z mechanizm tnący. | 1 szt. | 1
11 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pojemniki transportowe i magazynowe | Wykonany z przezroczystego polipropylenu. Szer. x gł. x wys. zewn.: 305x210x135 mm | 1 szt. | 5
12 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pojemniki transportowe i magazynowe | Wykonany z przezroczystego polipropylenu. Szer. x gł. x wys. zewn.: 210x140x100 mm | 1 szt. | 10
13 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pudełka do przechowywania próbek 2" | 2" (50 mm) pudełka do przechowywania pojedynczego podłoża, okrągłe; Materiał: Naturalny polipropylen | 1 op (25 szt) | 2
14 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Pudełka membranowe | Membranowe pudełka do przechowywania, kwadratowe, Wymiary zewnętrzne: 39 x 39 x 17.8 mm (wysokość) | 1 op (12 szt) | 2
15 | Pakiet 7 - Akcesoria laboraoryjne | Statyw na próbówki z magnesem | Stojak z magnesami o wysokiej sile przyciągania służący do szybkiej magnetycznej separacji kulek magnetycznych z zawiesiny. Nadaje się do 16 szt. mikroprobówek wirówkowych 1,5 ml lub 2 szt. falkonów 15 ml. | 1 szt. | 1
Łącznie cena oferty na część 7 (Σ poz. 1 ÷ 15)

## Pakiet 8
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 8 - Pipetor automatyczny | Pipetor do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego | Przyrząd do pipetowania do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego od 0,1 do 200 ml; ciężar ok. 180-200 g; temperatura pracy i ładowania +10⁰C do + 35⁰C; prędkość pipetowania – min. 45 ml w 10 sekund; min. 7 godzin ciągłego pipetowania pipetą o pojemności 10 ml bez ładowania; dwa przyciski służące do regulacji prędkości pipetowania, możliwość zmiany prędkości pracy silnika | 1 szt. | 2
2 | Pakiet 8 - Pipetor automatyczny | Pipetor elektryczny + ładowarka | ładowanie akumulatorowe; wyświetlany poziom naładowania baterii na wyświetlaczu LED; możliwość nadania siły ssącej, odpowiedni dla wszystkich pipet o objętości od 0,1 do 200 ml. Zestaw z ładowarką. | 1 szt. | 6
Łącznie cena oferty na część 8 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 9
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 9 - Wytrząsarki | Wytrząsarka typu wortex | Specyfikacja: Analogowy, Moc znamionowa Przerywana, Orbita {metric} 4,9 mm, Zakres prędkości 300 – 2500 obr./min, Środowisko pracy 4°C – 40°C, 20% – 85%RH, bez kondensacji | 1 szt | 4
2 | Pakiet 9 - Wytrząsarki | Wytrząsarka do probówek typu Vortex | Orbita wibracyjna 5 mm, możliwość przełączenie w tryb ciągły bądź automatyczny; Zakres prędkości: do 2500 ob./ min; Sterowanie : analogowe z regulacją prędkośći obrotowej, dodatkowa płytka na probówki o średnincy 20 mm | 1 szt | 2
Łącznie cena oferty na część 9 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 10
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 10 - Akcesoria do mikobiologii | Komora do zliczania | Komora służaca do liczenia komórek Thoma/ z ciemnymi linami i zaciskiem, wykonana ze szkła optycznego z wygrawerowaną siatką zliczeniową. | 1 szt. | 1
2 | Pakiet 10 - Akcesoria do mikobiologii | Manualny liczniki kolonii | Licznik ogniw stalowych umożliwiający mechaniczne zliczanie od 0 do 9999. Dźwignia palcowa. | 1 szt. | 1
Łącznie cena oferty na część 10 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 11
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 11 - Drukarki do etykiet | Maszyna do robienia etykiet laboratoryjnych | Uniwersalna drukarka do użytku między innymi w autoklawach, ciekłym azocie, zamrażarkach, gorących kąpielach, odporna na chemikalia laboratoryjne. Możliwość drukowania etykiet na fiolki, kodów kreskowych, automatyczna serializacja. Trzywierszowy wyświetlacz LCD. | 1 szt | 1
2 | Pakiet 11 - Drukarki do etykiet | Drukarka do etykiet | Ręczna drukarka etykiet. Szerokość obsługiwanych taśm: 12mm, 9mm,6mm, biała taśma- czarny nadruk zamiennik. Dotykowe klawisze skrótów pozwalające na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy,podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i drukowania w pionie. Podgląd etykiety przed wydrukowaniem na wyświetlaczu LCD. Klawisze szybkiego dostępu do symboli i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć…), klawiatura typu QWERTY. Wydruk do 2 wierszy na taśmie o szerokości 9mm i 12mm. Do wyboru: 6 rozmiarów czcionek, 8 stylów tekstu, 4 obramowania plus funkcja podkreślenia. Drukarka obsługująca polskie litery i znaki specjalne. Zasilanie przez baterie AAA lub zasilacz sieciowy. | 1 szt. | 2
3 | Pakiet 11 - Drukarki do etykiet | Taśma do drukarki etykiet | Taśma 9mm x 7m; kolor nadruku czarny/ kolor taśmy biały, wodooporna | 1 szt | 3
Łącznie cena oferty na część 11 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## Pakiet 12
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 12 - Lampy i świetlówki | lampa grzewcza | lampa grzewcza do żarówek grzewczych - maksymalna moc 200W, - długość kabla 150cm, - wymiary śr. 5 cm x 11 cm, - klips umożliwiający zamontowanie na klatce, - regulator napięcia do podnoszenia i obniżania temperatury, - ramię gięte umożliwiające skierowanie światła w dowolnym kierunku, - wykonane ze stali nierdzewnej, - ceramiczny gwint, | 1 szt | 2
2 | Pakiet 12 - Lampy i świetlówki | żarówka grzewcza | żarówka grzewcza o mocy min.50W max.200W, standardowy gwint E27 | 1 szt | 2
3 | Pakiet 12 - Lampy i świetlówki | Lampa UV 25W | Świetlówka UV, energooszczędna, można jej używać do tworzenia specjalnych efektów świetlnych, tworzy ciemnoniebieskie światło i podświetla materiały świecące pod wpływem promieni UV. Cechy produktu: moc 25 W, długość 175 mm. Dane techniczne: Długość fali 368 nm. Trzonek E27. | 1 szt. | 1
Łącznie cena oferty na część 12 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## Pakiet 13
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 13 - Mikroskopy | Stereomikroskop dla początkujących | Głowica: lornetka, nachylona pod kątem 45 °, stała. Okulary: WF 10x / 20. Obiektywy: 2x - 4x do wyboru. Odległość robocza: 57 mm. Stojak: filar z ostrością. Oświetlacz: 1 W LED; Transmisja: 1 W LED; Regulacja jasności pokrętła. Powiększenie: 20x, 40x. Oświetlenie: Światło padające i przechodzące. System optyczny Greenough. Typ lampy: LED 1W. Regulacja jasności. Czynnik pola widzenia: 20. Rodzaj konstrukcji: Binokular. | 1 szt | 1
2 | Pakiet 13 - Mikroskopy | Podświetlenie mikroskopowe | Podświetlenie mikroskopowe, typ: Podświetlenie na wsporniku elastycznym to oświetlenie LED o mocy 6 W, do użytku z mikroskopem stereo. Źródła zimnego światła i światła pierścieniowe. Zakres temperatury barwowej wynosi od 5600K do 6300K. Wysoka elastyczność. Wysokiej jakości światło o stałej intensywności. | 1 szt | 1
Łącznie cena oferty na część 13 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 14
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 14 - Termohigrometry | termohigrometr | miernik do pomiarów względnej wilgotności powietrza i aktualnej temperatury, równoczesny pomiar temperatury i wilgotności rozdzielczość pomiaru 0,01% RH, 0,01°C/F (2 miejsca po przecinku) wyświetlacz LCD, czujnik półprzewodnikowy, - urządzenie może pracować w trybie pomiaru bieżących wartości oraz odczytu wartości minimalnych i maksymalnych (funkcja MIN/MAX), - zasilanie - bateria alkaliczna - sygnalizacja niskiego stanu baterii - automatyczenie odcięcie zasilania po 15 min. bezczynności | 1 szt | 1
2 | Pakiet 14 - Termohigrometry | termohigrometr wzorcowany | Miernik temperatury i wilgotności z możliwością pracy w trybie pomiaru bieżących wartości oraz odczytu wartości minimalnych i maksymalnych, - bezprzewodowy czujnik Funkcje: pomiar temperatury w °C w zakresie: -30°C do 70°C pomiar wilgotności w % RH w zakresie: 0 do 100 % RH rozdzielczość: w całym zakresie pomiarowym 0,1 dokładność °C: -/+0,2°C lub lepsza w zakresie pomiarowym 0°C do 70°C, -/+0,3°C w pozostałym zakresie pomiarowym dokładność pomiaru wilgotności RH -/+ 2%RH w zakresie 0 - 100% dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej (funkcja MIN/MAX) sygnalizacja niskiego stanu baterii automatyczenie odcięcie zasilania po 15 min. bezczynności | 1 szt | 1
Łącznie cena oferty na część 14 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## Pakiet 15
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Trójnik wtykowy T do węża 8 | Materiał-mosiądz niklowany, materiał pierścienia zaciskowego-stal nierdzewna AISI 301, Medium-Sprężone powietrze, próżnia, woda lub para wodna, Ciśnienie robocze- - 0,99 bar - +20 bar, | 1 szt. | 2
2 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Złączka wtykowa prosta przelotowa do węża 8 | Materiał- Mosiądz niklowany, Ciśnienie robocze- - 0,99 bar - +20 bar, | 1 szt. | 2
3 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Złączka wtykowa prosta przelotowa do węża 8-6 | Materiał- Mosiądz niklowany, Ciśnienie robocze- - 0,99 bar - +20 bar, | 1 szt. | 2
4 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Węże kalibrowane z poliamidu | Średnica 8x6. Temperatura pracy- -10 °C do +80 °C, Zastosowanie- sprężone powietrze, oleje. Rolka 25 m | 1 szt. | 1
5 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Kompletne węże spiralne z poliuretanu | Średnica 8x5 5m. Materiał- poliuretan (PU) + szybkozłącze i króciec NW7,2 z mosiądzu niklowanego; Temperatura pracy- -20 °C do +70 °C; Ciśnienie robocze- 10 - 12 bar. Długość 5m | 1 szt. | 2
6 | Pakiet 15 - Węże, złączki, itd. | Pistolety do przedmuchiwania z dyszą 100mm | Ciśnienie robocze- 15 bar, Dysza- zagięta, Przyłącze- Króciec NW 7,2 mosiężny, G 1/4, | 1 szt. | 2
Łącznie cena oferty na część 15 (Σ poz. 1 ÷ 6)

## Pakiet 16
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 16 - Drobny sprzęt laboratoryjny | Multimetr | Przenośny multimetr 10A ac 600V ac; urządzenie ręczne, mierzące pojemność, napięcie, prąd elektryczny, oporność z diodą oraz mogące sprawdzić ciągłość obwodu. Wyposażone w zabezpieczenie bezpieczników dla zakresów prądu 200 mA i 10 A. 3 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD o przekątnej 0,8 cala. W zestawie zainstalowany akumulator, przewody probiercze, podręcznik użytkownika. | 1 szt | 1
2 | Pakiet 16 - Drobny sprzęt laboratoryjny | Zestaw wkrętaków 4xPŁ + 2xPH | 6-częściowy zestaw izolowanych wkrętaków, 4 płaskie i 2 krzyżakowe. | 1 zestaw | 1
3 | Pakiet 16 - Drobny sprzęt laboratoryjny | Opalarka | Silnik o mocy 2000 W , szybkie nagrzewanie do 600 ℃ i 3 regulowane tryby temperatury. W zestawie z nasadką pozwalająca na dokładne skierowanie strumienia gorącego powietrza na opalany przedmiot. | 1 szt | 2
Łącznie cena oferty na część 16 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## Pakiet 17
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 17 - Mieszadła magnetyczne | Mieszadła magnetyczne | Cyfrowy wyświetlacz ułatwiający regulację parametrów i precyzyjne monitorowanie procesu Obwód bezpieczeństwa wyłączający grzanie automatycznie gdy temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 25°C Cyfrowa regulacja prędkości od 100 do 1400 obr./min z dokładnością 2% i temperatury do 300°C Możliwość podłączenia opcjonalnego czujnika Pt 1000, zapewniającego precyzyjną kontrolę temperatury, dodatkową ochronę przed przegrzaniem oraz zwiększenie powtarzalności wyników Niezależny przycisk włączający grzanie zapobiegający przypadkowemu włączeniu tej funkcji; przycisk jest podświetlony w czasie gdy funkcja jest aktywna Posiada termoparę kontrolującą temperaturę łazni i statyw. | 1 szt | 4
Łącznie cena oferty na część 17

## Pakiet 18
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | WZORCOWY PRODUCENT | WZORCOWY NR KATALOGOWY PRODUCENTA | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 18 - Drobny sprzęt do epitaksji | Moliblok – holder do podłoży 2’’ ½ segment | 4’’ uchwyt do podłoży do 2’’ ½ segment, molibden, kompatybilny do uchwytów mocujących w systemie - MBE - w komorze wzrostów, w komorze załadowczej (load lock) oraz analitycznej. Odporny na temperatury do 1500 st.C, dostosowany do pracy w ultra wysokiej próżni. | Scienta Omicron GmbH lub równoważny | R215594 lub równoważny | 1 szt | 2
Łącznie cena oferty na część 18