Słupsk, dnia 16.08.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”- nr postępowania 79/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10, poz. 1 i 2 dopuści:

\*do rurek intubacyjnych standardową **długość cewnika 540 mm**

\* do rurek tracheostomijnych , **długość cewnika 30,5** – standardowa dla większości producentów?

***Odp.: Nie.***

1. Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu nr 10, poz. 2 z uwagi na bezpieczeństwo i zachowanie czystości układu zamkniętego?

***Odp.: Nie.***