## Oświetlenie na pętlach
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.81_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania odbiorów nN (wiz): oświetlenie i infrastruktura przystankowa na pętlach
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Infrastruktura przystankowa P&R23
1.1 |  | Złącze kablowe
1 |  | Montaż złącza kablowego | kpl. | 1 |  | 0
2 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie | m | 1 |  | 0
3 |  | Pomiar złączy kablowych | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Złącze kablowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Linie kablowe
1.2.1 |  | Rowy kablowe
4 |  | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych (demontaż po zakończonych robotach) | szt. | 6 |  | 0
5 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 112.2 |  | 0
6 |  | Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządze- nia AIR SPADE | m3 | 2 |  | 0
7 |  | Próby obciążeniowe (pulling test) | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.1 Rowy kablowe |  |  |  | 0
1.2.2 |  | Rury ochronne
8 |  | Układanie rur ochronnych żeliwnych o śr. 75 mm w wykopach otwartych. | m | 30 |  | 0
9 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm (110) | m | 5 |  | 0
10 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 160 mm | m | 5 |  | 0
11 |  | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.2 Rury ochronne |  |  |  | 0
1.2.3 |  | Układanie kabli
12 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - war- stwa piasku 2x10cm | m | 90 |  | 0
13 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m - war- stwa piasku 2x10cm | m | 300 |  | 0
14 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m szerokości powyżej 0,6 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 260 |  | 0
15 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamio- nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 5 |  | 0
16 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamio- nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 500 |  | 0
17 |  | Przeciąganie kabla przez przepust | przepust | 12 |  | 0
18 |  | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.3 Układanie kabli |  |  |  | 0
1.2.4 |  | Prace wykończeniowe
19 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 80 |  | 0
20 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 10 |  | 0
21 |  | Wywóz ziemi +utylizacja | m3 | 20 |  | 0
22 |  | Wywiezienie gruzu +utylizacja | m3 | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.4 Prace wykończeniowe |  |  |  | 0
1.2.5 |  | Pomiary
23 |  | Badania i pomiary linii kablowych- kompleksowo | pomiar | 4 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.5 Pomiary |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Linie kablowe |  |  |  | 0
1.3 |  | Kanalizacja kablowa
24 |  | Budowa kanalizacji kablowej do zasilania stacji ładowania pojazdów | m | 140 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Kanalizacja kablowa |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Infrastruktura przystankowa P&R23 |  |  |  | 0
2 |  | Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne
25 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie | m | 3 |  | 0
26 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - war- stwa piasku 2x10cm | m | 6 |  | 0
27 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamio- nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 3 |  | 0
28 |  | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
29 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 1 |  | 0
30 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 0.2 |  | 0
31 |  | Wywóz ziemi +utylizacja | m3 | 0.2 |  | 0
32 |  | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 3 |  | 0
|  | RAZEM 2 Szafa SO-211 - oświetlenie uliczne |  |  |  | 0
3 |  | Kontener socjalny MPK na Pętli Sępolno
33 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 10.6 |  | 0
34 |  | Układanie rur ochronnych HDPE o śr. 75 mm w wykopach otwartych. | m | 11 |  | 0
35 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (110) | m | 3 |  | 0
36 |  | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 10 |  | 0
37 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - war- stwa piasku 2x10cm | m | 60 |  | 0
38 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamio- nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 50 |  | 0
39 |  | Przeciąganie kabla przez przepust | przepust | 5 |  | 0
40 |  | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
41 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 7 |  | 0
42 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 1.5 |  | 0
43 |  | Wywóz ziemi +utylizacja | m3 | 1 |  | 0
44 |  | Pomiar linii kablowej 5-żyłowej | odc | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3 Kontener socjalny MPK na Pętli Sępolno |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0