## Kable nn zasilanie linii tram
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.4_ Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linię tramwajową
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Linie kablowe
1.1 |  | Rowy kablowe
1 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych+ demontaż | szt. | 14 |  | 0
2 | D-01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych+ demontaż | szt. | 14 |  | 0
3 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 1100.17 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (obrzeże do odzysku) | m | 10 |  | 0
5 | D-01.02.01 | Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządze- nia AIR SPADE | m3 | 85 |  | 0
6 | D-01.02.01 | Próby obciążeniowe (pulling test) | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Rowy kablowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Rury ochronne
7 |  | Układanie rur ochronnych o śr. 110 mm w wykopach otwartych. | m | 3365 |  | 0
8 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm (110) | m | 50 |  | 0
9 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 160 mm | m | 50 |  | 0
10 |  | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 500 |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Rury ochronne |  |  |  | 0
1.3 |  | Przewierty
11 |  | Przewierty lub przeciski w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ starto- wej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, prze- ciągniecie rury osłonowej, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory | kpl. | 14 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Przewierty |  |  |  | 0
1.4 |  | Układanie kabli
12 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 2 kable równoległe. | m | 30.5 |  | 0
13 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 4 kable równoległe. | m | 524 |  | 0
14 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 6 kabli równoległe. | m | 256 |  | 0
15 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 8 kable równoległe. | m | 1132 |  | 0
16 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 10 kabli równoległych. | m | 18 |  | 0
17 |  | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elek- trycznych urządzeń trakcyjnych). 12 kabli równoległe. | m | 939 |  | 0
18 |  | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplastycznej do kanali- zacji kablowej w otwór wolny | m | 2760 |  | 0
19 |  | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej - otwór wolny | szt. | 16 |  | 0
20 |  | Dodatek za przeciąganie kabla miedzianego przez przepust - długość kabla 10 m | przepust | 24 |  | 0
21 |  | Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Przekrój żył kabla do 630 mm2 (Al). 1 żyła w kablu. | szt. | 20 |  | 0
22 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 630 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 48 |  | 0
|  | RAZEM 1.4 Układanie kabli |  |  |  | 0
1.5 |  | Prace wykończeniowe
23 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 588 |  | 0
24 | D-02.00.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej + dostawa humusu | m3 | 90 |  | 0
26 |  | Wywóz ziemi na składowisko Wykonawcy+ koszty utylizacji | m3 | 305 |  | 0
27 |  | Wywiezienie gruzu(na składowisko Wykonawcy)+ koszty utylizacji | m3 | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.5 Prace wykończeniowe |  |  |  | 0
1.6 |  | Pomiary
28 |  | Pomiar linii kablowej 1-żyłowej (pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji) | odc | 52 |  | 0
|  | RAZEM 1.6 Pomiary |  |  |  | 0
1.7 |  | Odbudowa nawierzchi poza zakresem drogowo-torowym
29 | D-09.02.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia | m2 | 162 |  | 0
30 | D-08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowejz wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto 40% nowych obrzeży, reszta z odzysku) | m | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.7 Odbudowa nawierzchi poza zakresem drogowo-torowym |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Linie kablowe |  |  |  | 0
2 |  | Punkt powrotny dwukablowy
31 |  | Posadowienie i montaż kompletnej szafki punktu powrotnego dwukablowe- go. | szt. | 6 |  | 0
32 |  | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm | m | 60 |  | 0
33 |  | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm | m | 36 |  | 0
34 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm | m | 180 |  | 0
35 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych | m | 720 |  | 0
36 |  | Montaż skrzynki przytorowej | szt. | 96 |  | 0
37 |  | Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej wraz z wierceniem otworów w szynach, zarobieniem końcówki kablowej oraz sprawdzeniem pra- widłowości podłaczenia kabla do szyny | kpl. | 192 |  | 0
|  | RAZEM 2 Punkt powrotny dwukablowy |  |  |  | 0
3 |  | Punkty zasilające
38 |  | Układanie rur ochronnych o śr. 110 mm w wykopach otwartych. | m | 18 |  | 0
39 |  | Montaż rur osłonowych na słupie | szt | 12 |  | 0
40 |  | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych | m | 48 |  | 0
41 |  | Montaż połączeń do sieci zasilającej do odłącznika kabla zasilacza (2 przewody) | połącz. | 6 |  | 0
|  | RAZEM 3 Punkty zasilające |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0