## PT_Instalacje elek
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.22_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce: urządzenia i instalacje elek.
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Urządzenia elektroenergetyczne podstacji
1.1 |  | RSN - Rozdzielnica SN
1 |  | Zakup, dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy SN | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 RSN - Rozdzielnica SN |  |  |  | 0
1.2 |  | RPS - Rozdzielnica prądu stałego
2 |  | Zakup, dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy prądu stałego | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.2 RPS - Rozdzielnica prądu stałego |  |  |  | 0
1.3 |  | Zespoły prostownikowe
3 |  | Zakup, dostawa i montaż zespołów prostownikowych kompaktowych | kpl. | 3 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Zespoły prostownikowe |  |  |  | 0
1.4 |  | Siłownia 3x400V AC/ 220V DC
4 |  | Dostawa i montaż siłowni 3x400V AC/220V DC | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.4 Siłownia 3x400V AC/ 220V DC |  |  |  | 0
1.5 |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
5 |  | Dostawa i montaż elektronicznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe |  |  |  | 0
1.6 |  | Pomiar rozliczeniowy SN
6 |  | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 4 |  | 0
7 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg | szt. | 1 |  | 0
8 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie | m | 90 |  | 0
9 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych+ cena kabli | m | 118 |  | 0
10 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
11 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
12 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (7 żył) | szt. | 4 |  | 0
13 |  | Badania linii kablowych układu pomiaru rozliczeniowego SN | pomiar | 5 |  | 0
|  | RAZEM 1.6 Pomiar rozliczeniowy SN |  |  |  | 0
1.7 |  | Połaczenia kablowe
1.7.1 |  | Trasy kablowe
14 |  | Montaż koryt kablowych stalowych o szer. 300mm | m | 27 |  | 0
15 |  | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe | m | 10 |  | 0
16 |  | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betono- we | m | 10 |  | 0
17 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 10 |  | 0
18 |  | Rury ochronne z HDPE o śr.ponad 80 mm | m | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.7.1 Trasy kablowe |  |  |  | 0
1.7.2 |  | Linie kablowe
19 |  | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe po- niżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, w tym koszt kabli | m | 240 |  | 0
20 |  | Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Cu do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl. | 8 |  | 0
21 |  | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- w tym koszt kabli | m | 240 |  | 0
22 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 500 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 24 |  | 0
23 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- w tym koszt kabli | m | 70 |  | 0
24 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
25 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
26 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
27 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych | m | 155 |  | 0
28 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
29 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 |  | 0
30 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (24 żył) | szt. | 6 |  | 0
31 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych | m | 665 |  | 0
32 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 0
33 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
34 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 2-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 14 |  | 0
35 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (7 żył) | szt. | 8 |  | 0
36 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (10 żył) | szt. | 2 |  | 0
37 |  | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechnicznych ekrano- wanych i wieloparowych przewodów kompensacyjnych o ilości żył do 24 | końc. | 6 |  | 0
|  | RAZEM 1.7.2 Linie kablowe |  |  |  | 0
1.7.3 |  | Przepusty kablowe
38 |  | Montaż przepustów kablowych dla kabli SN i trakcyjnych | przepust | 30 |  | 0
|  | RAZEM 1.7.3 Przepusty kablowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.7 Połaczenia kablowe |  |  |  | 0
1.8 |  | Zdalne sterowanie
39 |  | Montaż szafy obiektowej SO | szt. | 1 |  | 0
40 |  | Montaż szafy koncentratora telemechaniki KT | szt. | 1 |  | 0
41 |  | Montaż podwójnej magistrali CAN-BUS wraz ze sprawdzeniem komunikacji po- między łączonymi urządzeniami | kpl. | 1 |  | 0
42 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu | m | 15 |  | 0
43 |  | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykrę- cane do betonu | m | 25 |  | 0
44 |  | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe | m | 5 |  | 0
45 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 20 |  | 0
46 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 50 |  | 0
47 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię- tych w tym koszt kabli | m | 280 |  | 0
48 |  | Montaż masztu antenowego | konstr. | 1 |  | 0
49 |  | Montaż anteny kierunkowej na przygotowanej konstrukcji | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.8 Zdalne sterowanie |  |  |  | 0
1.9 |  | Uzupełnienie oprogramowania w Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK Sp. z o.o.
50 |  | Uzupełnienie oprogramowania Centralnej Dyspozytorni w celu włączenia podsta- cji prostownikowej PT-J Swojczyce do systemu zdalnego sterowania | kpl. | 1 |  | 0
51 |  | Próby funkcjonalne systemu zdalnego sterowania | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.9 Uzupełnienie oprogramowania w Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK Sp. z o.o. |  |  |  | 0
1.10 |  | Sprzęt BHP
52 |  | Wyłącznik awaryjnego wyłączenia podstacji | kpl. | 1 |  | 0
53 |  | Wycinanie chodników dielektrycznych | m | 52 |  | 0
54 |  | Dostarczenie sprzętu izolacyjnego ochronnego | kpl | 1 |  | 0
55 |  | Dostarczenie sprzętu chroniącego przed pojawieniem się napięcia | kpl | 1 |  | 0
56 |  | Dostarczenie i montaż tabliczek informacyjnych montowanych na stałe | kpl. | 1 |  | 0
57 |  | Sprzęt przeciwpożarowy i podręczny przenośny | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Dostarczenie i montaż sprzętu pomocniczego | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.10 Sprzęt BHP |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Urządzenia elektroenergetyczne podstacji |  |  |  | 0
2 |  | Instalacje elektryczne
2.1 |  | Trasy kablowe
59 |  | Montaż koryt kablowych stalowych o szer. 100mm | m | 75 |  | 0
60 |  | Montaż listew i kanałów elektroinstalacyjnych | m | 190 |  | 0
61 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m | 30 |  | 0
|  | RAZEM 2.1 Trasy kablowe |  |  |  | 0
2.2 |  | Instalacja oświetlenia
2.2.1 |  | Tablice
62 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg | szt. | 1 |  | 0
63 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2.2.1 Tablice |  |  |  | 0
2.2.2 |  | Instalacje
64 |  | Montaż opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego wewnątrz pod- stacji oraz oświetlenia zewnętrznego | kpl. | 31 |  | 0
65 |  | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego: puszki, gniazda 1-faz, łączniki oświetlenia | szt | 69 |  | 0
66 |  | Montaż zestawów instalacyjnychz łącznikiem, gniazdem 3x230/400V i 2 gniazdami 230V | szt. | 2 |  | 0
67 |  | Przekaźnik czasowy wentylatora | szt. | 2 |  | 0
68 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
69 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 27 |  | 0
70 |  | Ukłaanie kabli i przewodów instalacji elektrycznych | m | 495 |  | 0
|  | RAZEM 2.2.2 Instalacje |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.2 Instalacja oświetlenia |  |  |  | 0
2.3 |  | Instalacja ogrzewania i wentylacji
2.3.1 |  | Tablice
71 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg | szt. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2.3.1 Tablice |  |  |  | 0
2.3.2 |  | Instalacje
72 |  | Układanie kabli i przewodów instalacji ogrzewania i wentylacji | m | 515 |  | 0
73 |  | Montaż promienników oraz grzejników elektrycznych | szt | 14 |  | 0
74 |  | Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika | ukl. | 2 |  | 0
75 |  | Wykonanie podejścia i montaż przepływowych podgrzewaczy wody użytkowej | kpl. | 1 |  | 0
76 |  | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem | ukł. | 8 |  | 0
77 |  | Montaż gniazd wytkowych do grzejników i przepływowego ogrzewacza wody | szt | 3 |  | 0
|  | RAZEM 2.3.2 Instalacje |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji |  |  |  | 0
2.4 |  | Instalacja alarmowa
78 |  | Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych | szt. | 1 |  | 0
79 |  | Montaż aparatów i urządzeń układu sygnalizacji alarmowej: szyfrator, czuj- ki ruchu i p-poż., sygnalizator akustyczny, ROP, czujniki stykowe | szt | 18 |  | 0
80 |  | Ukłanie kabli i przewodów instalacji alarmowej | m | 320 |  | 0
81 |  | Uruchomienie, sprawdzenie i testy instalacji alarmowej | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2.4 Instalacja alarmowa |  |  |  | 0
2.5 |  | Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)
82 |  | Montaż kamer monitoringu wizyjnego | szt | 6 |  | 0
83 |  | Próby funkcjonowania elementów systemu monitoringu wizyjnego | szt | 8 |  | 0
84 |  | Układanie kabli monitoringu wizyjnego | m | 145 |  | 0
85 |  | Stanowisko podglądu kamer - przygotowanie, podłaczenie , sprawdzenie | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV) |  |  |  | 0
2.6 |  | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
86 |  | Wykonanie instalacji uziemiającej wewnętrzej i połączeń wyrównawczych | m | 130 |  | 0
87 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | pomiar | 9 |  | 0
|  | RAZEM 2.6 Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
2.7 |  | Instalacja piorunochronna
88 |  | Wykonanie instalacji piorunochronnej na dachu budynku oraz ułożeniem przewodów odgromowych pod ociepleniem w rurach odgromowych wraz z montażem masztów odgromowych | m | 90 |  | 0
89 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie | m | 60 |  | 0
90 |  | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | pomiar | 12 |  | 0
|  | RAZEM 2.7 Instalacja piorunochronna |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2 Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
3 |  | Próby pomontażowe
3.1 |  | Rozdzielnica SN
91 |  | Próby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy SN | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.1 Rozdzielnica SN |  |  |  | 0
3.2 |  | Rozdzielnica prądu stałego
92 |  | Próby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy prądu stałego | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.2 Rozdzielnica prądu stałego |  |  |  | 0
3.3 |  | Zespół prostownikowy
93 |  | Pomiar zespołu prostownikowego kompaktowego | kpl. | 6 |  | 0
|  | RAZEM 3.3 Zespół prostownikowy |  |  |  | 0
3.4 |  | Tablica licznikowa
94 |  | Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odpływów | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.4 Tablica licznikowa |  |  |  | 0
3.5 |  | Połaczenia kablowe
95 |  | Badanie i pomiar linii kablowych zasilających i strowniczo-sygnalizacyj- nych ułożonych w budynku podstacji | pomiar | 61 |  | 0
|  | RAZEM 3.5 Połaczenia kablowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3 Próby pomontażowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0