# Wolbrom, dnia 09.09.2024r.

- WTI.271.2.26.2024.ZP

- WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja remizy strażackiej OSP Domaniewice”.

- Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy    z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ:

Pytanie 1: W załączonym przedmiarze robót w pozycji 2.3 (KNR 15/519/2 (2)) - „Pokrycie dachów blachodachówka powlekana w arkuszach” oraz 2.5 (KNR 15/521/2) - „Ułożenie gasiorównarożnych z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówka, moduł fali 20 cm” jest informacja o blachodachówce, a w STWiORB w pozycji STB 01.02 DACH POKRYCIE kod CPV 45261900-3 pkt 8.2 widnieje „Blacha trapezowa”.

Proszę o sprecyzowanie, jaki rodzaj pokrycia dachowego w ww. zamówieniu ma być

zastosowany?

Odp.: Należy wycenić pokrycie z blachy trapezowej.

Zapytanie Nr 2 do SWZ:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający przewiduje montaż nowych podbić dachowych ?

Odp.: Tak.  Należy wykonać podbitkę z blachy trapezowej.

Dokument został podpisany przez: 
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:

- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/974456 
- aa.