**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:** Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych   
w celu utworzenia sali wyciszeni oraz terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Czeczewie

**Adres inwestycji:** Szkoła Podstawowa w Czeczewie ul. Gdańska 8, 84-208 Kielno

***Prace będą obejmowały:*** *prace remontowo-wykończeniowe:*

- roboty remontowe – zabezpieczenie podłóg folią, likwidacja zacieków, zmycie starej farby w pomieszczeniach i klatce schodowej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczeń i klatki schodowej, nałożenie dwóch warstw gładzi gipsowej na ściany, nałożenie tynku renowacyjnego na ściany, demontaż grzejnika stalowego, wykucie bruzd poziomych   
w ścianach, podłączenie dolne rury o śr. zew. 15 mm. montaż grzejnika stalowego oraz głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych o śr. 15 mm, izolacja rurociągów, zamurowanie bruzd poziomych, wykonanie pasów tynku zwykłego o szer. do 15 cm., demontaż opraw i gniazd wtyczkowych oraz demontaż i montaż łączników instalacyjnych, wykucie bruzd, montaż uchwytów pod przewody, mocowanie przewodów kabelkowych, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe   
w suficie podwieszanym, demontaż opraw świetlówkowych, montaż lampy sufitowej led.