**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:** Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych   
w celu utworzenia sali wyciszeni oraz terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Pomieczynie

**Adres inwestycji:** Szkoła Podstawowa w Pomieczynie, ul. Kartuska 14, 83-304 Pomieczyno

***Prace będą obejmowały:*** *prace remontowo-wykończeniowe:*

- roboty remontowe – zerwanie posadzki, gruntowanie podłoża, posadzka z wykładzin, wykucie kratek wentylacyjnych w ścianach i podokiennych, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, zamurowanie przebić w ścianach po demontażu kratek, obudowanie belek i podciągów płytami gips-karton, sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, gruntowanie, impregnowanie i wzmacnianie podłoża, zeskrobanie farby olejnej ze ścian, wyrównanie powierzchni i wykonanie tynku żywicznego wys. 150 cm., przygotowanie i dwukrotne wymalowanie farbami emulsyjnymi tynków, wykucie ościeżnic drewnianych, malowanie ościeżnic zewnętrznych drewnianych, skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe, demontaż opraw, demontaż i montaż łączników instalacyjnych, , demontaż i montaż gniazd wtyczkowych, wykucie bruzd, mocowanie przewodów kabelkowych, wykonanie pasów tynku zwykłego o szer. do 15 cm. na murach, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym, oprawy oświetleniowe kasetonowe 60\*60