**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczenia na salę wyciszającą**

**Adres inwestycji:** Szkoła Podstawowa w Wilanowie, ul. Górna 2, 83-304 Pomieczyno

***Prace będą obejmowały: prace remontowo-wykończeniowe:***

- roboty remontowe – zabezpieczenie podłóg, nałożenie jednej warstwy gładzi gipsowej gr. 3 mm na stropach i ścianach, dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi, demontaż rurociągu stalowego o śr. 15-20 mm, demontaż umywalki i baterii umywalkowej, demontaż podejścia odpływowego z rur PCW śr. 50 mm, wymiana listew przyściennych z drewna liściastego, wykucie parapetu, obsadzenie podokienników z konglomeratu gr 3 cm, ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną, dostawa i montaż rolety wew. na okno, montaż 3 szt. lamp ledowych, jednokrotne gruntowanie, montaż na ścianie tapicerki wygłuszającej