Dotyczy:  zapytania ofertowego  na  dostawę klatki do stabilizacji kręgosłupa szyjnego.

Czy Zamawiający dopuszcza w zapytaniu ofertowym „klatka międzytrzonowa szyjna” zestaw                             o parametrach: „Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej

Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm )

Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji

Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni

międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu

Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan

Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać

monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni

klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się                                                z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki.

Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki

Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację                   i przechowywanie

Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach

Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej .”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

# Text boxes

DZP.2344.42.2021

Białystok, dnia 22.10.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy