Biuro Zakupów Warszawa, dnia 22 września 2021 r.

BZzp.261.61.2021

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: Dostawa i montaż regałów magazynowych w Składnicach RARS – numer referencyjny BZzp.261.61.2021*

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje zapytania i wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Dzień dobry , mamy pytanie w zakresie koloru żywicy do malowania pasów. Standardowym kolorem do malowanie pasów jest kolor 1003 ( signal yellow )- żółty W Państwa wytycznych jest 1002 ( szary, beżowy) który jest słabo widoczny na posadzce. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis załącznika 1.1-1.3 do SWZ po modyfikacji i wymaga zastosowanie żywicy epoksydowej do malowania pasów w kolorze RAL 1003.**