Szp/ZP – 369/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  06.12.2022 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa materiałów różnych”

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 4 poz 1 i 2

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 i 2 wymaga półmasek filtrujących z zaworem wydechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półmasek z zaworem wydechowym.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 3 poz. 3
Czy zamawiający w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania pojemniki ze szczelną nakrętką z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemniki ze szczelną nakrętką z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania pojemniki o wymagane w SWZ specyfikacji jednak o pojemności 2300 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania pojemniki o wymagane w SWZ specyfikacji jednak o pojemności 3000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.