Część 1

WYMAGANIA GRANICZNE

dla odczynników kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem  Buhlmann-Quantum Blue Reader (OT/13/1/23)

| Poz. | Wymagania graniczne analizatora do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas): | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilościowe testy kasetkowe do oznaczania infliksymabu w surowicy | TAK |  |
| 2 | Zakres oznaczalości ilościowej inflyksymabu: 0,3 do 22,7 ug/ml bez konieczności dodatkowego rozcieńczania próbki | TAK |  |
| 3 | Ilościowe testy kasetkowe do oznaczania adalimumabu w surowicy | TAK |  |
| 4 | Zakres oznaczalości ilościowej adalimumabu: 1,3 do 35 ug/ml bez konieczności dodatkowego rozcieńczania próbki | TAK |  |
| 5 | Jakościowe testy do oznaczania stężenia przeciwciał przeciwko infliksymabowi we krwi | TAK |  |
| 6 | Limit detekcji (LoD) przeciwciał przeciwko infliksymabowi we krwi 0,7 ug (eq)/ml | TAK |  |
| 7 | Jakościowe testy do oznaczania stężenia przeciwciał przeciwko adalimumabowi we krwi | TAK |  |
| 8 | Limit detekcji (LoD) przeciwciał przeciwko adalimumabowi we krwi 0,1 ug (eq)/ml | TAK |  |
| 9 | Czas do wyniku po zaaplikowaniu próbki: 15 min | TAK |  |
| 10 | Certyfikacja CE-IVD | TAK |  |
| 11 | Dołączone w ramach zestawu, gotowe do użycia kontrole infliksimabu i adalimumabu na dwóch poziomach | TAK |  |
| 12 | Pomiar za pomocą czytnika optycznego Quantum Blue Reader posiadanym przez Zamawiajacego | TAK |  |
| 13 | Objetość próbki podlegającej analizie: 80 ul | TAK |  |
| 14 | Dane kalibracyjne dotyczące danej serii produktu dostarczane każdorazowo z opakowaniem odczynników w postaci karty magnetycznej | TAK |  |
| 15 | Testy umożliwiające inkubację na pokładzie czytnika posiadanym przez Zamawiajacego oraz poza nim | TAK |  |

*Niespełnienie  któregokolwiek  z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.