OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:  Foropter automatyczny

Wymagana ilość: 1 (jedna) sztuka

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my FOROPTER AUTOMATYCZNY, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Foropter automatyczny (komplet) musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/24. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
| URZĄDZENIE |  |  |  |
|  | Rotacja soczewek sferycznych, cylindrycznych i pryzmatycznych odbywa się w płynny, cichy i szybki | TAK/NIE, podać |  |
|  | Szerokie pole widzenia min. 35O | TAK/NIE, podać |  |
|  | łatwy w czyszczeniu dzięki odłączalnym częściom tj. oparcie na czoło, osłona twarzy czy okulary ochronne powlekane warstwą odporną na zabrudzenia | TAK/NIE |  |
|  | Obsługa bezprzewodowa z poziomu urządzenia sterującego | TAK/NIE |  |
| URZĄDZENIE STERUJĄCE |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami automatycznego foroptera z jednego miejsca | TAK/NIE |  |
|  | Przejrzysty wyświetlacz, intuicyjna obsługa | TAK/NIE |  |
|  | Duży kolorowy ekran dotykowy LED | TAK/NIE |  |
|  | Wybór za pomocą pokrętła i przycisków | TAK/NIE |  |
|  | Wyświetlanie przydatnych informacji tj. optotypy do bliży, diagramy refrakcji, wykresy oczu i obraz widziany oczami pacjenta | TAK/NIE |  |
| PANEL OPTOTYPÓW |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD o przekątnej min 20’’ i rozdzielczości Full HD | TAK/NIE |  |
|  | Wysoki kontrast oraz o dużej jasności | TAK/NIE |  |
|  | Białe źródło światła | TAK/NIE |  |
|  | Badanie wrażliwości na kontrast przy częstotliwości przestrzennej | TAK/NIE |  |
|  | Obsługa z trzech poziomów 1.Foroptera automatycznego 2.Pilota sterującego 3.Z urządzenia sterującego | TAK/NIE |  |
|  | Polaryzacja zapewniająca jednakowy kolor tła dla obu oczu | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja odwrócenia kolorów, regulacja balans bieli, koloru czerwonego i zielonego | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja pomiaru wrażliwości na kontrast | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja testu ślepoty barw | TAK/NIE |  |
|  | Wyświetlanie optotypów od min. 0,04 VA do 2.0V | TAK/NIE |  |
|  | Różne optotypy w tym: tablicę Snellena E, pierścienie Landolta, litery, cyfry, testy dziecięce, ETDRS oraz optotypy funkcyjne | TAK/NIE |  |
|  | Łączenie się z foroptera przy pomocy Wi-Fi lub podczerwieni | TAK/NIE, podać |  |
|  | Obraz na środku wyświetlacza | TAK/NIE |  |
|  | Odległość robocza wynosi od 1,0 m do 6,0 m (regulacja co 0,1 m) | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta przeglądy w okresie gwarancji | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum jednym miejscu autoryzowanych przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski. | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK/NIE |  |
|  | Montaż foroptera, wyświetlacza optotypów na ścianie. Przygotowanie sprzętów do użytkowania – kalibracja. | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |
| Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): |  |  | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)