## Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

## PAKIET NR 1

## SZEW PLECIONY, SYNTETYCZNY O TRWAŁYM POWLECZENIU, WCHŁANIALNY Z MIESZANINY KWASÓW; IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE.

| opis szwu |
| --- |
| SZEW PLECIONY, SYNTETYCZNY O TRWAŁYM POWLECZENIU, WCHŁANIALNY, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach – 50% pierwotnej wytrzymałości, po 28 dniach – 25% pierwotnej wytrzymałości. czas całkowitej absorpcji masy szwu: 56-70 dni. IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE | lub | SZEW PLECIONY, SYNTETYCZNY O TRWAŁYM POWLECZENIU, WCHŁANIALNY, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO, POWLEKANY MIESZANINĄ KOPOLIMERU KAPROLAKTONU-GLIKOLIDU I STERYOILOMLECZANU WAPNIA. Czas podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, Zdolność podtrzymywania tkankowego: bezpośrednio po wszczepieniu – 140% po 14 dniach – min. 80% pierwotnej siły wytrzymałości po 21 dniach – min. 30% pierwotnej wytrzymałości czas całkowitej absorpcji szwu: 56 – 70 dni. IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE. |

| Lp. | Grubość nici | Długość nici | Opis igły (rodzaj i długość igły) | Zapotrzebowanie w saszetkach | Cena netto 1 saszetki w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Kod i nazwa oferowanego asortymentu oraz producent | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |
| 1.* | 1 | 90cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 48-50mm | 4 680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 90cm | ½ koła, okrągła, bezpieczna (tępa) 48-50mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 90cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 40mm | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 90 cm | ½ koła, okrągła, bezpieczna (tępa) 40mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | 75cm -90cm | ½ koła, okrągła, 35-37mm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | 90cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona, 35-37mm | 1 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | 75cm-90cm | ½ koła, okrągła, 30-31mm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | 75cm -90cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 25-27mm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.* | 0 | 90cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 40mm | 5 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 35-37mm | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 0 | 90cm | ½ koła, okrągła, bezpieczna (tępa) 35-37mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 0 | 70cm-75cm | ½ koła, okrągła, 30-31mm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2 - 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, 26-28mm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2 - 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, 30-31mm | 468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 2 - 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, 35-37mm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 2 - 0 | 90cm | ½ koła, okrągła, bezpieczna (tępa) 35-37mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2 - 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, wzmocniona 45-50mm | 1 980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 3 - 0 | 70cm – 75cm | ½ koła, okrągła, 26-28mm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 1 | 150cm -250cm | podwiązka na rolce | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 0 | 150cm -250cm | podwiązka na rolce | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 2 - 0 | 150cm -250cm | podwiązka na rolce | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 0 | 52cm - 62 cm | pętla podwiązkowa z aplikatorem | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

* w pozycjach 1 i 9 Zamawiający wymaga zaoferowania szwu:

| opis szwu * |
| --- |
| SYNTETYCZNY, WCHŁANIALNY SZEW PLECIONY WYKONANY Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO Z POWLECZENIEM, Z DODATKIEM ANTYSEPTYKU (TRIKLOSAN), KTÓRY POSIADA POTWIERDZONE TESTAMI IN-VITRO DZIAŁANIE HAMUJĄCE WZROST DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH. Czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, Zdolność podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach – min 50% pierwotnej wytrzymałości, po 28 dniach min 25% pierwotnej wytrzymałości czas całkowitej absorbcji masy szwu: 56-70 dni. IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE. | lub | SZEW PLECIONY, SYNTETYCZNY O TRWAŁYM POWLECZENIU, WCHŁANIALNY, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO, POWLEKANY MIESZANINĄ KOPOLIMERU KAPROLAKTONU-GLIKOLIDU I STERYOILOMLECZANU WAPNIA. Czas podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni, Zdolność podtrzymywania tkankowego: bezpośrednio po wszczepieniu – 140% po 14 dniach – min. 80% pierwotnej siły wytrzymałości po 21 dniach – min. 30% pierwotnej wytrzymałości czas całkowitej absorpcji szwu: 56 – 70 dni. IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE. |