Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem podświetlonych napisów, flagi
i logo Uczelni - Akademii Wojsk Lądowych imiennie generała Tadeusza Kościuszki na elewacji budynku dydaktycznego nr 113 o wymiarach zgodnie z projektem wizualnym
z załącznika nr 2. Napisy, flaga i logo muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe oraz atrakcyjności wizualnej.

**Materiał:**

* Boki liter – taśma aluminiowa gięta na specjalnej maszynie do konturu liter.
* Lico liter – dibond elewacyjny, frezowany (typowy do zastosowań zewnętrznych).
* Bryła – plexi.

**Wykończenie:**

* Całość na profilach aluminiowych, w których ukryta będzie instalacja elektryczna.
* Malowanie - proszkowo zgodnie z projektem wizualnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji koloru przed malowaniem.
* Od środka podświetlenie diodami Led.
* Zasilacz - 300 W wodoodporny.
* Czujnik zmierzchowy.

**Montaż:**

* Usługa alpinistyczna lub podnośnik (załącznik nr 3)