## PAKIETY
Pakiet 1 strzykawki 2-częściowe
lp. | Opis asortymenu | ilość szt. | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa , REF/ Nr katalogowy
1. | Sterylne strzykawki a 2ml skala co 0,1ml , dwuczęściowe z końcówką Luer,Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP szt | 20000
2. | Sterylne strzykawki a 5ml skala co 0,2ml ,dwuczęściowe z końcówką Luer , Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP szt. | 20000
3. | Sterylne strzykawki a 10ml skala co 0,5ml dwuczęściowe z końcówką Luer , Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP szt | 30000
4. | Sterylne strzykawki a 20ml skala co 1ml ,dwuczęściowe z końcówką Luer , Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP szt. | 8000
RAZEM
Zamawiający wymaga Jednorazowe, sterylnę,strzykawki dwuczęściowe z końcówką Luer cechujące się : 1.jednakową szerokością tłoka na całej długości , 2. ogranicznikiem /pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem/wycofaniem tłoka ze strzykawki, 3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczna skalą. 4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister) Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
1. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
2. Na op. jednostkowym numer sesii i data ważności
3.przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną,czytelną i trwałą skalą.
PAKIET 2 strzykawki 3-częściowe
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml -60ml typ perfuzyjny z prostopadłym wycięciem na tłoku,kołnierz stabilizujący na złączu luer-lock szt | 1000
2. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 20 ml szt | 2000
3. | Sterylne strzykawki do pomp infuzyjnych 3 częściowe końcówka Luer lock a 50 ml szt | 4000
RAZEM
Zamawiający wymaga jednorazowe, sterylne,strzykawki trzyczęściowe z końcówką Luer-lock cechujące się :
1.Umozliwiające podłączenie do pomp Zamawiającgo: Alaris GH Guardials Plus
2.Umozliwiające podanie leku w całóści z zasosowaniem wyzej wymienionych pomp.
3. z przezroczystym cylindrem z czytelną, dobrze widoczną,czytelną i trwałą skalą.
4. Pakowane pojedynczo (opakowanie typu blister)
5. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP
Dopuszczamy strzykawki z rozszerzoną skalą 20 % .
PAKIET 3 dreny
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa ,REF
1. | Dren wykonany z materiałów odpornych na działanie leków cytostatycznych. Komora kroplowa zakończona kolcem . Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze oraz z hydrofobowym filtrem cząsteczkowy 0,2µm . Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu.Bez zawartości PVC/DEHP . Y-port bezigłowy. Długość 240-250cm. szt | 100
2. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną. Zawiera 3 bezigłowe porty, Wykonany z poliuretanu, wolny od PVC,DEHP. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze. długość drenu 210-220 cm szt | 250
3. | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną. Zawiera 5 bezigłowych portów, Wykonany z poliuretanu, wolny od PVC,DEHP. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymujący powietrze. długość drenu 210-220 cm szt | 250
4. | Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, tworzący barierę zatrzymjący powietrze oraz z filtrem 0,2µm . Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu.Bez zawartości PVC/DEHP. Długosć 300- 310 cm. Szt | 250
RAZEM
Zamawiający wymaga dreny kompatybilne z posiadaną pompą objetościową Infusomat Compactplus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) ,
PAKIET 4 - dreny
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa, REF
1. | Dren do przetaczania płynów infuzyjnych, wykonany z materiału PCVKomora kroplowa z odpowietrznikiem .Zastawka antysyfonowa , zacisk ślizgowy. Bez zawartości PVC/DEHP . Długość 230-240 cm. Szt | 100
2. | Zestaw infuzyjny do terapii żywienia pozajelitowego, wykonany z PCV, Bez zawartości PVC/DEHP. Zawiera filtr 1,2 µm. Dren z zaciskiem rolkowym oraz zastawką antysyfonową. Długość 310-320 cm. Szt. | 80
RAZEM
Zamawiający wymaga dreny kompatybilne z posiadaną pompą infuzyjną BD BodyGuard (potwierdzone instrukcją obsługi pompy)
PAKIET 5
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | Producent, nazwa handlowa, REF
1. | Gotowy zestaw zawierający port, wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu (Zestaw do założenia portu naczyniowego*).*** Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu, urządzenie kompatybilne ze środowiskiem MR do 3T, dające możliwość automatycznych infuzji, w tym podawania środków kontrastowych w CT i MR, objętość komory portu nie większa niż 0,5 ml, wysokość portu 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana portu o średnicy 12mm utrzymująca szczelność do 3000 nakłuć igłą, cewnik portu niepołączony fabrycznie z portem, cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm - pierwsze 10 cm może być go pozbawione, średnica zewnętrzna cewnika poniżej 8,5F (2,2 mm), średnica wewnętrzna cewnika 1,1mm, długość cewnika 80 cm. Port wyposażony w zestaw akcesoriów wprowadzających składający się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi) szt | 25
2. | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 12, 15, 20, 25, 32mm. szt | 250
RAZEM