## 1
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 1: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Paski testowe do preparatu poniżej		3
2	Środek myjąco-dezynfekcyjny do manualnego i mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, pozbawiony aldehydów, posiadający zdolność rozpuszczania zani0eczyszczeń, pozbawiony substancji zapachowych lub posiadający przyjemny zapach nie drażniący dróg oddechowych, niskopieniący. Wymagane zastosowanie do endoskopów Fujinon. Wymagane zastosowanie w myjni CYW 100, z testami do kontroli aktywności roztworu, litry	B, Tbc, F, V, S	400
3	Środek do manualnego mycia wstępnego endoskopów giętkich, posiadający wysokie właściwości rozpuszczania krwi, biofilmu, tłuszczy, niski poziom pienienia, środek kompatybilny z poz. 1 i 2, litry		6
4	Neutralny, enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych (narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją), również w myjkach ultradźwiękowych; zawierający: czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związki kompleksujące; pH roztworu: 7,5 - 8,5; stężenie 0,5 - 1%; spektrum działania w warunkach brudnych: B, F (C. albicans), Tbc V (wirusy osłonkowe w tym HIV, HBV, HCV) do 30 min. Z możliwością pozostawienia narzędzi przez 72h w roztworze. Wyrób medyczny kl. II.	B, Tbc, F, V, S	70
5	środek do dezynfekcji wysokiego stopnia sprzętu anestezjologicznego na zimno, czas ekspozycji do 15 min, op. 500 g	B, Tbc, F, V, S	1
RAZEM					-00 zł

Słownie:
Wartość netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 2
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 2: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.1

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni; wyrobów medycznych i wyposażenia, zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecylodimetyloamonowy,Propan-2-ol i substancje pomocnicze; skuteczny w warunkach brudnych wobec: B, drożdże, V (wirusy osłonkowe wg EN 14476) - 15min (0,25%); B, Tbc, drożdże, V (wirusy osłonkowe, Adenowirus, Norowirus (MNV) - wg EN 14476) - 30min; z możliwością stosowania we wszysstkich obszarach szpitalnych - opakowania: 1000ml z wbudowanym dozownikiem .		50
2	Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0); czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi; do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością; wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu; czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami); masa tabletki 2,72g; opakowanie 300 tabl.		100
3	Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i gliceryne; konfekcjonowana w opakowania 500ml		40
	Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowania: 750ml; posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). Produkt zgodny z BPR.		250
4	Chusteczki do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu, wszelkich powierzchni również z zanieczyszczeniem biologicznym aparatury medycznej o rozmiarach ok. 200 x300 mm. op. 200-250szt.	B, Tbc, F, V, Sporobójczy	300
5	2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych); B (DGHM i EN 13727 warunki czyste i brudne), Tbc (EN 14348 warunki brudne), F (C. albicans wg EN 13624 warunki czyste i brudne), V (wszystkie wirusy osłonione w tym HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min, działanie przedłużone do 24h; opakowanie 250ml; wyrób medyczny	B, Tbc, F, V	30
					-00 zł

Słownie:
Wartość netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 3
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 3: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.2

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Gotowy do użycia preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; przebadany dodatkowo zgodnie z normą EN 16615:2015; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min	B, Tbc, F, V	300
2	Środek dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni 1litr	B, Tbc, F, V	100
3	Chusteczki do dezynfekcji głowic i aparatury wrażliwych na działanie alkoholi, wykonanej z różnorodnego tworzywa. Możliwość zastosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Bezzapachowe, lub przyjemny zapach. Nie pozostawiające przebarwień na dezynfekowanej powierzchni. skuteczne działanie od 1min do 5min.op. 125 szt.	B, Tbc, F, V	100
					-00 zł

Słownie:
Wartość netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 4
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 4: Środki myjąco- dezynfekcyjne do odkażania rąk

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op. lub szt.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, z możliwością dozowania z dozowników łokciowych typu Dermados; konfekcjonowany w butelkach 500ml;	B,F, V	1000
2	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe; higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s; chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30s.)	B, Tbc, F, V	500
RAZEM					-00 zł

Słownie:
Wartość netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 5
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 5: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych,przemywanie ran

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach , but.1000ml; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. możłiwość użycia do 6 miesięcy od pierwszego użycia	B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV	120
2	Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); konfekcjonowany w opakowaniach 350ml z spryskiwaczem; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. możłiwość użycia do 6 miesięcy od pierwszego użycia	B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV	220
3	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny.płyn 350ml 1op.		40
	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny. 1op.żel 20ml		15
4	Preparat do przemywania ran, służący do oczyszczania rany i utrzymania rany w stanie wilgotnym, jak również usuwania włókien fibrynowych, biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zawiera dichlorowodrek oktenidyny. 1op.żel250ml		4
5	Środek dezynfekcyjny do błon śluzowych przed cewnikowaniem, w saszetkach jednorazowego użytku, op. 10szt	B, Tbc, F, V	50
					-00 zł

Słownie:
Wartość netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 6
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
Zadanie 6: Higiena ciała

Lp.	Przeznaczenie środka, j. m.	Zakres działania	Szacunkowa ilość roczna / w L lub op.	Cena netto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	Nazwa handlowa
1	Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody, op x 1szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	300 000
2	Myjko -Rękawica typu Manopla do jednorazowego użytku do mycia ciał pacjentów nasączona środkiem myjącym o naturalnym pH 5,5. Środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą x 1szt		300 000
3	Czepek do mycia włosów i głowy pacjenta bez użycia wody x szt	B, Tbc, F, V w tym MRSA, ESBL	400
RAZEM					-00 zł

Słownie:
wartość brutto:
Kwota podatku VAT:
wartość brutto:

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 7
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
		Zadanie 7: Płyny infuzyjne CZ.1

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	Aqua pro inj. 100 ml		300
2	Aqua pro inj. 250 ml		100
3	Aqua pro inj. 500 ml		150
4	Aqua pro inj. 500ml plastik butelka zakręcana/Versylene		600
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 8
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
		Zadanie 8: Płyny infuzyjne CZ.2

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	5% Glucosum in 0,9% Natrii chlor. 2 :1 250 ml x 1 szt.		20
2	5% Glucosum in 0,9% Natrii chlor. 2 :1 500 ml x 1 szt.		30
3	5% Glucosum in 0,9% Natrii chlor. 1 :1 250 ml x 1 szt.		80
4	5% Glucosum in 0,9% Natrii chlor. 1 :1 500 ml x 1 szt.		20
5	Glucosum 10% 250 ml x 1 szt.		100
6	Glucosum 10% 500 x 1 szt.		80
7	Glucosum 5% 250 ml x 1 szt.		400
8	Glucosum 5% 500 ml x 1 szt.		1000
9	Mannitol 20% 100ml szkło butelka x 1 szt.		200
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 9
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
		Zadanie 9: Płyny infuzyjne CZ.3

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	Natrium chloratum 0,9% 100ml x 40		350
2	Natrium chloratum 0,9% 250ml x 20		250
3	Natrium chloratum 0,9% 500ml x 20		300
4	Natrium Chloratum 0,9% 500 ml butelka zakręcana / Versylene x 1 szt.		500
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 10
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do oferty
PCM/ZP 12/I/2024
		Zadanie 10: Płyny infuzyjne CZ.4

Lp.	Nazwa, dawka, postać i wielkość opakowania (drugą część rubryki wypełnia oferent)		Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	% VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent
1	Płyn fizjol.wieloelektrol. 500ml plastik x 20 fl.		700
2	Płyn fizjol.wieloelektrol. 250 ml plastik		200
3	Płyn Ringerii Kabi 500ml.		1200
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................