## grupa 1
ZAŁACZNIK NR 1 a
Grupa 1 |  | rękawiczki
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękwice foliowe niesterynne 1 op. a 100 szt |  | op. | 24 |  |  | 8%
2 | Rękawiczki sterylne winylowe roz. M wykonane z polietylenu a 100 szt |  | op. | 48 |  |  | 8%
3 | Rękawice niejałowe, pakowane po 100 sztuk,bez pudrowe z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej Zgodne z normą ENPN445-1.2.3.4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończona rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie przed procesem starzenia min 520%, po przyśpieszonym starzeniu min 460%(wyniki potwierdzone raportem testowym) Badanie na min. 2 kwasy i 2 alkohole: -min 2 kwasy-poziom odporności min.3 -dwa alkohole: 70% etanol i 70% izipropanol-odpornośc na przenikanie min.25 min. |  | op. | 960 |  |  | 8%
RAZEM

## grupa 2
Grupa 2 |  | fartuch | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch medyczny” zielonywłóknian ' długi rękaw mankiet bawełniany 10 szt A 1 op. z gumką |  | op. | 240 |  |  | 8%
2 | Fartuch foliowy niejałowy LUX (indywidualnie pakowny) a 100szt |  | op. | 120 |  |  | 8%
3 | Czepek Flizelino-wy z gumką a 100szt |  | op. | 24 |  |  | 8%
4 | Maski chirurgiczne trzywarstwowe z gumką niebieskie pakowane po 50 szt |  | op. | 1440 |  |  | 8%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## grupa 3
Grupa 3 |  | cewniki, worki | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena za szt/opakowanie | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Uchwyt na worki na mocz, niebieskie nieskładane (wieszaki) |  | szt | 120 |  |  | 8%
2 | Zatyczka sterylna cewników i sond pojedynczo pakowana uniwersalna 1op 100 szt |  | op | 120 |  |  | 8%
3 | Cewnik FOLEY dwudroźny z gumową zastawką (lateks silikonowy), balon od 5 do 15 ml CH12, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, |  | szt | 1200 |  |  | 8%
4 | Worek do zbiórki moczu z podziałką o pojemności 2000ml do 2500ml z możliwości odpuszczenia moczu, do dobowej zbiórki moczu z drenem o dł. do 1,3m- 2m 1op a 10 szt |  | op | 360 |  |  | 8%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## grupa 4
Grupa 4 |  | igły do iniekcji | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kaniula do wkłóć DISPOFLON 22G 0,9 x25 mm, 20G 1,1 x 32mm |  | szt | 1200 |  |  | 8%
2 | Igły do iniekcji domięśniowych 0,5mm*25mm(25G) 0,6mm*25mm(23G), 0,7mm*40mm(22G), 0,8mm*40mm(21G), 0,9mm*40mm(20G), 1,2mm*40mm(18G) 1 opakowanie a 100 szt. |  | op | 48 |  |  | 8%
3 | Igły z motylkiem Igła-kaniula ø 0,5mm 25G Igła-kaniula ø 0,6mm 26G Igła-kaniula ø 0,8mm 21G 1 op a 100szt |  | op. | 2 |  |  | 8%
4 | FLOW IS ECO przyrząd do infuzji sterylny 1szt |  | szt | 600 |  |  | 8%
5 | Opatrunek do mocowania kaniuł 6x8 czm elastopol IV op 100 szt. |  | op | 12 |  |  | 8%
6 | Koreczki do weflonów sterynny 1op a 100szt |  | szt | 12 |  |  | 8%
RAZEM

## grupa 5
Grupa 5 |  | zgłębniki dożołądkowe | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik jałowy do odsysania, dróg oddechowych o dł do 50 cm CH 16, CH 18, CH 20 1 op a 1 szt |  | szt. | 240 |  |  | 8%
2 | Zgłębnik żoladkowy do karmienia, sterylny, pojedynczo pakowany CH16, CH18 C20 |  | szt. | 720 |  |  | 8%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## grupa 6
Grupa 6 |  | opatrunki | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opatrunek jałowy z włókniny samoprzylepnej do zabezpieczenia wkłóć obwodowych z nacięciem i warstwą chłonną w miejscu wkłucia, oraz dodatkowe zabezpieczenie pod skrzydełka – 6,0 – 7,0x 7,5- 8,8 cm op. 50 szt |  | szt | 12 |  |  | 8%
2 | Taśmy samoprzylepne z włókniny rozciągliwej, pojedynczo pakowane, wodoodporne 10 cm x– 10 m elostoper E |  | opk | 48 |  |  | 8%
3 | Opaski dzianepodtrzymująca 10x 4 cm niejałowa elasto BANA BASIC |  | szt | 7200 |  |  | 8%
4 | Taśmy samoprzylepne z włókniny rozciągliwej, pojedynczo pakowane, wodoodporne 15 cm – 10 m elostoper E |  | szt | 36 |  |  | 8%
5 | Opaski dziane pojedynczo pakowane o dł 4 mb Szer. 15 cm |  | szt | 2400 |  |  | 8%
6 | Kompresy włóknikowe jałowe 10 x10 a 3 szt |  | op | 720 |  |  | 8%
7 | Kompresy włóknikowe jałowe 5 x5 a 3 szt |  | op | 720 |  |  | 8%
8 | Kompresy włókninowe niejałowe 10x10 1 op 100szt |  | op | 960 |  |  | 8%
| gazik nasączony alkoholem, niejałowy dostępne rozmiary: 30 mm x 65 mm , 56 mm x 65 mm 1 op a 100szt |  | op | 24 |  |  | 8%
9 | Kompresy włókninowe niejałowe 5x5 1 op 100szt |  | op | 480 |  |  | 8%
10 | Bandaz elastyczny 15x10 |  | szt | 240 |  |  | 8%
11 | Taśma samoprzylepna z białej włókniny 10cm do 10 mb szer 2,5 cm op 12 szt |  | opk | 24 |  |  | 8%
12 | Gaza opatrunkowa niesterylna 13N 1m2 a 25 szt op -kartnik |  | kart | 48 |  |  | 8%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0

## grupa 7
Grupa 7 |  | cewniki, dreny | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik do podawania tleu przez nos dla dorosłych 300cm |  | szt | 480 |  |  | 8%
2 | Maski tlenowe z drenem L,M L-25 M-25 |  | szt | 240 |  |  | 8%
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1 m dla dorosłych razmiar |  | szt | 240 |  |  | 8%
RAZEM

## grupa 8
Grupa 8 |  | strzykawki | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Rozmiar | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawki trzy-częściowe z tworzywa z wymienną końcówką, wyraźna podziałka 50 ml – 60 ml op 25 szt | 50-60ml | op | 36 |  |  | 8%
2 | Strzykawki dwu częściowa z końcówką LUER, mającą dobrą szczelność wyraźna podziałką 1 op a 100szt | 2 ml | op | 72 |  |  | 8%
3 | Strzykawki dwu częściowa z końcówką LUER, mającą dobrą szczelność wyraźna podziałka 1 op a 50szt | 5 ml | op | 72 |  |  | 8%
4 | Przyrząd jałowy do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowy, posiadający odpowiednik z filtrem, z elastyczną komorą do przetaczania płynów, zacisk rolkowy, obydwa końce zabezpieczone zatyczkami Dł 150cm – 170cm |  | szt | 2400 |  |  | 8%
5 | Strzykawki dwu częściowa z końcówką LUER, mającą dobrą szczelność pomiędzy tłokiem, wyraźna podziałka 1 op 50szt | 10 ml | op | 72 |  |  | 8%
6 | Strzykawki dwu częściowa z końcówką LUER, mającą dobrą szczelność pomiędzy tłokiem wyraźna podziałka 1 op a 50 szt | 20 ml | op | 72 |  |  | 8%
RAZEM

## grupa 9
Grupa 9 |  | materiały medyczne różne | [5 empty] | ZAŁACZNIK NR 1 a
L.p. | Nazwa przedmiotu zamawianego | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena opakowania | Cena jednostkjowa (netto) [zł] | Stawka VAT | Wartość netto [zł] (kol. 7x kol 5) | Wartość podatku VAT [zł] (kol. 7 x kol. 8) | Wartość brutto [zł] (kol. 9 + kol. 10) | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opaska identyfikacyjna 1 op a 100 szt |  | op. | 2 |  |  | 8%
2 | Pęseta chirurgiczna jednorazowa 1op a 100szt |  | op | 2 |  |  | 8%
3 | Kieliszek do lekarstw z tworzywa sztucznego w op. a’ 90 szt |  | op | 720 |  |  | 8%
4 | Staza automatyczna 1szt |  | szt. | 5 |  |  | 8%
RAZEM